Pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1.8

Znak sprawy: SNW/ZP-371-22/2018

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

ul. Pszenna 2, 68-200 Żary.

Minimalne wymagania jakościowe dla Przedmiotu Zamówienia.

Zadanie nr 8 dotyczy/nie dotyczy*

| Lp | Asortyment | Charakterystyka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wkład workowy 2000 ml do pojemników typu Serres | - kompatybilny z pojemnikami typu Serres i osprzętem (ssakami) na wyposażeniu Szpitala - wkład z trwale dołączoną pokrywą, - uszczelnianie automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, - wkład z zastawką zapobiegającą wypływowi wy- dzieliny do źródła próżni i filtrem antybakteryjnym - w pokrywie wkładu tylko jeden króciec łączący (wymagany typ obrotowy schodkowy, pasujący do drenów o różnej średnicy) - w pokrywie duży otwór do pobierania próbek |
| 2 | Wkład workowy 3000 ml do pojemników typu Serres | - kompatybilny z pojemnikami typu Serres i osprzętem (ssakami) na wyposażeniu Szpitala - wkład z trwale dołączoną pokrywą, - uszczelnianie automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, - wkład z zastawką zapobiegającą wypływowi wy- dzieliny do źródła próżni i filtrem antybakteryjnym - w pokrywie wkładu tylko jeden króciec łączący (wymagany typ obrotowy schodkowy, pasujący do drenów o różnej średnicy) - w pokrywie duży otwór do pobierania próbek |
| 3 | Wkład workowy 1000 ml do pojemników typu Serres | - kompatybilny z pojemnikami typu Serres i osprzętem (ssakami) na wyposażeniu Szpitala - wkłady kształtem przystosowane do współpracy z aparatami anestezjologicznymi (spłaszczone) - wkład z trwale dołączoną pokrywą, - uszczelnianie automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, - wkład z zastawką zapobiegającą wypływowi wy- dzieliny do źródła próżni i filtrem antybakteryjnym - w pokrywie wkładu tylko jeden króciec łączący (wymagany typ obrotowy schodkowy, pasujący do drenów o różnej średnicy) - w pokrywie duży otwór do pobierania próbek |
| 4 | Zestaw do odsysania z końcówką Yankauer dł. 200-220 cm, śr.drenu 7mm, sterylny | - dreny odporne na załamywanie się - końcówka Yankauer bez koszyczka i bez otworu do przerywanego odsysania -rozmiary kanki do wyboru przez Zamawiającego: CH18, 24 i 30 - pakowane sterylnie w podwójne opakowanie |
| 5 | Zestaw do odsysania złożony z wkładu workowego 2000ml i drenu śr. 6mm z końcówką żeńską i męską nakładaną, pakowany w jednym opakowaniu | - zestaw zapakowany w jedno opakowanie, - końcówka męska drenu typu schodkowego, uniwersalna pasująca do cewników do GDO - dren odporny na załamywanie się - worek do odsysania kompatybilny z pojemnikami typu Serres |
| 6 | Pojemnik wielorazowy do wkładów workowych | -pojemniki o pojemności 1000, 2000 i 3000ml - pojemniki wykonane z poliwęglanu przystosowane do sterylizacji w temp. 121st.C - pojemniki posiadające zaczep do mocowania oraz przyłącze obrotowe do źródła ssania |
| 7 | Aspirator rozlanych płynów | -aspirator wyposażony w dren do połączenia z wkładem workowym |
| 8 | Woreczki laparoskopowe z prowadnicą do trokarów 10mm, rozmiar 200ml | - Wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na rozerwanie - z prowadnicą - z drutem samorozprężalnym pojemność 200ml |

Pieczątka i podpis Wykonawcy

........................................