Nr  sprawy 34/2012

Żary, dn.18.12.2012

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia „Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych”,  informujemy:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 7 wymaga testu o najwyższej czułości 10ng/ml?

Odp. Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 2 Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 7 w celu uzyskania wiarygodnych wyników wymaga  dostarczenia kontroli dodatniej w postaci płynnej do zestawu do wykrywania krwi utajonej w kale?

Odp. Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 3 Czy Zamawiający wyłączy z pakietu 5 pozycje 8-10 i utworzy oddzielny pakiet, np. 5a?.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4  Zadanie nr 1 Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemni z podziałką do 100ml z zakrętką i korkiem w zakrętce o wymiarach 58x72mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5 Zadanie nr 1 Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówki z kołnierzem?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie nr 6 Zadanie nr 1 Poz. 19 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kapilary o poj. 98µl?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7 Zadanie nr 1 Poz. 22  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pipety Pasteura o długości 15cm.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę .

Pytanie nr 8 Zadanie nr 1 Poz. 30 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nalepki o wymiarach 22x35mm.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę

Pytanie nr 9 Zadanie nr 5 Czy w pozycji 3 Zamawiający wymaga testu immunoenzymatycznego z zastosowaniem substratu i koniugatu?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 10 Zadanie nr 5 w pozycji 3 Zamawiający wymaga testu o czułości min. 0,65 ng/ml dla toksyny A i min. 1,3 ng/ml dla toksyny B?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 11 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania pozycji nr 3 do osobnego zadania?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę

Pytanie nr 12 Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę do trzech miejsc po przecinku.

Pytanie nr 12 Dotyczy § 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 13 Dotyczy § 3 ust. 2 Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż w świetle prawa, (Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, Kodeks Cywilny), czynność prawną, jaką jest składanie zamówień, może dokonywać jedynie Kierownik Jednostki, a zatem bez wskazania w umowie i upoważnienia osoby, która w Jego imieniu będzie składać zamówienie, zamówień telefonicznych może dokonać jedynie Kierownik Jednostki? Ponadto składanie zamówień drogą telefoniczną działa na niekorzyść obu Stron, ponieważ powoduje niepotrzebne nieporozumienia. Pamiętajmy również, iż Ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza formy porozumiewania się telefonicznego, zatem również korespondencja dotycząca umów przetargowych powinna odbywać się drogą pisemną. Wobec powyższego Zamawiający powinien wykreślić, że wzoru umowy, iż składanie zamówień będzie następować drogą telefoniczną.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 14 Dotyczy § 5 ust. 2 Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze od chwili jej otrzymania,

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 72 h jest trudne do wykonania.

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 15 Dotyczy § 6 ust. 1 lit. d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po „10%” słowa „niezrealizowanej wartości umowy”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 16 Dotyczy § 6 Czy Zamawiający dopuści wprowadzenie zapisu „W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości umowy”? Proponowany zapis wprowadziłby cywilistyczną zasadę równości stron stosunku prawnego, stosunku zachwianego w momencie braku wnioskowanego zapisu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 17 Zadanie nr 1, pozycja 1 i 2 Czy Zamawiający życzy sobie zaoferowania końcówek standardowych (o standardowej jakości), czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na końcówki o podwyższonej jakości typu superior, jeśli tak to czy wymaga załączenia do oferty przetargowej próbek takich końcówek typu superior?

Odp. Zamawiający oczekuje złożenia oferty na końcówki typu superior i wymaga załączenia próbek.

Pytanie nr 18 Zadanie nr 1, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści probówki o poj. użytkowej 10 ml i całkowitej 11 ml, o tych samych wymiarach?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 19 Zadanie nr 1, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści probówki z PP do glukozy, z fluorkiem sodu i kapilarą z PP na 200 µl krwi?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 20 Zadanie nr 1, pozycja12 Czy Zamawiający dopuści probówki o poj. użytkowej 10 ml i całkowitej 11 ml,?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 21 Zadanie nr 1, pozycja13 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek z polem do opisu w formie nadruku (z możliwością lepszej obserwacji zawartości w probówce) czy może nalepki, która zasłania część probówki, a tym samym ogranicza pole widzenia zawartości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 22 Zadanie nr 1, pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojemników do kału o wymiarach 25x80?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 23 Zadanie nr 1, pozycja17 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek z polem do opisu w formie nadruku (z możliwością lepszej obserwacji zawartości w probówce) czy może nalepki, która zasłania część probówki, a tym samym ogranicza pole widzenia zawartości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 24 Zadanie nr 1, pozycja19 Czy Zamawiający ma na myśli kapilary o wymiarach 1,6x125mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 25 Zadanie nr 1, pozycja 23 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaski zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock. Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się probówki np. podczas jej wirowania przy wysokich obrotach.

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

Pytanie nr 26 Zadanie nr 1, pozycja 27-29 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pisaków cienkich czy standardowych?

Odp. Zamawiający wymaga pisaków standardowych.

Pytanie nr 27 Zadanie nr 1, pozycja 30 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nalepek o wymiarach 40x20mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 28 Zadanie nr 1, pozycja 35 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojemników o poj. 2 litrów?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 29 Zadanie nr 1, pozycja 36 Które podłoże Zamawiający preferuje AMIES czy STUART?

Odp. Zamawiający preferuje Stuart.

Pytanie nr 30 Zadanie nr 2 Czy zamawiający dopuści analizator z pomiarem Hct i wyliczanym poziomem Hgb?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę

Pytanie nr 31 Zadanie nr 2 Czy zamawiający dopuści analizator z pomiarem 95 µl z kapilary i 120µl z probówki?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 32 Zadanie nr 2 Czy zamawiający dopuści analizator z możliwością wpisywania nr identyfikacyjnego pacjenta?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę

Pytanie nr 33 Zadanie nr 3 Czy zamawiający dopuści analizator z pomiarem Hct i wyliczanym poziomem Hgb?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę

Pytanie nr 34 Zadanie nr 3 Czy zamawiający dopuści analizator z pomiarem 95 µl z kapilary i 120µl z probówki?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 32 Zadanie nr 3 Czy zamawiający dopuści analizator z możliwością wpisywania nr identyfikacyjnego pacjenta?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę