Nr  sprawy 34/2012

Żary, dn.19.12.2012

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia „Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych”,  informujemy:

Pytanie nr 1 Zadanie nr 1, pozycja 39 Czy Zamawiający oczekuje zestawów do wymazów  z podłożem transportowym np. Amies czy zestawu bez podłoża?

Odp. Zamawiający oczekuje w zestawie do wymazów w kierunku owsików szkiełek podstawowych z przylepcami.

Pytanie nr 2 Zadanie nr 1, pozycja 39 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z Pakietu?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i wydziela pozycję do załącznika nr 14.

Pytanie nr  3 Prosimy o  przedstawianie formularzy cenowych dla pakietu nr 2 i oraz 3 dla wycenienia odczynników oraz materiałów zużywalnych.

Odp. Zamawiający dodaje załącznik nr 15 formularz cenowy dla pakietu 1 i 2.

Pytanie nr 4  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do SIWZ proponowanego w załączeniu wzoru umowy dzierżawy dla analizatorów z pakietu nr 2 oraz 3?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5 Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamówienia były składane wyłącznie pisemnie – pocztą lub za pomocą faxu?

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający upoważnił konkretną osobę do składania zamówień -  wskazane jest wyznaczyć sposób składania zamówień umożliwiający weryfikację tożsamości.

Składanie zamówień telefonicznie uniemożliwia Wykonawcy identyfikację tożsamości osoby dzwoniącej, a tym samym weryfikację czy jest to osoba upoważniona do składania zamówień.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6  Par. 3 ust.4 Czy poprzez pojęcie „osoby upoważnionej” każdego pracownika Zamawiającego znajdującego się w punkcie odbioru dostaw?

Jeżeli nie, prosimy o doprecyzowanie pojęcia, co najmniej poprzez wskazanie nazwy stanowiska.

Odp. Zamawiający poprzez pojęcie „osoby upoważnionej” ma na myśli Kierownika Laboratorium oraz jego Zastępcę.

Pytanie nr 7 Par. 4 ust.4  Prosimy o wykreślenie tego zapisu.

Zamawiający nie przyznaje Wykonawcy prawa do negocjowania wysokości kar umownych w przypadku nienależytego wykonania umowy, dlatego, z uwagi na zasadę równości stron brak jest uzasadnienia , aby uprawnienie dotyczące możliwości negocjowania wysokości odsetek przysługiwało

Zamawiającemu, gdy ten nienależycie spełnia obowiązki umowne

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8 Par. 5 ust.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę  wyrażenia „odpowiedni termin ważności” na „termin ważności min. 1 m-c”.

Celem precyzyjnego określenia zobowiązań stron oraz przesłanek odpowiedzialności strony powinny unikać wyrażeń niedookreślonych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9  Par. 6 ust. 1 pkt a), b) oraz c) Prosimy o każdorazową zmianę wyrażenia „opóźnienia” na „zwłoki”.

„Opóźnienie” oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, natomiast „zwłoka” zgodnie z art. 476 K.C., następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w skutek  okoliczności za które ponosi odpowiedzialność.  Kara umowna skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie,  powinna być wymagalna  wyłącznie jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.   Z powyższych przesłanek wynika, iż dla zachowania istoty instytucji kary umownej   - nie może ona zostać zastrzeżona  na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10 Par. 6 ust.1 pkt d) Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.

Jeśli dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii odczynników, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11 Par. 6 ust. 2 Prosimy o zmianę brzmienia na:

„Wykonawca zobowiązuje się do nie dochodzenia  roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania w trakcie trwania umowy pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Z zastrzeżeniem, że zmniejszenie zamówienia nie może przekraczać 20% całkowitej wartości zamówienia.”

Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa opcji zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyka jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”. Izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy”. Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12  Par. 8 ust. 2 Czy w związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzorów umów zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?

1.      Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo  zamówień publicznych, w szczególności:

1.1.   zmianę ilości przedmiotu zamówienia;

1.2.   zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu;

1.3.   zmianę elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub  wymiany;

1.4.   zmianę sposobu konfekcjonowania;

1.5.   zmianę terminu realizacji dostaw;

1.6.   zmianę terminu realizacji Umowy;

1.7.   zmianę okresu obowiązywania umowy, w tym w szczególności o czas konieczny dla przeprowadzenia kolejnego przetargu na analogiczny przedmiot zamówienia.

2.      Warunkami dokonania zmian wskazanych w ust. 1 powyżej mogą być:

2.1.   wprowadzony zostanie na rynek przez wykonawcę produkt zmodyfikowany bądź  udoskonalony, bądź

2.2.   wystąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego Umową, bądź

2.3.   nastąpi zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie     organizacji pracy laboratorium, bądź

2.4.   nastąpi zmiana w zakresie liczby badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego, bądź

2.5.   wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń diagnostycznych, bądź

2.6.   w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości badań wykonywanych przez Zamawiającego, bądź

2.7.   będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, bądź

2.8.   będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa, bądź

2.9.   zmiana w inny sposób dostarczy pożytku Zamawiającemu

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.