Zamawiający:

Powiatowe Centrum Usługowe Spółka z o.o.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

„Szpital na Wyspie”

ul. Pszenna 2, 68-200 Żary

# Specyfikacja Istotnych

# Warunków Zamówienia

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa i montaż przenośnego systemu do nieinwazyjnego monitoringu parametrów hemodynamicznych”

Zawartość opracowania:

ROZDZIAŁ I			INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II			FORMULARZ OFERTY

ROZDZIAŁ III			UMOWA

ROZDZIAŁ IV              OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zatwierdził:

Prezes PCU N ZOZ

„ Szpital na Wyspie”  Żary

………………….

Żary, 14 luty 2012 r.

###### Informacje ogólne

Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia składa się:

Rozdział I	Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II	Formularz oferty wraz z załącznikami:

- Informacja ogólna o Wykonawcy zał. nr 1

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zał. nr 2

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia    zał. nr 3

- Wymagania i parametry techniczne zał. nr 4

Rozdział III	Umowa

Rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zwana w dalszej części SIWZ ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

ROZDZIAŁ I

# INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

- ZAKRES ZAMÓWIENIA

PCU N ZOZ „Szpital na Wyspie”, 68 - 200 Żary, ul. Pszenna 2, (68) 475 76 15 zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie przedmiotu zamówienia:

„Dostawa i montaż przenośnego systemu do nieinwazyjnego monitoringu parametrów hemodynamicznych” .

- Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na własnej stronie internetowej www.szpitalnawyspie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu  14.02.2012r.

- Treść niniejszej SIWZ wraz z załącznikami stanowiące integralną całość dostępna jest do upływu terminu składania ofert ust. 14 pkt. 2 niniejszego rozdziału SIWZ) pod adresem www.szpitalnawyspie.pl.

3)     SIWZ wraz z załącznikami stanowiące  integralną całość w wersji papierowej                 można nabyć bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub na pisemny wniosek z prośbą o przesłanie SIWZ dokonując uprzednio wpłaty na konto Zamawiającego w wysokości 50,00 zł brutto.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Oferta, jak również wszystkie oświadczenia i załączniki do oferty, winny być pod rygorem nieważności złożone w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

- Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu oferty zamieszczonym w Rozdziale II niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem, w prawym górnym rogu strony. Wszelkie dokumenty stanowiące ofertę muszą być podpisane przez osobę upoważnioną i opieczętowane pieczątką firmową. Poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i własnoręcznie parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.

- Do oferty Wykonawca dołączy wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane postanowieniami ust. 5 i 6  niniejszej Instrukcji.

- Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej instrukcji, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.

- W przypadku, gdy Wykonawca dołączy, jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W sytuacji, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia przez Wykonawcę oferty wariantowej.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia przez Wykonawcę oferty częściowej.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Wykonawca występujący wspólnie z innym Wykonawcą nie może składać oferty, jako samodzielny Wykonawca lub występować wspólnie z jakimkolwiek innym Wykonawcą w tym samym postępowaniu.

- Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta musi być czytelna.

- Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego, opieczętowana pieczątką firmową Wykonawcy i posiadać oznaczenia: <<Oferta na udział w przetargu nieograniczonym pn: „Dostawa i montaż przenośnego systemu do nieinwazyjnego monitoringu parametrów hemodynamicznych ”  nie otwierać przed 22.02.2012 r. godz.1200 >>.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w pkt. 14) oraz dodatkowo podpisane „zmiana” lub „wycofanie”.

- Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

33123210-3	Urządzenia do monitorowania czynności serca

33195000-3	System monitorowania pacjentów

- WARUNKI, KTÓRYCH SPEŁNIENIE WYMAGANE JEST OD WYKONAWCÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie (Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie)

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym (Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie)

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie)

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- OPIS SPOSOBU DOKONANIA PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W NINIEJSZYM POSTEPOWANIU:

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w ust. 5 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 3 pkt. 1) i 2)  spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE WINIEN DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU:

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg Załącznika nr 2 do oferty.

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, wg Załącznika nr 3 do oferty.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru – jeżeli dotyczy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4)   W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,    Wykonawca załącza ponadto:

- Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie, których może być wprowadzony do obrotu            i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP– (formularz oferty),

- Dokładny opis oferowanych wyrobów, (np. foldery, karty danych technicznych itp.),

- Formularz „Wymagania i parametry techniczne” - wypełniony                   i podpisany przez Wykonawcę

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność                z oryginałem". Nie dotyczy to jedynie wszelkich pełnomocnictw, które powinny być przedstawione w oryginale lub w kopii potwierdzonej notarialnie.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz                       z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- WRAZ Z FORMULARZEM OFERTY, SPORZĄDZONYM ZGODNIE Z ROZDZIAŁEM II SIWZ, WYKONAWCA SKŁADA RÓWNIEŻ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

- Informacja ogólna o Wykonawcy wg Załącznika nr 1 do oferty,

- Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli dotyczy,

- UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW:

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w terminie przewidzianym na złożenie ofert nie złożyli dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 5, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega  odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Uwaga !

Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem pełnomocnictwa, które powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

- PODMIOTY WYSTEPUJĄCE WSPÓLNIE:

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

- Każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Każdy z Wykonawców zobowiązany jest przedstawić:

- Informację ogólną o Wykonawcy wg Załącznika nr 1 do oferty,

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, wg Załącznika nr 3 do oferty,

- Aktualny odpis z właściwego rejestru – jeżeli dotyczy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa.

Uwaga !

Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, a jego treść powinna dokładnie określać zakres umocowania.

Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

- Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę: w miejscu np.: „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów występujących wspólnie, a nie tylko pełnomocnika.

- Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została wybrana zobowiązani są przed zawarciem umowy, do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.

- W PRZYPADKU OFERTY SKŁADANEJ PRZEZ WYKONAWCĘ POSIADAJĄCEGO SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

- Zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 5 pkt. 6) należy załączyć dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa  wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z zachowaniem terminów, o których mowa w ust. 9 pkt. 1)

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Zamówienie należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni (42 dni) licząc od daty zawarcia umowy.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

- Ceną oferty to wartość brutto.

- Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

- Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym. - Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych,

5)	Cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia należy podać w złotówkach – netto i brutto w „Formularzu oferty”, stanowiącym Rozdział II SIWZ.

- KRYTERIA PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA I OCENA OFERT.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym  kryterium:

- cena  brutto	„C”............................................................. 100 %

- Przy ocenie kryterium „cena  brutto C” zostanie zastosowany wzór:

cena  brutto najniższa

„C” =                                                                 	x 100 x 100 %

cena  brutto badanej oferty

- Maksymalna ilość punktów przyznanych jednej ofercie wynosi 100 punktów. Punkty wylicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Wykonawca nie wymaga wniesienia wadium

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: PCU N ZOZ „Szpital na Wyspie”, 68 - 200 Żary, ul. Pszenna 2, sekretariat lub w pok.23 .

- Termin składania ofert upływa dnia  22.02.2012r. r. o godz.12.00

- Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 2) zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

- SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści  SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa  połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Zamawiający dopuszcza składanie próśb o wyjaśnienie treści SIWZ pisemnie na adres Zamawiającego podany w ust. 14. pkt. 1) niniejszego rozdziału, drogą elektroniczną na adres e-mail: zp@szpitalnawyspie.pl, lub faksem na numer      +48 (68) 475 76 00

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający prześle jednocześnie treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez ujawniania źródła zapytania.

- Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby: Marlena Ilczyszyn: nr tel. (68) 475 76 00

- OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- OTWARCIE I OCENA OFERT.

- Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 22.02.2012r. o godz. 12.15 do siedziby Zamawiającego, pokój nr 23.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cenę ryczałtową brutto, netto, należny podatek VAT oraz terminy wykonania poszczególnych etapów zamówienia podane w ofercie.

- Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych 
w trakcie otwierania ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy te informacje.

- W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU.

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

- Zamawiający udzieli zamówienia, poprzez zawarcie umowy z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, odpowiadać będzie zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i sporządzona będzie ściśle według niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firm), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom wg kryterium oceny ofert,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, po upływie którego umowa w sprawie niniejszego postępowania może być zawarta.

- Zamawiający zamieści informacje o których mowa w pkt. 2) lit. a), również na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

- Podpisanie umowy nastąpi po spełnieniu warunków zastrzeżonych w ust. 8 pkt. 6) SIWZ.

- W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie kierował korespondencję do ustanowionego pełnomocnika.

- ZAWIADOMIENIA I OŚWIADCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW.

- Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem poza przypadkiem określonym w ust. 15 pkt. 3).

- Wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu wymagają niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

- Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego rozdziału, Wykonawcy składają w formie pisemnej.

- ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

ROZDZIAŁ II

FORMULARZ OFERTY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej: 	................................................

Strona internetowa:		................................................

Numer telefonu:		           ......................................

Numer faksu:		           ......................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Dostawę i montaż przenośnego systemu do nieinwazyjnego monitoringu parametrów hemodynamicznych” dla szpitala……... (Znak sprawy …….), oferujemy wykonanie zamówienia objętego zamówieniem za następującą cenę:

cena brutto................................................................................ ........................zł

Oświadczam, że:

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oferowane ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związaną z realizacją zamówienia.

- Oferowane przez nas wyroby spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz posiadają atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie, których mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.

- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawrzeć z Zamawiającym umowę zgodnie z jej projektem załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K. K.).

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

........................................................

(oznaczenie Wykonawcy)

| INFORMACJA OGÓLNA O WYKONAWCY | ##### Załącznik nr 1 do oferty |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa i montaż przenośnego systemu do nieinwazyjnego monitoringu parametrów hemodynamicznych” przedkładam następujące informacje:

- Nazwa Wykonawcy (imię i nazwisko): ………….............................................................................................................................. .......................................................................................................................................

- Siedziba (adres): ………………………………………………………………………………. …………...............................................................................................................................

- tel.................................................... fax.............................................

e-mail......................................................

- Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Rodzaj przedsiębiorstwa (indywidualne, spółka cywilna, spółka kapitałowa, inne)......................................................................................................................................................................................................................................................................

- Ilość lat działalności jako Wykonawca: ................................................................................................................

W przypadku podmiotów występujących wspólnie, należy załączyć dodatkowo informacje określone w pkt. od 1 do 6 odrębnie dla każdego podmiotu.

………………………………………..….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………………….

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

........................................................

(oznaczenie Wykonawcy)

| OŚWIADCZENIE WYKONAWCY | ##### Załącznik nr 2 do oferty |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa i montaż przenośnego systemu do nieinwazyjnego monitoringu parametrów hemodynamicznych” oświadczam, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tzn.:

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,

- Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia,

………………………………………..….

(miejscowość i data)

………………………………………………………………………….

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

….....................................................

(oznaczenie Wykonawcy)

| OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA | ##### Załącznik nr 3 do oferty |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa i montaż przenośnego systemu do nieinwazyjnego monitoringu parametrów hemodynamicznych”

oświadczam, że

nie podlegam/y  wykluczeniu  na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Uwaga !

W przypadku podmiotów występujących wspólnie, każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 5 do oferty.

…......................................, dnia…..................................

(miejscowość

..........................................................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

## Załącznik nr  4 do oferty

## Wymagania i parametry techniczne

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa i montaż przenośnego systemu do nieinwazyjnego monitoringu parametrów hemodynamicznych” – 1 szt.

Producent / Firma: .....................................

Urządzenie typ: ........................

Rok  produkcji: ........................

| LP. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat Aparat do nieinwazyjnego monitoringu parametrów hemodynamicznych (kardiografia impedancyjna), fabrycznie nowy, rok produkcji - 2011 - 2012 |  |
|  | Metod Metoda pomiaru parametrów hemodynamicznych poprzez bioimpedancję |  |
|  | Zasilan Zasilanie sieciowe 230 V. 50 Hz. |  |
|  | Zintegr Zintegrowany moduł NIBP, zakres 40-260 mmHg |  |
|  | Koloro Kolorowy ekran dotykowy z wyświetlaczem LCD TFT, przekątna ekranu minimum 10” |  |
|  | Minim Minimalne parametry układu krążenia stale monitorowane przez aparat, z możliwością wyświetlania ich na ekranie: - rzut serca i pojemność minutowa serca (CO i CI) - objętość wyrzutowa i wskaźnik objętości wyrzutowej serca (CV i SI) - opór naczyń obwodowych i wskaźnik (SVR i SVRI) - wskaźnik dostawy tlenu (DO2I) - skład płynu klatki piersiowej (TFC) - współczynnik czasu skurczowego (STR) - skurczowe, rozkurczowe i średnie ciśnienie tętnicze krwi (NIBP) - częstość akcji serca (HR), - skurczów - indeks Heathem (HI) |  |
|  | Minim Minimalne wymagania wyświetleń ekranów: minimum 4 różne ekrany, każdy z ekranów pokazuje jakość sygnału. Możliwości wyświetleń na poszczególnych ekranach: - ekran podstawowy: ilość krzywych falowych możliwych do jednoczesnej obserwacji na ekranie – 3, ilość parametrów możliwych do jednoczesnej obserwacji na ekranie w formie liczb – 6 - ekran słupkowy; możliwość wyświetlania 6 parametrów, - ekran trendów: możliwość wyświetlania 4 parametrów - ekran diagnostyczny: graficzne zobrazowanie stanu hemodynamicznego pacjenta, możliwość wyświetlania 7 parametrów |  |
|  | Powia Powiadomienie o wystąpieniu alarmu sygnałem dźwiękowym i wizualnym |  |
|  | Trendy Trendy mierzonych parametrów – minimum 72 h |  |
|  | Zintegr Zintegrowana drukarka termiczna |  |
|  | Aparat Aparat wyposażony w: - port - port USB - serial - serial port, - port - port dla sieci Ethernet - - port dla drukarki sieciowej |  |
|  | Możliwość wprowadzenia zewnętrznych wartości min. CVP, hemoglobina |  |
|  | Mo Możliwość ustawienia znacznika |  |
|  | Ur Urządzenie wpisane na listę obowiązującą na OITiA-Tiss28 |  |
|  | In Inne |  |
|  | Inst. Instrukcja w języku polskim (z dostawą) |  |
|  | Dokumenty gwarancyjne, paszporty techniczne, instrukcja obsługi w języku polskim, dokumenty wymagane ustawą z dnia 25.05.2010r o wyrobach medycznych oraz inne dokumenty standardowo przekazywane przez producenta przedmiotu umowy dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych. |  |
|  | Pr Pzeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego zakresie użytkowania i eksploatacji dostarczonego sprzętu |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
| 16.1 | Gwarancja 12 miesięcy |  |
| 16.2 | Maksymalny czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii 48 godzin ( w dni robocze) |  |
| 16.3 | Każdorazowa naprawa gwarancyjna powoduje wydłużenie czasu gwarancji o tyle dni ile sprzętu nie można było używać. |  |
| 16.4 | Serwisowanie oraz dostępność części zamiennych w okresie nie krótszym niż 10 lat od momentu odbioru przedmiotu zamówienia |  |
| 16.5 | Przeglądy techniczne i konserwacja w okresie gwarancji bezpłatne (ostatni przegląd bezpośrednio przed wygaśnięciem gwarancji) |  |

UWAGA: W kolumnie  „Opis parametrów wymaganych” wpisano minimalne wymagane parametry. Nie spełnienie jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Oświadczenie  Wykonawcy:

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

………………………………………………………………………….

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ROZDZIAŁ III

Projekt umowy

zawarta w dniu ……………………  2012 roku w Pleszewie, pomiędzy:

POWIATOWE CENTRUM USŁUGOWE Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SZPITAL NA WYSPIE"
68-200 Żary, ul. Pszenna 2, NIP: 928-18-52-023, REGON: 977947094, KRS: 0000080318, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu, którego działa

……………………………..,

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

...................................................................................

zwaną w dalszej treści umowy  „Wykonawcą”,

o następującej treści:

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następującego przedmiotu umowy:

Dostawa i montaż przenośnego systemu do nieinwazyjnego monitoringu parametrów hemodynamicznych, zgodnie z załączonym do niniejszej umowy formularzem  ‘Wymagania i parametry techniczne”.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy jest dobrej jakości, posiada wymagane atesty i spełnia normy obowiązujące dla tego rodzaju towaru. Dostarczony system będzie tożsamy z przedstawionym w ofercie przetargowej.

§ 3

- Zamówienie obejmuje:

- dostawę sprzętu do siedziby Zamawiającego,

- instalację i uruchomienie dostarczonego sprzętu,

- przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego  zakresie użytkowania i eksploatacji dostarczonego sprzętu.

- serwis gwarancyjny dostarczonego sprzętu.

- Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do dnia ……………….  (6 tygodni)

- Przedmiot umowy zostanie dostarczony bezpośrednio do użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest telefonicznie uzgodnić datę i godzinę dostawy oraz przeprowadzenia szkoleń z pracownikiem tego Działu.

- Wykonawca dostarczy przedmiot przetargu na własny koszt zabezpieczając załadunek, rozładunek, ubezpieczenie towaru do momentu dostarczenia Zamawiającemu, zainstalowania i przeszkolenia personelu.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych, paszportów technicznych, instrukcji obsługi w języku polskim, dokumentów wymaganych ustawą z dnia 25.05.2010r  o wyrobach medycznych oraz innych dokumentów standardowo przekazywanych przez producenta przedmiotu umowy dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych.

- Potwierdzeniem dostarczenia, uruchomienia dostarczonego sprzętu oraz przeprowadzenia szkoleń będzie podpisanie przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 4

  - W ramach umowy Wykonawca udzieli gwarancji na okres wskazany w ofercie (minimum 12 miesięcy) i zapewni pełny, serwis (bez dodatkowych opłat) według zapisów zgodnych z ofertą i zapisów SIWZ.

  - Bezpłatna obsługa serwisowa obejmuje: wady materiałowe w wykonawstwie, usterki powstałe podczas normalnej eksploatacji.

  - W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuję się do dokonania bezpłatnych przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym ostatni przegląd zostanie wykonany bezpośrednio przed wygaśnięciem gwarancji.

  - Wykonawca zapewnia, że urządzenie będące przedmiotem umowy jest wolne od wad fizycznych i objęte gwarancją producenta.

  - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych, paszportów technicznych, instrukcji obsługi w języku polskim       i innych dokumentów standardowo przekazywanych przez producenta przedmiotu umowy dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych.

  - Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe stwierdzone bezpośrednio po rozpakowaniu fabrycznych opakowań.

  - Okres gwarancji każdorazowo zostanie przedłużony o czas wyłączenia urządzenia będącego przedmiotem umowy z użytkowania, spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji.

  - Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnej realizacji warunków gwarancji               i serwisu.

  - Dopuszcza się po okresie gwarancji serwisowanie urządzeń przez inne serwisy.

  - Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych w okresie nie krótszym niż 10 lat od momentu odbioru przedmiotu zamówienia;

§ 5

- W przypadku nie dostarczania towaru w terminie określonym w umowie lub zamówieniu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % wartości towaru niedostarczonego w terminie, za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.

- W przypadku, gdy nastąpi przekroczenie terminu płatności Wykonawca ma prawo naliczać odsetki w wysokości ustawowej.

- Przed naliczaniem odsetek Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uprzedzić Zamawiającego o zamiarze ich naliczania.

§ 6

      - Wartość przedmiotu umowy wynosi ………,… zł brutto.

      - Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez strony.

      - Wykonawca ma prawo wystawić fakturę za wykonanie zamówienia nie wcześniej niż w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

      - Za dostarczony towar Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

§ 7

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej części umowy.

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

§ 8

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówieniach publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 10

- Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

# Zamawiający                                                                    Wykonawca

ROZDZIAŁ IV

Opis Przedmiotu  Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nieinwazyjnego monitoringu parametrów hemodynamicznych

1.  Zamówienie obejmuje:

- Dostawę sprzętu do siedziby Zamawiającego,

- Instalację i uruchomienie dostarczonego sprzętu,

- Przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego  zakresie użytkowania i eksploatacji dostarczonego sprzętu.

- Serwis gwarancyjny dostarczonego sprzętu.

2. Oferowany system musi być zgodny z opisem przedstawionym w formularzu ‘Wymagania i parametry techniczne”. Jeżeli w ofercie zostanie przedstawiony sprzęt – niespełniający wymagań tam określonych oferta zostanie odrzucona, ponieważ jej treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Parametry opisane w wymienionym załączniku należy traktować jako minimalne. Oznacza to, że Wykonawca może zawsze zaoferować sprzęt o parametrach lepszych (przewyższających opisane parametry przez Zamawiającego).