Nr  sprawy SNWZP/5/IV/2014

Żary, dn.16.05.2014r

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Do wiadomości  wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dzierżawę spiralnego tomografu komputerowego, bezwkładowej strzykawki automatycznej do podawania kontrastu, systemu teleradiologii oraz PACSa i RISa wraz z kompleksowym świadczeniem usług serwisowych

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), wyjaśniam oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Pytanie nr 1.

Dotyczy: warunków udziału w postępowaniu i oceny ich spełnienie – pkt IV.2 SIWZ

Czy w ramach spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się przez Wykonawcę trzema dostawami kompletnych systemów do tomografii komputerowej z gwarancją na przedmiot zamówienia lub alternatywnie z uwagi na niszowy charakter przedmiotu zamówienia jakim jest dzierżawa urządzenia, na ograniczenie liczby żądanych w SIWZ referencji do jednej?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2.

Dotyczy: Zestawienia wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia – zał. nr7 do SIWZ XV. System RIS zarządzający pracą w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej pkt 15.

Czy zamawiający dopuszcza w uzupełnieniu do systemu PACS dostawę wraz z instalacją oprogramowania innego producenta z funkcjonalnością wystawiania dokumentów fiskalnych?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3.

Dotyczy: Zestawienia wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia – zał. nr 7 do SIWZ XV. System RIS zarządzający pracą w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej pkt 19.

Czy zamawiający dopuszcza zamiast definiowania czasu edycji, definiowanie uprawnień dla poszczególnych użytkowników do edycji oraz szczegółowy zapis czasu i zmian wprowadzanych w trakcie edycji lub dokonania poprawek opisu?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4.

Dotyczy: Zestawienia wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia – zał. nr 7 do SIWZ XV. System RIS zarządzający pracą w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej pkt 22.

Czy zamawiający dopuszcza instalację oprogramowania innego producenta z funkcjonalnością wykonywania opisów z wykorzystaniem dyktafonów?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5.

Dotyczy: Zestawienia wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia – zał. nr 7 do SIWZ XV. System RIS zarządzający pracą w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej pkt 23.

Czy zamawiający dopuszcza funkcjonalność polegającą na możliwości otwarcia przeglądarki Dicom, którą wykonawca dostarczy wraz z systemem PACS ?

Odp. Tak

Pytanie nr 6.

Dotyczy: Zestawienia wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia – zał. nr 7 do SIWZ XVI. System telewideokonsultacji

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania systemu do telewideokonsultacji dowolnego producenta, spełniającego wszystkie wymagane w SIWZ funkcjonalności.

Odp. Tak

Pytanie nr 7.

Dotyczy: sposobu realizacji umowy

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie wykona wszystkie niezbędne prace konieczne do zainstalowania tomografu komputerowego przez Wykonawcę, w szczególności dostosuje przyłącze elektryczne do wymagań urządzenia będącego przedmiotem zamówienia.

Odp. Tak