SNWZP/23/XI/2014

Żary, dn. 27.11.2014

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia :Sukcesywna dostawa  nici chirurgicznych, informujemy:

Pytanie 1 – Zadanie Nr 1, pozycja 1 – 29 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici wchłanialnych, syntetycznych, plecionych, powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, opakowanie zawierające 12 saszetek przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 – Zadanie Nr 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm we wszystkich pozycjach gdzie opisana jest dł nici 70cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 – Zadanie Nr 1, pozycja 11 – 12 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 – Zadanie Nr 1, pozycja 13-14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej o długości 65mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5 – Zadanie Nr 1, pozycja 15, 17, 19 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek o długości 150cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 – Zadanie Nr 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici wchłanialnych, syntetycznych, plecionych powlekanych poliglikolidem laktydu i stearynianem wapnia, dwuskładnikowa (kwas poliglikolowy i mlekowy), czas wchłaniania 56-70 dni, okres podtrzymywania tkanki 28-35 dni, opakowanie zawierające 12 saszetek przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 – Zadanie Nr 1, pozycja 26 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej z nitką barwioną na fioletowo? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 Zadania 1 poz. 28 Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu o parametrach saszetka 5x70cm lub 2x70cm lub 3x45cm?

Odp. Zamawiający  wyraża zgody na 2x70cm.

Pytanie 9 Zadania 1 poz. 26-29 Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu o parametrach nić wchłaniana, syntetyczna, pleciona, powlekana poliglikonatem, nitka bezbarwna, sterylna, jednoskładnikowa, czas wchłaniania 42 dni, okres podtrzymania tkanki 50% po 5 dniach,  zapewniająca sprawdzanie węzła, zabezpieczająca przed efektem cięcia tkanek, dobra widoczność w polu operacyjnym, opakowanie winno zawierać 24-36 saszetki zabezpieczone łatwo zdejmującą się folią, czytelnie opisane, saszetki umożliwiające sprawne, szybkie otwarcie i podanie.

Odp. Zamawiający  wyraża zgody.

Pytanie 9 Zadania 2 poz. 1-3 Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu o tolerancji wielkości igły 16-17mm?

Odp. Zamawiający  wyraża zgody

Pytanie 10 Zadania 1 poz. 1-25

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie nici powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, czas wchłaniania 60-90 dni, czas podtrzymywania po 28 dniach  ok. 20%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający  wyraża zgodę.

Pytanie 11  Zadania 1 poz.26-29

Czy Zamawiający dopuści nici wchłanialne powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, czas podtrzymywania po 8-11 dniach 50%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie 12  Zadania 1 poz.1-29

Czy Zamawiający dopuści opakowania zawierające 12 saszetek zabezpieczone łatwo zdejmującą się folią?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie 13  Dot. Zadania 1 poz. 1-11,13-14,29

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 14 Dot. Zadania 2 poz. 1-5

Proszę o dopuszczenie nici wykonanych z kwasu glikolowego i kaprolaktonu, wchłaniające się w okresie 90-120 dni.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie 15  Dot. Zadania 2 poz. 1-5

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16  Dot. Zadania 2 poz. 1, 3

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści nitkę o długości 45 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 17  Dot. Zadanie 3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie nici neutralne niewchłaniane, jedwabne.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie 18 Czy zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w §4 ust. 3 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odp. Zgodnie z Siwz.

Pytanie 19 W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzania zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w§5 ust 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp. Zgodnie z Siwz.

Pytanie 20 czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajcy dokona modyfikacji postanowień projektu umowy w zakresie zapisów §6 ust. 1 a,d.

Odp. Zgodnie z Siwz.