Nr sprawy: 8/ZP/PL07/2014

Do wiadomości wykonawców

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na II zakup oraz dostawę sprzętu medycznego na potrzeby projektu pn. „Poprawa ochrony zdrowia osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych z Żar, Lubska i pozostałego obszaru południowej części woj. lubuskiego” do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2:

Pytanie nr 1 Zadanie nr 1 Czy zamawiający dopuści skaner o długości falii 808 nm?

ODP. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2 Zadanie nr 1 Czy zamawiający dopuści skaner ze światłem R i IR o mocy odpowiednio 50 i 500 mW?

ODP. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 Zadanie nr 2 Czy zamawiający dopuści wózek bez uchwytu na słuchawkę prysznicową?

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 Zadanie nr 2  Czy zamawiający dopuści wózek z regulacja za pomocą pilota?

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 Zapytanie do zadania nr 1 i 2

Proszę o zmianę zapisu  „autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis oferowanego sprzętu” na „Wykonawca musi zapewnić autoryzowany serwis”. Informujemy, że zgodnie z wyrokiem KIO Sygn. akt UZP/ZO/0-1261/07: „niezasadnym było postawienie warunku, iż wykonawca składający ofertę winien posiadać autoryzację handlową i serwisową. Po pierwsze, o ile Zamawiającego może być fakt, aby serwis gwarancyjny wykonywał podmiot mający autoryzację producenta sprzętu, to nie jest istotny dla istotnym czy podmiotem tym będzie sam wykonawca składający ofertę czy też osoba trzecia. Ograniczenie postawione przez Zamawiającego ogranicza uczciwą konkurencję.” Dodatkowo zapis taki jest niezgodny z wymaganiami Zamawiającego odnośnie warunków i wymaganych dokumentów z rozdziału  IV SIWZ  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

ODP. Zamawiający wyraża zgodę.