SNWZP/26/2014

Żary, 23.12.2014

KOREKTA

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. wprowadza korektę do wyjaśnień związanych z treścią SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia : Sukcesywna dostawa  odczynników laboratoryjnych i nici chirurgicznych. Korekta dotyczy wyjaśnień związanych z treścią SIWZ z dnia 19.12.2014r.

1. Korekcie ulega odpowiedź na pytanie nr 35 , która przyjmuje następującą treść:

Pytanie 35, Załącznik nr 8 – Zadanie 2, poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  próbówko strzykawki do separacji surowicy z aktywatorem krzepnięcia o rozmiarze 90/13mm i pojemności 4,9ml ,ponieważ z otrzymanych informacji od producenta probówka-strzykawka 4,5ml  została wycofana z produkcji?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

2. Korekta dotyczy również Pytania nr 36 na które Zamawiający nie udzielił odpowiedzi:

Pytanie 36, Załącznik nr 8 – Zadanie 2, poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  próbówko strzykawki o średnicy 8mm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy