PRACOWNIA     PROJEKTOWA

# GBB  -   PROJEKT

68-200     Żary  , MARSZÓW  , ul. Leśna  22

tel.   374-10-90  i  0-604-716-712.

PROJEKT   KONCEPCYJNY

## Przebudowy  części  II  piętra  w  pawilonie nr 2   .

#### Inwestor  : Szpital Na  Wyspie  sp.  z  o.o.

#### Żary

Ul.   Pszenna  2.

PROJEKTANT  :

mgr inż. Wiesław Bogacz , specjalność : konstrukcyjna bez  ograniczeń, architektura  z  ograniczeniami , nr upraw. 61/94/ZG, data opracowania 30.30 .2015r ,  podpis:

- ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

( spis  treści)

- Część  opisowa.

- Opis  techniczny.

- Część graficzna

- Inwentaryzacja  części  II  piętra.

2.          Rzut  części  II  piętra  - rozbiórki.

3.          Koncepcja  części  II  piętra  .

### OPIS      TECHNICZNY

1.DANE   OGÓLNE.

###### Wykonuje się koncepcję  przebudowy części  II  piętra  w pawilonie nr 2  w  Szpitalu  na Wyspie.

Koncepcja  obejmuje  : roboty  rozbiórkowe  ora z roboty  nowe  mające  na celu dostosować  pomieszczenia sanitarne  jak również  sale  porodowe  do współczesnych wymogów .

2.DANE   TECHNICZNE

2.1. Roboty  rozbiórkowe  .

Roboty  rozbiórkowe  należałoby  prowadzić  zgodnie  z rysunkiem  nr 2. Roboty  rozbiórkowe  należałoby prowadzić  w  sposób  nie zagrażający konstrukcji  budynki. Przed  rozebraniem  jakiegokolwiek elementu  budowlanego  należałoby sprawdzić czy  nie pełni on funkcji konstrukcyjnej ; w przypadku  gdyby się okazało ,że  element pełni funkcję  konstrukcyjną  nie wolno go rozebrać  chyba ,ż e po opracowaniu projektu  zmieniającego konstrukcję.

2.2. Pozostałe  roboty .

Na  rysunku  nr  3   naniesione koncepcję  nowego  układu  funkcjonalnego części 2  piętra. Również  na rysunku nr  3 określono  jakie  roboty należałoby wykonać   i jakich materiałów  należałoby użyć. Wszystkie materiały  powinny mieć  stosowane dopuszczenia  do obiektów  szpitalnych. Szczegółowe  określenie materiałów należałoby uzgodnić   z inwestorem.

Generalnie założono :

- w sanitariatach na posadzkach  płytki  gress.

- na ścianach w sanitariatach  i pozostałych pomieszczeniach okładzina  PCV

higieniczna.

- posadzka w pozostałych pomieszczeniach  wykładzina firmy Gamrat (Finezja)  lub

równoważna.

- drzwi  i okna  do stosowania  w  obiektach szpitalnych.

- wszelkie  uchwyty  i poręcze  do uzgodnienia  z inwestorem na bazie

obowiązujących  norm.

- podłogi natrysków  w  poziomie  posadzki  pomieszczenia ze  spadkiem  do

wpustów.

- W natryskach składane  siodełka  - do uzgodnienia z inwestorem na bazie

obowiązujących  norm.

- farby  do obiektów  szpitalnych , w przypadku farb  na ścianach farby odporne na

szorowanie.

- sufit podwieszany typu  Nida-gips  lub równoważnych o parametrach

odpowiadających  obiektom szpitalnym.

- wszelkie  roboty  instalacyjne  po uprzednim zinwentaryzowaniu  przez  wykonawcę

robót istniejących  instalacji .

- roboty instalacyjne  powinna wykonać  firma  pod nadzorem kierowników robót

instalacyjnych  ze  stosownymi  uprawnieniami.

ROBOTY  WYKONYWAĆ  ZGODNIE  Z  PRAWEM  I SZTUKĄ  BUDOWLANĄ.

OPRACOWAŁ  : mgr  inż.  W. Bogacz