PCU NZOZ/16/2012

Żary, dn. 01.06.2012

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Powiatowe Centrum Usługowe Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital Na Wyspie" zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia :Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych i materiałów do sterylizacji,  informujemy:

- dot. Zadania 6, poz. 1: Czy Zamawiający w pakiecie nr 6, w pozycji nr 1 dopuści stapler skórny o średnicy zszywki 0.56 lub 0.57 mm i szer. zszywki 5.88 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- dot. Zadania 6: Czy Zamawiający potwierdza fakt, iż mechanizm łamanej główki w staplerach okrężnych znacznie poprawia  bezpieczeństwo zespolenia podczas wysuwania staplera?

Odp. Zamawiający potwierdza bezpieczeństwo.

- dot. Zadania 6, poz. 2: Czy Zamawiający w pakiecie nr 6, w pozycji nr 2 dopuści stapler liniowy, ze zszywkami o przekroju prostokątnym, zapewniającymi pewniejsze zespolenie i odpornymi na wyginanie, wys. 3.5 mm, średnica 0.30x0.19mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- dot. Zadania 6, poz. 3: Czy Zamawiający w pakiecie nr 6, w pozycji nr 3 dopuści stapler liniowy, ze zszywkami o przekroju prostokątnym, zapewniającymi pewniejsze zespolenie i odpornymi na wyginanie, wys. 3.5 mm , średnica 0.30x0.19 mm, ilość zszywek 21?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- dot. Zadania 6, poz. 4: Czy Zamawiający w pakiecie nr 6, w pozycji nr 4 dopuści stapler okrężny rozmiar 25, z łamaną główką umożliwiającą łatwiejsze jej wysunięcie po wykonaniu zespolenia, wysokość zszywki 4.8mm, średnica wewn. 16.5 mm, 22 zszywki, co poprawia jakość zespolenia oraz hemostazę?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- dot. Zadania 6, poz. 4: Czy Zamawiający w pakiecie nr 6, w pozycji nr 4 dopuści stapler okrężny rozmiar 28, z łamaną główką umożliwiającą łatwiejsze jej wysunięcie po wykonaniu zespolenia, wysokość zszywki 4.8mm, średnica wewn. 19.5 mm, 26 zszywek, co poprawia jakość zespolenia oraz hemostazę?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- dot. Zadania 6, poz. 5:  Czy Zamawiający w pakiecie nr 6, w pozycji nr 5 dopuści siatki monofilamentowe, polipropylenowe o rozmiarach 8x13,15x15 oraz 15x10, wykonane ze 100% polipropylenu monofilamentowego z mikroporami, gramatura 96 g/m2, grubość 0,54 mm dla rozmiarów 8x13 i 15x15 oraz gramatura 75g/m2 grubość 0.67mm dla rozmiaru 15x10?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- dot. Zadania 6, poz. 6: Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 w pozycji nr 6, dopuści siatki o rozmiarach 13x9 , 15x10, 15x15 cm, gramatura 78g/m2?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.