## Załącznik nr 3parametry aparatu
Rozdział II Załącznik nr 1.1
Specyfikacja parametrów technicznych
Analizatora do badań wirusologicznych i wybranych badań pilnych ratujących życie
Wykonawca gwarantuje, że poszczególne urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia spełniać będą wskazane poniżej minimalne wymagania eksploatacyjno techniczne i jakościowe.
UWAGA: w rubryce oferowane Wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub „NIE” lub podać wielkość, zakresu parametru, cechę, funkcję, parametr, albo podać wielkość, itp.
Model typ aparatu: ..............................................................................................
Producent: ..............................................................................................................
Rok produkcji aparatów: wymagany nie starszy niż 2011 r - ……………..
| lp | Część I Parametry wymagane do analizatora podstawowego | OFEROWANE TAK/NIE | Parametry oferowane /Uwagi Wykonawcy
| 1 | Wieloparametrowy analizator do badań immunodiagnostycznych metodą immunoenzymatyczną.
| 2 | Stała gotowość aparatu do pracy
| 3 | Aparat nie wymagający wykonywania czynności startowych (płukanie, wstawianie odczynników, usuwanie zużytych odczynników i materiałów).
| 4 | Brak płynów płuczących i odczynników dodatkowych koniecznych do rutynowej obsługi aparatu
| 5 | Aparat bezigłowy; wykluczenie możliwości kontaminacji próbki (przeniesienie oznaczanego składnika pomiędzy próbkami) i zakażenia personelu (jednorazowe, bezpieczne zestawy testowe).
| 6 | Kompletne zestawy odczynników (zestawy testowe, kalibratory i kontrole wchodzące w skład zestawu).
| 7 | Zestawy odczynników, których otwarcie nie skraca terminu ważności opisanego na zestawie odczynnikowym
| 8 | Stabilna krzywa kalibracyjna wczytywana i przechowywana w pamięci aparatu
| 9 | Rekalibracja wykonywana nie częściej niż co dwa tygodnie
| 10 | Możliwość wykonywania badań immunochemicznych, chorób zakaźnych i parametrów pilnych
| 11 | Możliwość jednoczesnego oznaczania różnych parametrów dla tego samego pacjenta
| 12 | Optymalizacja kosztów oznaczania (koszt jednakowy dla pojedynczego oznaczenia i oznaczeń w serii).
| 13 | Urządzenie posiada możliwość drukowania pojedyńczych wyników badań oraz możliwość drukowania wyników z danymi personalnymi pacjentów.
| 14 | Analizator posiada system kontroli jakości z opcją statystyczną i graficzną.
| 15 | Transmisja wyników badań do systemu komputerowego PROMETEUSZ od momentu zainstalowania analizatora. Podłączenie do systemu po stronie wykonawcy.
| 16 | Analizator wyposażony jest w wewnętrzne oprogramowanie w języku polskim.
| 17 | Analizator wyposażony jest w zewnętrzny UPS.
| 18 | SERWIS
| a | W ramach czynszu dzierżawy wykonawca gwarantuje autoryzowany serwis w trakcie przeglądów i awarii oraz szkolenie personelu
| b | Czas reakcji serwisu od telefonicznego zgłoszenia awarii do naprawy 48h, wymagany bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym przez wszystkie dni w roku
| c | Wymiana analizatora na nowy w przypadku 3 awarii przekraczających czas naprawy elementów biorących bezpośredni udział w pomiarach całkowicie uniemożliwiających pracę analizatora
Graniczne wymagania dodatkowe które musi spełnić Wykonawca
1.Dostawca odczynników dołącza do oferty oświadczenie, że zapewnia autoryzowaną obsługę serwisową analizatora, dla którego będzie dostarczał odczynniki
2.Dostawca dołącza do oferty oświadczenie, że zapewnia dostęp do oryginalnych, fabrycznie nowych podzespołów zamiennych i materiałów zużywalnych producenta aparatu, dla którego będzie dostarczał odczynniki.
3. Zamawiający wymaga odczynników oryginalnych od producenta aparatu.
4. Zaoferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne winny być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w Dyrektywie 93/42/EWG oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015r, poz. 876)
NIE SPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z W/W WYMOGÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY

## Załącznik nr 2
|  | SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA | [8 empty] | Rozdział II do SIWZ | Załącznik nr 1.2
SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO OZNACZEŃ WIRUSOLOGICZNYCH I WYBRANYCH BADAŃ PILNYCH RATUJĄCYCH ŻYCIE
Odczynniki i akcesoria do analizatora do badań wirusologicznyc i wybranych badań pilnych ratujących życie.
Lp. | Nazwa parametru | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Ilość ozn. | Ilość oznaczeń z 1 op | Ilość opakowań | Cena 1 op. netto | Wartość netto | VAT | Cena 1 op. brutto | Wartość brutto | Cena jednego oznaczenia brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
X | X | X | X | X | X | X | X | kol.7xkol.8 | % | kol.8+kol.10 | kol.9+kol.10 | X
1 | FT3 |  |  | 1980
2 | CA 125 II |  |  | 1080
3 | Ddimer |  |  | 1080
4 | Różyczka IgG |  |  | 360
5 | Różyczka IgM |  |  | 360
8 | PROCALCITONIN |  |  | 1800
9 | NT-PROBNP |  |  | 2160
10 | ANTI-HCV |  |  | 1260
11 | WITAMINA D |  |  | 1080
12 | TROPONINA HS |  |  | 360
13 | TOXO IgM |  |  | 1440
14 | TOXO IgG |  |  | 1440
15 | BORELIOZA IgM |  |  | 720
16 | BORELIOZA IgG |  |  | 720
17 | CZĘŚCI ZAMIENNE DO ANALIZATORA I AKCESORIA KONIECZNE DO WYKONANIA W/W BADAŃ
18 | DZIERŻAWA ANALIZATORA |  |  | 36 M-CE | X |  | X |  |  |  |  | X
[7 empty] | X |  | Wartość brutto |  |  | X
Czynsz dzierżawny analizatora do badań wirusologicznych i wybranych badań pilnych ratujących życie
Cena za 1 miesiąc netto
VAT 23%
Cena za 1 miesiąc brutto
Wartość przez 36-m-cy brutto czynsz
L.p. | Nazwa materiału | Wielkość opakowania |  | Ilość opakowań | Cena netto za op. |  | VAT w % | Cena brutto za op. | Wartość netto(kol.5x kol.6) |  | Wartość brutto (kol.5 x kol. 8) | nr katalagowy
1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
I | Dotyczy punktu 17-Części zamienne do analizatora i akcesoria konieczne do
Razem
UWAGA: Ilości i asortyment odczynników, matriałów kontrolnych i materiałów zużywalnych niezbędnych do
wykonania badań immunochemicznych przez okres obowiązywania umowy (36 m-cy)
Zamawiający zastrzega sobie że podana ilość przemiotu zamówienia stanowi wielkość szacunkową, tym samym dopuszcza możliwość
zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostaw w zaleznosci od potrzeb bierzacych Zajmawiajacego
Graniczne wymagania dodatkowe które musi spełnić Wykonawca
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wszystkie w/w odczynniki oraz części zużywalne muszą posiadać Deklaracje Zgodności CE wynikające z przepisów: Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 93 z 2004 r. poz. 896 z późn. zmn.)
2. Zamawiający wymaga od oferentów potwierdzenia, że przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu.
3. Certyfikaty Jakości ISO 9001:2000 i ISO 13485:2003.
4. Instrukcje do odczynników dołączyc do pierwszej dostawy odczynników, dopuszczalna forma na płycie CD.
5. Karty charakterystyki dołączyć do pierwszej dostawy odczynników dopuszczalna płyta CD
WYMAGANE CECHY ODCZYNNIKÓW
1. Wszystkie odczynniki płynne, gotowe do użytku z aplikacjami do analizatora do badań wirusologicznych i wybranych badań pilnych ratujących życie
2. Odczynniki pakowane w kasety opatrzone kodem paskowym umożliwiającym identyfikację odczynnika na pokładzie analizatora immunochemicznego.
3. Odczynniki spełniające wymagania Zamawiającego w zakresie metody oznaczenia.
4. Wymagane odczynniki w 90% od tego samego producernta co analizator
NIE SPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z W/W WYMOGÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY
Zapis słowny:
Wartość dostawy netto:……………………………………………………………………...
Wartość dostawy brutto:………………………………………………………...…………... | [9 empty] | ……………………………………………………………………….
Data i podpis osoby upoważnionej