## Załącznik 2a
Załącznik nr 2a
| Powierzchnia zabudowy | Powierzchnia użytkowa | Kubatura
Podstawowe dane dotyczące obiektów szpitalnych w Żarach
PAWILON NR 2 – Budynek ginekologii i położnictwa- ul.Pszenna 2: Budynek ogrzewany z kotłowni o mocy 810 kW – kotłownia mieści się wewnątrz budynku – 2 kotły gazowe
Powierzchnia zabudowy 1445 m2 | 1445
Powierzchnia użytkowa 3859 m2 |  | 3859
Kubatura 21380 m3 |  |  | 21380
PAWILON NR 3 – Budynek geriatrii i oddz. Chorób wewnętrznych - ul.Pszenna 2: Budynek ogrzewany z kotłowni zlokalizowanej w PAWILONIE NR 2
Powierzchnia zabudowy 742 m2 | 742
Powierzchnia użytkowa 1577 m2 |  | 1577
Kubatura 10500 m3 |  |  | 10500
Budynek chirurgii ul.Bohaterów Getta 15: - Budynek wyłączony z eksploatacji – w okresie grzewczym utrzymywana temperatura w obiekcie ok. 10oC
Powierzchnia zabudowy 878 m2 | 878
Powierzchnia użytkowa 2228 m2 |  | 2228
Kubatura 11230 m3 |  |  | 11230
Budynek apteki ul.Bohaterów Getta 15: - Budynek ogrzewany z kotłowni umieszczonej wewnątrz budynku, kocioł gazowy o mocy 30 kW
Powierzchnia zabudowy 187 m2 | 187
Powierzchnia użytkowa 359,3 m2 |  | 359.3
Kubatura 1400 m3 |  |  | 1400
Budynek biurowiec - ul.Pszenna 2: Budynek ogrzewany z kotłowni umieszczonej wewnątrz budynku, kocioł gazowy o mocy 100 kW
Powierzchnia zabudowy 599 m2 | 599
Powierzchnia użytkowa 784 m2 |  | 784
Kubatura 3390 m3 |  |  | 3390
Budynek stacja TRAFO - ul.Pszenna 2: - Budynek nieogrzewany
Powierzchnia zabudowy 128 m2 | 128
Powierzchnia użytkowa 109,7 m2 |  | 109.7
Kubatura 615 m3 |  |  | 615
Budynek portierni - ul.Pszenna 2: Budynek ogrzewany z kotłowni biurowca
Powierzchnia zabudowy 25,4 m2 | 25.4
Powierzchnia użytkowa 16,8 m2 |  | 16.8
Kubatura 76 m3 |  |  | 76
Budynek warsztaty i garaże - ul.Pszenna 2: Budynek ogrzewany z kotłowni biurowca
Powierzchnia zabudowy 403 m2 | 403
Powierzchnia użytkowa 344,4 m2 |  | 344.4
Kubatura 1205 m3 |  |  | 1205
Budynek laboratorium i mikrobiologii - ul.Pszenna 2: Budynek ogrzewany z kotłowni zlokalizowanej w PAWILONIE NR 2
Powierzchnia zabudowy 270 m2 | 270
Powierzchnia użytkowa 243 m2 |  | 243
Kubatura 1021 m3 |  |  | 1021
Budynek TR ul.Bohaterów Getta 15: Budynek magazynowy nieogrzewany
Powierzchnia zabudowy 207 m2 | 207
Powierzchnia użytkowa 186 m2 |  | 186
Kubatura 776 m3 |  |  | 776
Budynek magazyn techniczny (WIATA) ul.Bohaterów Getta 15:- Budynek nieogrzewany
Powierzchnia zabudowy 481 m2 | 481
Powierzchnia użytkowa 444 m2 |  | 444
Kubatura 1997 m3 |  |  | 1997
Budynek Przychodni Specjalistycznej ul.Skarbowa 2: Budynek ogrzewany z kotłowni umieszczonej wewnątrz budynku, kocioł na miał węglowy o mocy 280 kW
Powierzchnia zabudowy 459 m2 | 948.4
Powierzchnia użytkowa 1 961,5 m2 |  | 1961.5
Kubatura 8181,2 m3 |  |  | 8181.2
Budynek tlenowni ul.Bohaterów Getta 15: Budynek wyłączony z eksploatacji – nieogrzewany
Powierzchnia zabudowy 84,9 m2 | 84.9
Powierzchnia użytkowa 53,2 m2 |  | 53.2
Kubatura 281,7 m3 |  |  | 281.7
Budynek tlenowni ul.Pszenna 2: - Budynek nieogrzewany
Powierzchnia zabudowy 50,6 m2 | 50.6
Powierzchnia użytkowa 34,9 m2 |  | 34.9
Kubatura 219 m3 |  |  | 219
Budynek rehabilitacji: Budynek ogrzewany z kotłowni umieszczonej wewnątrz budynku, kocioł gazowy o mocy 30 kW
Powierzchnia zabudowy 277 m2 | 277
Powierzchnia użytkowa 239 m2 |  | 239
Kubatura 996 m3 |  |  | 996
Budynek byłej stolarni wydzierżawiony dla MOPS: - Budynek nieogrzewany i przez Szpital nie użytkowany
Powierzchnia zabudowy 250,1 m2 | 250.1
Powierzchnia użytkowa 206,3 m2 |  | 206.3
Kubatura 871 m3 |  |  | 871
Budynek prosektorium i garaży, łącznie: - Budynek nieogrzewany
Powierzchnia zabudowy 110,4 m2 | 110.4
Powierzchnia użytkowa 86,2 m2 |  | 86.2
Kubatura 424 m3 |  |  | 424
ŁĄCZNIE WSZYSTKIE BUDYNKI- ŻARY:
Powierzchnia zabudowy 7 086,8 m2 | 7086.8
Powierzchnia użytkowa 12732,3 m2 |  | 12732.3
Kubatura 64 562,9 m3 |  |  | 64562.9

## Załącznik 2b
Załącznik nr 2b
| Powierzchnia zabudowy | Powierzchnia użytkowa | Kubatura
Podstawowe dane dotyczące obiektów szpitalnych w Lubsku ul.Poznańska 2
Budynek główny:
Powierzchnia zabudowy 857 m2 | 857
Powierzchnia użytkowa 2174 m2 |  | 2174
Kubatura 10259 m3 |  |  | 10259
Budynek łącznik:
Powierzchnia zabudowy 362 m2 | 362
Powierzchnia użytkowa 1097 m2 |  | 1097
Kubatura 4263 m3 |  |  | 4263
Budynek byłej kuchni i pralni:
Powierzchnia zabudowy 1296 m2 | 1296
Powierzchnia użytkowa 2127 m2 |  | 2127
Kubatura 7161 m3
Budynek agregatorownia-trafostacja:
Powierzchnia zabudowy 116 m2 | 116
Powierzchnia użytkowa 97 m2 |  | 97
Kubatura 616 m3 |  |  | 616
ŁĄCZNIE WSZYSTKIE BUDYNKI- LUBSKO:
Powierzchnia zabudowy 2631 m2 | 2631
Powierzchnia użytkowa 4 773 m2 |  | 4773
Kubatura 22 299 m3 |  |  | 22299