Żary, dnia 13 stycznia 2020 r.

Nasz znak: SNW/ZP-371-1/2020

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych i zabiegowych oraz zestawów operacyjnych na potrzeby Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach w po w podziale na 15 części . Ogłoszenie w UZP nr 501248-N-2020 z dnia 09.01.2020 roku.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 1843) w związku otrzymanym wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ww. postepowania, Zamawiający wyjaśnia:

Zadanie 3, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie 3, poz. 4-6

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie 3, poz. 1-6, poz. 13-17

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-6, poz. 13-17 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Wyjaśnienie

Pozycje w pakietach pozostają bez zmian.

Zadanie 4, poz. 1

Czy zamawiający dopuści maskę wiązaną na troki o rozmiarze 170 mm x 95 mm (+/-0,5 mm) w stanie nierozłożonym, troki górne ok 400 -450 mm, troki dolne ok 350-400 mm, z usztywnieniem na nos umieszczonym pomiędzy warstwami włókniny - o długości ok. 10-11 cm, w kolorze zielonym, wysokobarierowa, trójwarstwowa (każda warstwa ok. 25 g/m2)?

Wyjaśnienie

Nawa artykułu zgodna ze specyfikacją asortymentowo-cenową

Zadanie 4 poz. 3

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Wyjaśnienie

Zamawiający zgodnie z SIWZ oczekuje „ fartuch z fliseliny z mankietem”.

Zadanie 4,poz. 6-7

Czy zamawiający oczekuje podkładu nieprzemakalnego, podfoliowanego, składającego się z warstwy celulozy i 1 x warstwa folii ?

Wyjaśnienie

Tak

Zadanie 4, poz. 6

Czy zamawiający oczekuje podkładu o szerokości 50 cm, perforacja co 80 cm, w roli?

Wyjaśnienie

Podkład na rolce 51 cm x 80 cm nieskładany.

Zadanie 4, poz. 9

Czy zamawiający oczekuje czepka typu furażerka na troki?

Wyjaśnienie

Tak

Zadanie 4, poz. 10

Czy zamawiający oczekuje czepka typu beret?

Wyjaśnienie

Tak

Zadanie 4, poz. 14

Czy zamawiający dopuści spodenki z jednowarstwowej włókniny polipropylenowej o gramaturze ok. 25 g/m2?

Wyjaśnienie

Nazwa artykułu i wymagania zgodnie ze specyfikacją asortymentowo-cenową.

Zadanie 4, poz. 1-3,5-10,13,

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3,5-10,13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Wyjaśnienie

Pozycje w pakiecie pozostają bez zmian.

**Zadanie nr 14 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny z ręcznikami w rozmiarze 30 x 40 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie dot. Zadania 8 pozycja 2**

Prosimy o dopuszczenie (zamiast serwety o wymiarach 45x75cm) serwety o wymiarach 50x60cm.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie dot. Zadania 8 pozycja 2**

Prosimy o dopuszczenie (zamiast serwety o wymiarach 45x75cm) serwety o wymiarach 75x90cm.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie dot. Zadania 8 pozycja 4**

Czy zamawiający również dopuszcza aby 3 elementowy zestaw serwet (wymagany przez Zamawiającego), mógłby być zaoferowany jako 3 oddzielne serwety o takich samych parametrach zapakowane sterylnie?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Czy Zamawiający w pozycji 3 zadanie 15 dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny **Woundclot™** o wymiarach 5 cm x 5 cmwykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

Wyjaśnienie

Zgodnie z SIWZ – specyfikacją asortymentowo-cenową, ma to być opatrunek hemostatyczny rozmiar 5x5 cm, przeznaczony do tamowania krwotoków zagrażających życiu, o średniej i dużej intensywności.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?( dotyczy poz. 3 zadanie 15)

Wyjaśnienie

Nie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z zadania 15 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Wyjaśnienie

Pozycje w zadaniu nr 15 pozostają bez zmian.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 13): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Wyjaśnienie

Dokumenty będą przekazane na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 13; pozycje od 1 do 8): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Nasze produkty seryjnie są wyposażone w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest z korzyścią dla pacjentów, szczególnie tych z nadwagą - brak ściągacza taliowego przedniego nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza. Zastosowanie w pieluchomajtce jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli.

Wyjaśnienie

Wymogiem zamawiającego są pieluchomajtki dla dorosłych ze ściągaczem z taliowym z przodu i z tyłu.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 13; pozycje od 1 do 8): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania (Feel Dry, EDS lub inny), który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.

Wyjaśnienie

Tak

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 13; pozycja 6): pieluchomajtki dla dorosłych pakowane a’28 z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Wyjaśnienie

Tak

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 13; pozycje od 5 do 8) złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych o poziomach chłonności jak w poniższej tabeli, niższych niż zawarte w SIWZ? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością dla poszczególnych wyrobów, a chłonnością oferowanych produktów w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu  ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja | Rozmiar | Oczekiwana chłonność przez Zamawiającego (g) | Proponowana chłonność (g) |
| Pozycja 5 | L | 3200g | Co najmniej 3070g |
| Pozycja 6 | XL | 3200g | Co najmniej 3180g |
| Pozycja 7 | S | 2100g | Co najmniej 1950g |
| Pozycja 8 | M | 2900g | Co najmniej 1850g |

Wyjaśnienie

Poz. 5, 6,7 – tak

Poz. 8 - Nie

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 13; pozycje od 9 do 12): majtki chłonne o chłonności co najmniej 1010ml, pozbawione wskaźnika chłonności, spełniające pozostałe wymogi dotyczące budowy produktu? Te rozwiązanie jest charakterystycznym elementem pieluchomajtek, które są stosowane przy ciężkim nietrzymaniu moczu, gdzie personel medyczny musi decydować o tym, czy dany produkt jest do zmiany. Majtki chłonne są rekomendowane dla osób mobilnych i świadomych, które przeprowadzają tzw. "trening toaletowy" i same kontrolują zapełnienie produktu - wskaźnik chłonności nie jest dla nich w żadnym stopniu przydatny. Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego producenta (TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż może uniemożliwiać uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, ale w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 13; pozycje: 10,11): majtki chłonne pakowane a’18 z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

**Dot. zadania nr 3, poz. 49:**

Czy Zamawiający dopuści kule gazowe z nitką RTG w rozmiarze 50x50cm a’10szt. ?

Wyjaśnienie

Nie

**Dot. zadania nr 3, poz. 54:**

Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy niejałowy 17-nitkowy 16 warstwowy ?

Wyjaśnienie

Tak

**Pytania dot. treści umowy**

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny.

Wyjaśnienie

Ok. 90%

**Dotyczy zadanie 5 pozycja 1 i 2**

Czy w związku z wdrożeniem przez Zamawiającego systemu zarządzania jakością ISO zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający oczekuje, aby oferowane w pakiecie 5 produkty produkowane były przez wytwórcę posiadającego wdrożone i certyfikowany system zarządzania jakością dla producentów wyrobów medycznych ISO 13485?

Wyjaśnienie

Nie

**Dotyczy zadnie 5 pozycja 1 i 2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy dla potwierdzenia chłonności oczekuje badania niezależnego akredytowanego laboratorium wg. Metodologii badania PN – 72/P-04734.

Wyjaśnienie

Nie

Dotyczy zadanie 5 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie podkładu o minimalnej chłonności 3,5L

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy zadanie 5 pozycja 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie podkładu o minimalnej chłonności 2L

Wyjaśnienie

Zgodnie z SIWZ- specyfikacją asortymentowo-cenową, – wchłanialność co najmniej 4l.

**Zadanie nr 3, pozycja 57-66**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tych pozycji do oddzielnego pakietu? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Wyjaśnienie

Pozycje w pakiecie pozostają bez zmian.

**Zadanie nr 3, pozycja 7-9**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień w formie krzyżaka?

Wyjaśnienie

Nie

**Zadanie nr 3, pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny w rozmiarze 34 x 8cm a’20 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych pozycji?

Wyjaśnienie

Nie

**Zadanie nr 3, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a’2 szt z przeliczeniem zamawianych pozycji i podaniem ceny za opakowanie?

Wyjaśnienie

Nie

**Zadanie nr 3, pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści gazę o długości 100m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Wyjaśnienie

Tak

**Zadanie nr 3, pozycja 14**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ile nitkowa ma być gaza w tej pozycji?

Wyjaśnienie

Gaza 13 nitkowa.

**Zadanie nr 3, pozycja 18**

Czy Zamawiający dopuści ligninę pakowaną w opakowanie papierowe?

Wyjaśnienie

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Zadanie nr 3, pozycja 18**

Czy Zamawiający dopuści ligninę o chłonności wody między 10-13 g/g?

Wyjaśnienie

Tak

**Zadanie nr 3, pozycja 19**

Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 5,1 x 7,6 cm?

Wyjaśnienie

Tak

**Zadanie nr 3, pozycja 21,22**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z hipoalergicznym klejem akrylowym?

Wyjaśnienie

Tak

**Zadanie nr 3, pozycja 27**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek foliowy z ramką i metką do opisu w rozmiarze 6 x 7cm?

Wyjaśnienie

Nie

**Zadanie nr 3, pozycja 27**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek foliowy z ramką, bez metki do opisu w rozmiarze 4,4 x 4,4cm?

Wyjaśnienie

Nie

**Zadanie nr 3, pozycja 28**

Czy Zamawiający dopuści zestaw jałowy zabiegowy z serwetą z laminatu w rozmiarze 50x60cm w miejsce serwety FB 60X50 (fi5)? Pozostałe elementy zestawu zgodne z SIWZ?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

**Zadanie nr 3, pozycja 28**

Czy Zamawiający dopuści zestaw jałowy zabiegowy z serwetą z włókniny SMS w rozmiarze 50x60cm w miejsce serwety FB 60X50 (fi5)? Pozostałe elementy zestawu zgodne z SIWZ?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

**Zadanie nr 3, pozycja 29**

Czy Zamawiający dopuści zestaw jałowy zabiegowy z kompresami gazowymi 17n 8w w rozmiarze 10 x 20cm w miejsce kompresów gazowych 13n 8w 10cm x 20cm? Pozostałe elementy zestawu zgodne z SIWZ?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

**Zadanie nr 3, pozycja 38**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7,2 x 5 cm?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza.

**Zadanie nr 3, pozycja 42**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 45cm z otworem o średnicy 6cm?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza.

**Zadanie nr 3, pozycja 43, 45**

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 16- warstwowe?

Wyjaśnienie

Nie

**Zadanie nr 3, pozycja 45**

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe pakowane a’20 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza.

**Zadanie nr 3, pozycja 48-52**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy należy zaoferować kule gazowe jałowe, czy niejałowe?

Wyjaśnienie

Kule gazowe jałowe.

**Zadanie nr 3, pozycja 48-51**

Czy Zamawiający dopuści tupfery gazowe pakowane a’100 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Wyjaśnienie

Nie

**Zadanie nr 3, pozycja 52-53, 55**

Czy Zamawiający dopuści tupfery gazowe pakowane a’250 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Wyjaśnienie

Nie

**Zadanie nr 3, pozycja 49**

Czy Zamawiający dopuści tupfery gazowe w rozmiarze 30 x 40cm?

Wyjaśnienie

Nie

**Zadanie nr 3, pozycja 54**

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 12 warstwowe w rozmiarze 5 x 5cm?

Wyjaśnienie

Nie

**Zadanie nr 3, pozycja 54**

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe w rozmiarze 5 x 5cm, pakowane a’100cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Wyjaśnienie

Nie

**Zadanie nr 3, pozycja 56**

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości w stanie swobodnym 40-65mm?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza.

**Zadanie nr 3, pozycja 56**

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości w stanie swobodnym 50-95mm?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

**Zadanie nr 4, pozycja 18 i 23**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie, czy nie doszło do pomyłki i nie został zdublowane pozycje 18 i 23 – jeśli tak to prosimy o modyfikację tego zadania. Dla pozycji nr 18 nie umieszczono wymagań.

Wyjaśnienie

Pozycja zdublowana , proszę jej nie wyceniać w kolumnie wartość netto, wartość brutto wpisać 0.

**Zadanie nr 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach. Op.20 szt.

Wyjaśnienie

Nie, nazwa artykułu zgodna z SIWZ – specyfikacją asortymentowo-cenową.

**Zadanie nr 5, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści podkład na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm, rozmiar wkładu chłonnego 208x50cm, wkład chłonny pikowany z dodatkiem suberabsorbentu z SAP. Zbudowany z 5 warstw: włóknina polipropylenowa, warstwa celulozowa, pulpa celulozowa z superabsorbentem, warstwa celulozowa, folia PE. Chłonność 3820,18 ml.

Wyjaśnienie

Nie, nazwa artykułu zgodna z SIWZ- specyfikacją asortymentowo-cenową.

**Zadanie nr 5, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści matę na podłogę z możliwością cięcia, w kolorze biało-niebieskim, posiadająca antypoślizgową warstwę spodnią, chłonność około 1 litr, rozmiar 116cm x 76cm. Op. 50 szt.

Wyjaśnienie

Nie, nazwa artykułu zgodna z SIWZ– specyfikacją asortymentowo-cenową.

**Zadanie nr 8, pozycja 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści serwety z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m2?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza.

**Zadanie nr 8, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 70cm?

Wyjaśnienie

Nie, nazwa artykułu zgodna z SIWZ– specyfikacją asortymentowo-cenową.

**Zadanie nr 8, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw, którego elementy są pakowane osobno?

Wyjaśnienie

Nie

**Pakiet 5, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego podkładu:

Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i **spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej,** zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni.

Parametry:

- chłonność min. 35ml/100cm2,

**- gramatura podstawowa: 295 g/m2**

- wymiary: min. 100 x 150cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x130+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu ze wszystkich stron podkladu

**- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności min. 2650 %**

- pakowana po 20 sztuk/najmniejsze opakowanie jednostkowe.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pakiet 5, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, wysokochłonnego, nieuczulającego podkładu higienicznego na stół operacyjny wykonanego z włókniny polipropylenowej, środkowej warstwy chłonnej i nieprzemakalnej folii PE. Wymiary prześcieradła 102x230cm. Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć i przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność min. 3700ml/m².

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pakiet 5, poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przenośnej maty na podłogę w rozmiarze 71x142 cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza.

**Zadanie nr 1**

**Pozycja 8**

**Pyt:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przeźroczystego opatrunku samoprzylepnego do jałowego osłonięcia ran w rozmiarze 20 x 30 cm?

Wyjaśnienie

Tak

**Zadanie nr 2**

**Pozycja 17**

**Pyt:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunek hydroaktywny impregnowany maścią 7,5 x10 cm?

Wyjaśnienie

Nie

**Zadanie nr 6**

**Pyt:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów o materiale obłożenia o chłonności materiału podstawowego 285% i chłonności w miejscu padu 350% - pozostałe parametry zgodnie z opisem SIWZ.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 7 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o określenie rozmiaru opatrunku?

Wyjaśnienie

Opatrunek hydrożelowy – wym. 6x12 cm.

/-/ Prezes Zarządu

Jolanta Dankiewicz