Żary, dnia 26 sierpnia 2022 r.

Nasz znak: SNW/ZP-371-38/2022

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną Sukcesywna dostawa materiałów i testów do sterylizacji, rękawic diagnostycznych, staplerów, klipsów laparoskopowych, siatek

przepuklinowych, taśm urologicznych i innych materiałów medycznych na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1710) w związku otrzymanym wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia do ww. postępowania, Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie nr 1 do pakietu nr 7,**

Czy Zamawiający dopuści taśmy **o specyfikacji bardzo zbliżonej do wymagań Zamawiającego** :

Taśma urologiczna przeznaczona do stosowania w chirurgicznym leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą beznapięciową TOT i TVT, z użyciem narzędzi wielokrotnego użytku. Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego.

Parametry: szerokość: 1,2 cm, długość: 45 cm, grubość: 0,50 mm, gramatura: 57 g/m2, wielkość porów: 0,90 mm.

Taśma w plastikowej osłonce. Osłonka nie zachodzi na siebie, pozostawiając środek z taśmą. Końce taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy.

Taśma do implantacji metodą nadłonową jak i przez otwory zasłonione.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy zadania nr 12

Zamawiający w zadaniu nr 12 poz. 4 i 5 wymaga retraktorów ran chirurgicznych. Brak w naszym asortymencie tego typu rozwiązań uniemożliwia nam złożenie konkurencyjne oferty na pozostałe pozycje z tego pakietu (endostaplery i ładunki do nich). W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wykreślenie z zadania nr 12 pozycji nr 4 i pozycji nr 5.

Wyjaśnienie

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z formularza asortymentowo-cenowego poz. 4 i poz. 5 zadania 12.

Formularz asortymentowo-cenowy stanowi załącznik do zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia.

**Zadanie nr 5, pozycja 3 -** Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,11+/-0,01, na dłoni 0,07mm+/-0,01?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza.

Prezes Zarządu

/-/ Jolanta Dankiewicz