Żary, dnia 26 listopada 2020 r.

Nasz znak: SNW/ZP-371-56/2020

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę szwów chirurgicznych.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 1843 ze zm.) w związku otrzymanym wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ww. postępowania, Zamawiający wyjaśnia:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 w poz. 1 dopuści nić o dł. 75cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 w poz. 7 dopuści igłę o dł. 37mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 w poz. 8 dopuści nić o dł. 90cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 w poz. 11 dopuści nić o dł. 100cm i igłę o dł. 40mm? Pozostałe

parametry bez zmian.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 w poz. 12 ma na myśli igłę okrągłą ? W przypadku negatywnej

odpowiedzi prosimy o dokładne określenie rodzaju igły.

Wyjaśnienie

Tak. Przedmiotem zamówienia jest igła 1/2 koła, okr. 26S CV, nić 75 cm.

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 w poz. 13 dopuści igłę o dł. 20mm? Pozostałe parametry bez

zmian.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 w poz. 14 dopuści igłę o dł. 20mm? Pozostałe parametry bez

zmian

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza.

Prezes Zarządu

/-/ Jolanta Dankiewicz