Żary, dnia 25 września 2020 r.

Nasz znak: SNW/ZP-371-43/2020

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamówienia jest przebudowa pomieszczeń byłej wentylatorowni na parterze Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. na sterylizatornię.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 1843 ze zm.) w związku otrzymanym wnioskiem Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ww. postępowania, Zamawiający wyjaśnia:

1. Proszę o informację czym ma kierować się wykonawca przy przygotowaniu oferty – zapisami rozdziału III Przedmiot zamówienia pkt. 2 „…*Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wyceny oferty na podstawie przedmiaru robót stanowiących Rozdział IV. Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie się kierował przedmiarami robót.”* Czy zapisami w tym samym rozdziale w pkt. 3 „*Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ oraz dokumentacją stanowiącą załącznik do ROZDZIAŁU IV oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.”* ROZDZIAŁ IV zawiera oprócz przedmiarów dokumentację projektową. Dokumentacja obejmuje swoim zakresem wszystkie piętra budynku a przedmiar tylko parter. Proszę o dokładne określenie zakresu prac do wykonania na obiekcie oraz potwierdzenia że wycenę należy wykonać wg załączonych przedmiarów, które obejmują zakres przetargu a w przypadku rozbieżności miedzy przedmiarem a stanem faktycznym Zamawiający uzna różnicę w ilościach oraz zakresie prac jako roboty dodatkowe.

Wyjaśnienie

Wykonawca przy przygotowaniu oferty powinien kierować się przedmiarem robót, stanowiący załącznik do SIWZ.

Przebudowa pomieszczenia wentylatorowni na pomieszczenie sterylizatorni będzie realizowana jako jeden z etapów na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej dla całego skrzydła zachodniego Pawilonu nr 2. Załączona dokumentacja do przetargu przedstawia parter oraz elementy pozwalające kompleksowo zrealizować zadanie.

1. Proszę o potwierdzenie, że przy wycenie stolarki i ślusarki wykonawca ma kierować się opisami pozycji w przedmiarze robót a nie zestawieniami, w których znajdują się drzwi z przeznaczeniem do np. szpitali i wykonane są ze stali nierdzewnej.

Wyjaśnienie

Przy wycenie stolarki i ślusarki wykonawca ma kierować się opisami pozycji w przedmiarze robót, natomiast z projektu budowlanego wynika, które drzwi są drzwiami ppoż. Zamawiający zmienia materiał ze stali nierdzewnej na aluminium.

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę paneli typu SpeedWall na inny rodzaj okładziny z PCV?

Wyjaśnienie

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę paneli typu SpeedWall na inny rodzaj wykładziny pod warunkiem, że przewidziane parametry techniczne nie będą gorsze o przewidzianych w przedmiarze.

1. Instalacja gniazd wtykowych jest w przedmiarach wykazana w niektórych pozycjach o średnicy 1,5mm2 proszę o analizę czy nie powinna być jako 2,5mm2

Wyjaśnienie

Jako 2,5mm2

1. Proszę o informację czy drzwi w poz. 59 o odporności EI30 mają mieć kratkę wentylacyjną

Wyjaśnienie

Brak takiej pozycji w przedmiarach.

Prezes zarządu

/-/ Jolanta Dankiewicz