Załącznik nr 2

Formularz asortymentowo- cenowy

dla wieloparametrowych ilościowych  badań alergologicznych/ antygenowych

| Rodzaj badania/ Odczynnik | Ilość testów na 3 lata | Cena netto za opakowanie (zł)-24szt- dla testów , 10 szt dla Blokera CCD | Ilość opakowań na 3 lata | Cena netto za 1szt (zł) | Suma brutto dla oferty 3 letniej (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 Panel Pokarmowy | 432 |  |  |  |  |
| 30 Panel Wziewny | 288 |  |  |  |  |
| 30 Panel Pediatryczny | 72 |  |  |  |  |
| Celiakia IgA | 144 |  |  |  |  |
| Celiakia IgG | 144 |  |  |  |  |
| Mleko plus | 72 |  |  |  |  |
| Panel Rheuma/STD-X | 72 |  |  |  |  |
| Panel Wątrobowo -Nerkowy | 72 |  |  |  |  |
| Bloker CCD | 90 |  |  |  |  |

………. dnia ……………                                            ……………………………..

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

w zakresie cech wieloparametrowych testów immunologicznych mające wpływ na jakość otrzymanego wyniku:

- Przedmiotem zamówienia jest ilościowy immunoenzymatyczny test do oznaczania alergenów/antygenów w systemie panelowym z możliwością uzyskania wyniku w postaci liczbowego odczytu dla każdego pojedynczego alergenu/antygenu

- Możliwość wykonania badania z max. 200 ul nierozcieńczonej surowicy

- Czas wykonywania badań do 3 godzin

- Dolna granica wykrywalności od 0,15 kU/l

- Odczynniki z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych

- Minimum 3/5 linie standardowe jako kontrole pozytywne oraz kontrola negatywna

- Indywidualna 3/5 punktowa kalibracja z uwzględnieniem tła, wykonywana do każdego testu na podstawie wybarwionych 3/5 linii standardowych na każdym teście

- Możliwość wglądu w przebieg krzywej kalibracyjnej każdego badania osobno

- Membrana nitrocelulozowa umieszczona w kasecie w sposób trwały przez producenta, umożliwiająca wykonanie i odczyt badania bez konieczności przenoszenia jej w trakcie trwania całości procedury

- Zestawy powinny zawierać wszelkie odczynniki niezbędne do wykonania badań i inkubacji, gotowe do użycia (z wyjątkiem buforu płuczącego)

- Bufor do płukania po przygotowaniu ważny przez 30 dni

- Możliwość wykonania badania w zakresie temperatury pokojowej 18-24 stopni bez konieczności przeliczania czasu inkubacji poszczególnych odczynników

- Wynik – każdy alergen/antygen  oceniony indywidualnie, wynik podany liczbowo w jednostkach międzynarodowych i przedstawiony graficznie

- Program do czytania testów w j.polskim z możliwością archiwizacji wyników, umożliwiający automatyczną identyfikację paneli, pozwalający na czytanie od 1 do 36 testów podczas jednego skanowania

- Potwierdzony brak reakcji krzyżowych z innymi immunoglobulinami (IgG, IgA, IgD, IgM)

- Instrukcja wykonywania testów w j.polskim

- Wymagane dokumenty potwierdzające zgłoszenie produktów do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

- Podłączenie transmisji wyników badań do systemu wewnątrzlaboratoryjnego Prometeusz, opiekunem jest J.Kołton kom.695 066 888

- Użyczenie sprzętu ( kołyska – 2szt. Pipeta automatyczna 50ul i 250 ul)

- Składy poszczególnych zestawów panelowych:

| PANEL POKARMOWY– 30 param. | PANEL WZIEWNY-30 param. | PANEL PEDIATRYCZNY – 30 param. |
| --- | --- | --- |
|  | Alergen | Alergen | Alergen |
|  | Pomidor | Pyłek cyprysu | Mleko krowie |
|  | Awokado | Pyłek leszczyny | Bos d4, alfa laktoalbumina |
|  | Banan | Pyłek jesionu | Bod d5, beta laktoglobulina |
|  | Owoce cytrusowe-mix | Pyłek dębu | Bos d6, BSA |
|  | Kiwi | Pyłek oliwki | Bos d8, kazeina |
|  | Orzech ziemny | Pyłek brzozy | Białko jaja kurzego |
|  | Orzech laskowy | Pyłek żyta | Żółtko jaja kurzego |
|  | Groch | Pyłek owsa | Dorsz |
|  | Soja | Pyłek wiechliny łąkowej | Mąka mix |
|  | Seler | Pyłek tymotki łąkowej | Ryż |
|  | Wołowina | Pyłek pszenicy | Soja |
|  | Kurczak | Pyłek kupkówki pospolitej | Orzech ziemny |
|  | Wieprzowina | Pyłek cynodonu palczastego | Orzech laskowy |
|  | Małż | Pyłek babki lancetowatej | Marchew |
|  | Krewetka | Pyłek komosy białej | Ziemniak |
|  | Krab | Pyłek parietarii judaica | Jabłko |
|  | Tuńczyk | Pyłek ambrozji | Kakao ( czekolada) |
|  | Dorsz | Pyłek bylicy | Kurczak |
|  | Czosnek | Naskórek kota | Pyłki 6 traw |
|  | Cebula | Naskórek psa | Pyłkek brzozy |
|  | Drożdże | Naskórek konia | Pyłek bylicy |
|  | Sezam | Alt. Alternata | Naskórek psa |
|  | Ryż | Apsp. Fumigatus | Naskórek kota |
|  | Kukurydza | Candida albicans | Naskórek konia |
|  | Mąka pszenna | Blomia tropicalis | Clad. Herbarum |
|  | Alfa latoalbumina | d. pteronyssinus | Apsp. Fumigatus |
|  | Beta laktglobulina | d. farinae | Alt. Alternata |
|  | Kazeina | Lateks | d. pteronyssinus |
|  | Białko jaja kurzego | karaluch | d. farinae |
|  | CCD | CCD | CCD |

| STD-X |
| --- |
| 1. | Ro/SS-A 52 |
| 2. | LA/SS-B |
| 3. | CENP-B |
| 4. | Sci-70 |
| 5. | DsDNA |
| 6. | Jo-1 |
| 7. | MPO |
| 8. | PR 3 |
| 9. | AMA M2 |
| 10. | LC 1 |
| 11. | LKM 1 |
| 12. | PM/Scl-100 |
| 13. | SRP 54 |
| 14. | SP 100 |
| 15. | gp 210 |
| 16. | Ku |
| 17. | Sm |
| 18. | U1-snRNP |

| PANEL RHEUMA |
| --- |
| 1. | Ro/SS-A 52 |
| 2. | Jo-1 |
| 3. | Sm |
| 4. | CENP-B |
| 5. | La/SS-B |
| 6. | Histony |
| 7. | PM/Scl-100 |
| 8. | Rib. Phosphoprotein Po |
| 9. | dsDNA |
| 10. | Scl-70 |
| 11. | U1-snRNP |
| 12. | Ro/SS-A 60 |
| 13. | Mi-2 |
| 14. | Ku |

| PANEL WĄTROBOWO-MIĘŚNIOWY |
| --- |
| 1. | AMA M2 |
| 2. | SP 100 |
| 3. | gp 210 |
| 4. | LKM 1 |
| 5. | LC 1 |
| 6. | CENP-B |
| 7. | GBM |
| 8. | PR 3 |
| 9. | MPO |
| 10. | SLA/LP |

| Celiakia IgA |
| --- |
| 1. | TTG IgA |
| 2. | DPG IgA |
| 3. | Total IgA |

| Celiakia IgG |
| --- |
| 1. | TTG IgG |
| 2. | DPG IgG |
| 3. | IF |

| Mleko Plus |
| --- |
| f02 | Mleko krowie |
| f76 | Bos d4 |
| f77 | Bos d5 |
| f78 | Bos d8 |
| e204 | Bos d6 |
| f79 | Gluten |

………. dnia ……………                                            ……………………………..

podpis Wykonawcy