Rozdział II do SIWZ

Załącznik nr 1.1

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Wykonawca gwarantuje, że poszczególne urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia spełniać będą wskazane poniżej minimalne wymagania eksploatacyjno techniczne i jakościowe.

UWAGA: w rubryce oferowane Wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub „NIE” lub podać wielkość, zakresu parametru, cechę, funkcję, parametr, albo podać wielkość, itp.

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji: 	jeden fabrycznie nowy  rok prod.  2020

drugi nie starszy niż 2013r.  -  ………………… rok

| Lp. | Parametry wymagane | OFEROWANE Tak/Nie | Parametry oferowane / Uwagi Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwa takie same automatyczne analizatory biochemiczne, nastołowe, jeden fabrycznie nowy, drugi nie starszy niż 2013 rok |  |  |
| 2. | Wydajność testów fotometrycznych nie mniej niż 300 testów/godzinę/aparat |  |  |
| 3. | W 95% odczynniki płynne, nie wymagające rekonstrukcji, dostarczane w firmowych opakowaniach, gotowe do użycia po wstawieniu do analizatora. |  |  |
| 4. | Wielkość opakowań odczynników – nie większa niż 400 testów. |  |  |
| 5. | Wbudowany czytnik kodów kreskowych identyfikujący odczynniki, kalibratory, kontrole i próbki. |  |  |
| 6. | Możliwość jednoczesnego wstawienia próbek pierwotnych, przelewanych i pediatrycznych. |  |  |
| 7. | Objętość martwa próbki pediatrycznej 100 µl. |  |  |
| 8. | Chłodzone miejsca dla kalibratorów i kontroli 2-8°C. |  |  |
| 9. | Chłodzone miejsca dla odczynników w temp. lodówki 2-8°C, możliwość pozostawiania ich w analizatorze. |  |  |
| 10. | Detekcja skrzepu w próbce – jednoznaczny opis wskazujący na jego obecność. |  |  |
| 11. | Minimum 40 miejsc na odczynniki, w tym 35 chłodzonych i 5 miejsc nie posiadających chłodzenia w każdym z analizatorów. |  |  |
| 12. | Minimum 50 miejsc na próbki w każdym z analizatorów. |  |  |
| 13. | Praca analizatora w systemie „pacjent po pacjencie”. |  |  |
| 14. | Analizatory pracujące z wodą destylowaną, bez stacji uzdatniania wody, zużywający nie więcej niż 3 litry na godzinę pracy analizatora, pracujące na kuwetach jednorazowych |  |  |
| 15. | Możliwość tworzenia profili badań. |  |  |
| 16. | Analizatory wyposażone w zewnętrzne UPS. |  |  |
| 17. | Możliwość tworzenia funkcji kalkulacyjnych dla testów np. LDL obliczeniowy. |  |  |
| 18. | Automatyczna i manualna akceptacja wyników testów, kalibracji i kontroli |  |  |
| 19. | Automatyczne wstępne rozcieńczanie próbek badanych oraz po przekroczeniu liniowości metody minimum 20 razy. |  |  |
| 20. | Możliwość sortowania wyników kontroli jakości według rodzaju materiału kontrolnego i rodzaju testu. |  |  |
| 21. | Możliwość do przystąpienia wykonania testów po wyjściu z funkcji „standby” w ciągu 3 minut. |  |  |
| 22. | Dwukierunkowa transmisja danych, możliwość bezpośredniego włączenia w LIS. |  |  |
| 23. | Możliwość uruchomienia modułu serwisowego. |  |  |
| 24. | Wykonawca dokonywać będzie w ramach czynszu dzierżawy walidacji ww. sprzętu przez okres trwania umowy |  |  |
| 25. | Wykonawca w ramach czynszu dzierżawy dokona montażu ww. sprzętu oraz zapewni przeszkolenie dla personelu Laboratorium w obsłudze analizatorów w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |  |  |
| 26. | Koszt podłączenia analizatorów do istniejącego systemu komputerowego Prometeusz ponosi Wykonawca. Adres firmy odpowiedzialnej za system Prometeusz: Jarosław Kołton: 695 066 888 |  |  |
| 27. | Wykonawca zapewni międzynarodową kontrolę zewnętrzną jeden raz w roku. |  |  |
| 28. | W ramach czynszu dzierżawy Wykonawca gwarantuje autoryzowany serwis. W trakcie trwania umowy Wykonawca pokrywa koszty przeglądów oraz napraw awarii, dojazdu inżyniera oraz części zamiennych. |  |  |
| 29 | Czas reakcji serwisu od telefonicznego zgłoszenia awarii do naprawy 24h, wymagany bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym przez wszystkie dni w roku |  |  |
| 30 | Wymiana analizatora na nowy w przypadku 3 awarii elementów biorących bezpośredni udział w pomiarach całkowicie uniemożliwiających pracę analizatora. |  |  |

* W przypadku za małej ilości miejsca na opis, dołączyć na osobnym załączniku Graniczne wymagania dodatkowe które musi spełnić Wykonawca 1.Dostawca odczynników dołącza do oferty oświadczenie, że zapewnia autoryzowaną obsługę serwisową analizatora, dla którego będzie dostarczał odczynniki 2.Dostawca dołącza do oferty oświadczenie, że zapewnia dostęp do oryginalnych, fabrycznie nowych podzespołów zamiennych i materiałów zużywalnych producenta aparatu, dla którego będzie dostarczał odczynniki. 3. Zamawiający wymaga odczynników oryginalnych od producenta aparatu. 4. Zaoferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne winny być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w Dyrektywie 93/42/EWG oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r., poz.186 ) NIE SPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z W/W WYMOGÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)