Żary, dnia 11 lutego 2020 r.

Nasz znak: SNW/ZP-371-3/2020

ZMIANA

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na publicznego na sukcesywną dostawę odczynników do oznaczeń wirusologicznych i wybranych badań pilnych ratujących życie wraz z dzierżawą analizatora.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 1843) Zamawiający zmienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ww. postepowania w zakresie:

Rozdział II do SIWZ załącznik nr 1 – formularz ofertowy

A.3 otrzymuje brzmienie:

„3.Termin ważności oferowanych odczynników, materiałów zużywalnych, nie będzie krótszy niż 4 miesiące licząc od dnia dostawy, dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.”

B.3 otrzymuje brzmienie:

„3. dostarczenia analizatora do badan wirusologicznych w wybranych badań pilnych ratujących życie jego montażu, uruchomienia analizatora do badań wirusologicznych i niektórych badań pilnych ratujących życie oraz przeszkolenia personelu z zakresu jego obsługi w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.”

Rozdział II załącznik 1.1. pkt 19 lit b i c ( Serwis) otrzymuje brzmienie:

„b Czas reakcji serwisu od telefonicznego zgłoszenia awarii do naprawy 48h w dni robocze, wymagany bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym przez wszystkie dni w roku.”

„c Wymiana analizatora na w pełni sprawny w przypadku 3 awarii tego samego podzespołu przekraczających czas naprawy elementów biorących bezpośredni udział w pomiarach całkowicie uniemożliwiających pracę analizatora.”

Rozdział II załącznik 1.2 pkt 4 – wymagane dokumenty- otrzymuje brzmienie:

„ 4. Instrukcje do odczynników dołączyć do pierwszej dostawy odczynników, dopuszczalna forma na płycie CD lub udostępnienie adresu strony internetowej.”

Rozdział I do SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców - pkt III ppkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Termin ważności oferowanych odczynników, materiałów zużywalnych, nie może być krótszy niż 4 miesięcy licząc od daty dostawy, dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.”

Rozdział I do SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców – pkt IV ppkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„1. Wymagany terminrealizacji zamówienia:

* 1. Dostawa, montaż, uruchomienie analizatora do badań wirusologicznych i niektórych badań pilnych ratujących życie oraz przeszkolenie personelu z zakresu jego obsługi w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy.”

Rozdział III do SIWZ projekt umowy § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przy każdorazowej dostawie Wykonawca dostarczy oryginał faktury VAT wraz z towarem, lub prześle drogą elektroniczną na adres – e-mail: info@szpitalnawyspie.pl”.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Załączniki:

Formularz oferty po zmianie

Załącznik nr 1.1 . 1.2 po zmianie