## Załącznik 1.1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
ZADANIE NR 1 | [8 empty] | Załącznik nr 1.1
Sukcesywna dostawa sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku
Lp | Nazwa Asortymentu | Warunki graniczne | Ilość szt. | Nazwa handlowa /nr katalogowy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Watrośc netto (kol.4xkol.6) | Stawka Vat (%) | Cena jedn. brutto (kol.6+kol.8) | Wartosć brutto (kol.7+ kol.8) | Producent / Kraj Pochodzenia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Końcówki do pipet automatycznych | 1. do 200 μl 2. Żółte | 2000
2 | Końcówki do pipet automatycznych | 1. do 1000 μl 2. Niebieskie | 2000
3 | Końcówki do pipet automatycznych | 1. do 5000 μl 2. Bezbarwne | 1000
4 | Mikrokońcówki do pipet automatycznych Eppendorf"Crystal" | 1. od 0,1 do 10 μl 2. Bezbarwne | 1000
5 | Pojemnik na mocz | 1. Pojemnik z PP z podziałką,z zakretką 2. Poj. użytkowa 120 ml | 5000
6 | Szkiełka podstawowe in vitro (do celów medycznych) | 1. Z ciętymi krawędziami 2. Bez pola do opisu 3. Wymiary min 76x26mm, gr.1,0-1,2 mm | 6000
7 | Probówki okrągłodenne PS o poj.. 4 ml | 1. dł 75 mm, 2. f 12 mm | 10000
8 | Probówki okrągłodenne z PS poj.11 ml | 1. śr. 16 mm, dł. 100 mm | 10000
9 | probówka hematologiczna z EDTA | 1. Probówki z rozpylonym EDTA 2. Poj. 1 ml 3. z korkiem i polem do opisu | 100
10 | pojemniki na kał | 1. z PP 2.niejałowe 3.z zakretką i łopatką oraz polem do opisu, 4. o wymiarach 30x80mm, poj.całkowita 30 ml | 500
11 | szkiełka nakrywkowe kwadratowe | 1.22x22mm, 2.grub. 0,15mm, +- 0,2 mm | 10000
12 | kapilary do gazometrii z antykoagulantem | 1.poj.100 μl, 2.z heparyną litową zbalansowana jonami wapnia | 3000
13 | zatyczki do kapilar | poj. 100 μl, | 7000
14 | mieszadełka do kapilar do gazometrii | poj.100 μl | 4000
15 | Pipety Pasteura | 1. Poj. użytkowa 3ml z podziałką 3,0/0,5ml 2. Z polietylenu PE 3. Niejałowa 4. dł 155mm | 1000
16 | Pipety Pasteura | 1. Poj. uzytkowa 1ml z podziałką, dł. 150mm 2. Z polietylenu PE 3. Niejałowa | 30000
17 | Korki do probówek uniwersalne z tworzywa sztucznego do celów med. | 1. zielone 2.o śred 15-17mm | 1000
18 | Korki do probówek uniwersalne z tworzywa sztucznego do celóów med.. | 1. Żółte 2.o śred 11-13mm | 3000
19 | Torebki z zamknięciem strunowym typu "Snap" do przechowywania i transportu próbek laboratoryjnych. | 1. z przeźroczystego PE 2.szer.15cmxwysok.20cm | 10000
20 | Pisaki wodoodporne "Sharpie" do pisania na szkle i tworzywach | czerwone | 100
21 | Pisaki wodoodporne "Sharpie" do pisania na szkle i tworzywach | czarne | 100
22 | Pisaki wodoodporne "Sharpie" do pisania na szkle i tworzywach | niebieskie | 100
23 | Nalepki samoprzylepne bez nadruku | 1.o wym. 40x20mm | 20000
24 | Pojemnik na wycinki histopatologiczn,e zakrętka PE | poj. 200 ml | 100
25 | Pojemnik na wycinki histopatologiczne | poj. 500 ml | 150
26 | Pojemnik na wycinki histopatologiczne | poj. 1000 ml | 50
27 | Pojemnik na wycinki histopatologiczne | poj. 2000 ml | 50
28 | Wymazówka transportowa z podłożem żelowym AMIES | sterylne, klasa MDD IIa | 300
29 | Naczynka do analizatorów Technicon | poj. 2ml | 1000
30 | Probówki do mikrometody z rozylonym EDTA-K2 - hematologia | poj. - 200 μl z kapilarą i lejkiem, kolor fioletowy | 2000
31 | Statyw druciany powlekany do probówek laboratoryjnych | średnica 16mm, dwurzedowy na 20 probówek | 10
32 | System do separacji jaj w kale | 1. pionowa konstrukcja filtra, 2. uszczelka z blokadą zabezpieczającą, 3. komora dyspersji tłuszczy 4. stożek sedymentacyjny | 500
33 | Nakuwacze automatyczne , nożykowe o głębokości naciecia 2,0mm sterylne | sterylne, klasa MDD IIa | 700
34 | Probówki do mikrometody z przyspieszaczem wykrzepiania do surowicy | polj. 250 ul z kapilarą i lejkiem kolor czerwony | 2000
RAZEM |  |  |  | X |  |  | X | X |  | X
1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie oferowane produkty lecznicz w ramach niniejszego zadania posiadają ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem. Kopie przedmiotowych dokumentów oraz charakterystyki produktów leczniczych zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie na jego wniosek.
2. Wykonawca oferuje realizację przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 1 za cenę …………………………………………………….złotych brutto, słownie……………………..
Zgodnie z powyższą kalkulacją.
pieczątka i podpis Wykonawcy
.................................................

## Załącznik 1.2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
ZADANIE NR 2
Sukcesywna dostawa zamkniętego systemu aspiracyjno - próżniowego do pobierania krwi | [9 empty] | Załacznik nr 1.2
Lp | Nazwa Asortymentu | Pojemność | Parametry | Ilość szt. | Nazwa Handlowa | Cena jednostkowa netto | Watrośc netto (kol.5xkol.7) | Stawka Vat (%) | Cena jednostkowa brutto (KOL. 7+KOL.9) | Wartosć brutto (kol.8+Kol.9) | Producent / Kraj Pochodzenia/ nr. Kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Probówko-strzykawki do hematologii z EDTA (okrągłodenna) | 2,7 ml | L=66,00 mm f = 11,00 mm | 18000
2 | Probówko-strzykawki do hematologii z EDTA | 1,2 ml | L=66,0 mm f = 8,0 mm | 2500
3 | Probówko-strzykawka do hematologii z EDTA | 4,9 ml | L=90,00 mm f = 13,00 mm | 5000
4 | Probówko-strzykawki do separacji surowicy z aktywatorem krzepnięcia | 4,5 ml | L= 92 mm fi = 11,5 mm | 30000
5 | Probówko-strzykawki do OB.wersja logarytmiczna | 3,5 ml | L=130,0 mm f = 8,0 mm z cytrynianem sodu | 1200
6 | Probówko -strzykawki do badania układu krzepnięcia | 3 ml | L=66,0 mm f = 11,0 mm z cytrynianem sodu | 9000
7 | Probówko -strzykawki do badania układu krzepnięcia | 1,4 ml | L= 66 mm fi = 8,0 mm z cytrynianem sodu | 1300
8 | Probówko-strzykawki do pobierania krwii na glukozę | 1.2 ml | L=66,0 mm f = 8,0 mm z fluorkiem sodu | 5100
9 | Multiadapter |  |  | 8200
10 | Igła do systemu zamknietego |  | 0,9x38mm | 1000
11 | Igła do systemu zamknietego |  | 0,8x38mm | 18000
12 | Probówko-strzykawka z heparyną litową do osocza | 1,2 ml | L=66 mm f = 8,0 mm korek pomarańczowy | 50
13 | Probówko-strzykawka do gazometrii | 2ml | L=66 mm f = 11,0 mm heparyna litowa | 4500
14 | Magnez stożkowy czerwony |  | do mieszania krwi w kapilarach | 10
15 | Filtr odpowietrzajacy do probówko- strzykawki do gazometrii |  |  | 100
16 | Motylek z igłą nr 8 do systemu aspiracyjno próżniowego |  |  | 100
RAZEM | [6 empty] | 0 | X | X |  | X
Graniczne wymagania dodatkowe które musi spełnić Wykonawca
1.pobieranie krwi metodą aspiracyjno-próżniową
2.probówki z naklejonymi indywidualnie etykietami
3.wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta
NIE SPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z W/W WYMOGÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY
1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie oferowane produkty lecznicz w ramach niniejszego zadania posiadają ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem. Kopie przedmiotowych dokumentów oraz charakterystyki produktów leczniczych zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie na jego wniosek.
2. Wykonawca oferuje realizację przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 2 za cenę …………………………………………………….złotych brutto, słownie……………………..
Zgodnie z powyższą kalkulacją.
pieczątka i podpis Wykonawcy
.................................................

## Załącznik 1.3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
ZADANIE NR 3 | [9 empty] | Załącznik nr 1.3
Sukcesywna dostawa testów laboratoryjnych .
Lp. | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za 1 ozn. | Wartość netto (kol.4xkol.5) | VAT w % | Cena jednostkowa brutto (kol.5+kol.7) | Wartość brutto (kol.6+kol.7) | Wielkość zaoferowanego opakowania | Nazwa handlowa/ Producent/nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ASO lateks, test jakościowy/półilościowy - aglutynacyjny. W zestawie kontrola dodatnia i ujemna, płytki i mieszadełka. Wykrywalność 200 IU/ml | ozn. | 100
2 | RF lateks,test jakościowy/półilościowy - aglutynacyjny. W zestawie kontrola dodatnia i ujemna, płytki i mieszadełka. Wykrywalność 30 IU/ml | ozn. | 100
3 | Test płytkowy do wykrywania krwi utajonej w kale. Fiolki z buforem z miejscem na dane pacjenta. Czułość testu min. 40 ng/ml. Test przebadany pod kątem interferencji ze strony witaminy C. | ozn. | 200
4 | Test płytkowy do wykrywania przeciwciał przeciwko kile (anty -Treponema pallidum) w surowicy, osoczu i krwi pełnej. Czułość i swoistość: min. 99% | ozn. | 300
5 | Test kasetkowy do jednoczesnego wykrywania rotawirusów i adenowirusów w próbkach kału. Czułość min. 96%, swoistość min. 99% wyznaczona w porównaniu do metody ELISA. | ozn. | 400
6 | Test płytkowy (kasetkowy), immunnochromatograficzny do równoczesnego wykrywania toksyn A/B Clostridium difficile oraz dehydrogenazy glutaminianinowej( GDH) na jednej kasetce. Czułość i swoistość dla GDH i toksyn min. 98%. Granica wykrywalności dla GDH 1ng/ml, dla toksyny A 2 ng/ml,dla toksyny B 1ng/ml. | ozn. | 100
7 | Test płytkowy immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania podwyższonego stężenia laktoferyny w kale. Kontrola dodatnia (oczyszczona ludzka laktoferyna), skalowane pipetki, probówki i końcówki z filtrem zawarte w zestawie. Test z możliwością przechowywania próbki do badania bez potrzeby zamrażania do 2 tygodni. Metodyka testu musi zawierać listę organizmów bakteryjnych, z którymi nie zaobserwowano reakcji krzyżowych oraz wykaz substancji wraz z ich stężeniami, nie mających wpływu na wynik testu | ozn. | 150
8 | Test płytkowy do wykrywania antygenów Giardia lamblia w kale. Wykaz substancji i mikroorganizmów interferujących z testem podany w metodyce. Czułość min. 97%, swoistość min. 99% | ozn. | 100
9 | Test płytkowy do wykrywania przeciwciał heterofilnych przeciwko mononukleozie zakaźnej w krwi pełnej, surowicy lub osoczu. Jednorazowe płytki, pipetki oraz kontrola dodatnia i ujemna w zestawie. | ozn. | 50
10 | Test płytkowy do wykrywania antygenu RSV w wydzielinie nosowo-gardłowej. Wymazówki, probówki do ekstrakcji, końcówki do filtrowania próbki, kontrola dodatnia zawarta w zestawie. | ozn. | 100
11 | Test płytkowy immunochromatograficzny wykrywający antygen SARS-CoV-2 z wymazu z nosogardzieli, bez konieczności użycia czytnika. W Zestawie wymazówki do poboru z nosogardzieli ( łamiące się w łatwy sposób umożlwiające umieszczenie wymazówki w probówce), kontrola dodatnia i ujemna, statyw na probówki, test musi spełniać wytyczne WHO odnoście wykrywania antygenu w diagnozie SARS-COV-2 i posiadać status EUL WHO. Brak reaktywności krzyżowej z koronawirusem HKU1 udokumentowany w metodyce. Możliwość odczytu wyniku po 15 minutach. Brak konieczności wyjmowania wymazówki z próbką z probówki ekstrakcyjnej. Możliwość stosowania w środowisku laboratoryjnym i poza laboratorium. Czułość wzgledem PCR min.90% we wszystkich badaniach wskazanych w metodyce, swoistość min. 99% we wszystkich badaniach wskazanych w metodyce. | ozn. | 500
12 | Test płytkowy do wykrywania i różnicowania wirusa grypy typu A iB w wymazach z nosa. Dwa okienka odczytu ( typ A i typ B). Wymazówki, probówki i statyw roboczy oraz kontrole pozytywne i negatywne zawarte w zestawie. Czułość i swoistość wyznaczone w oparciu o metodę PCR: czułość min.97%, swoistość min. 98% | ozn. | 50
0
1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie oferowane produkty lecznicz w ramach niniejszego zadania posiadają ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem. Kopie przedmiotowych dokumentów oraz charakterystyki produktów leczniczych zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie na jego wniosek.
2. Wykonawca oferuje realizację przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 3 za cenę …………………………………………………….złotych brutto, słownie……………………..
Zgodnie z powyższą kalkulacją.
pieczątka i podpis Wykonawcy
.................................................

## Załącznik 1.4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
ZADANIE NR 4 | [8 empty] | Załącznik nr 1.4
Sukcesywna dostawa testu laboratoryjnego kasetkowego do wykrywania mycoplasma pneumoniae w surowicy
Lp. | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.4xkol.5) | VAT w % | Cena jednostkowa brutto (kol.5+kol.7) | Wartość brutto (kol.4+kol.7) | wielkość zaoferowanego opakowania | Nazwa handlowa/ Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Test kasetkowy immunoenzymatyczny do wykrywania immunoglobuliny IgM przeciwko Mycoplasma pneumoniae w surowicy ludzkiej. Czułość nie mniejsza 90 +/- 6% | ozn. | 160
RAZEM |  |  | X |  |  | X | X |  |  | X
1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie oferowane produkty lecznicz w ramach niniejszego zadania posiadają ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem. Kopie przedmiotowych dokumentów oraz charakterystyki produktów leczniczych zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie na jego wniosek.
2. Wykonawca oferuje realizację przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 za cenę …………………………………………………….złotych brutto, słownie……………………..
Zgodnie z powyższą kalkulacją.
pieczątka i podpis Wykonawcy
.................................................

## Załącznik 1.5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
ZADANIE NR 5 | [9 empty] | Załącznik nr 1.5
Sukcesywna dostawa szybkich testów do wykrywania narkotyków w moczu
Lp. | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za 1 ozn. | Wartość netto (kol.4xkol.5) | VAT w % | Cena jednostkowa brutto (kol.5+kol.7) | Wartość brutto (kol.6+kol.7) | Wielkość zaoferowanego opakowania | Nazwa handlowa/ Producent/nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 12 - parametrowy test do wykrywania narkotyków w moczu, tj. amfetaminy (1000 ng/ml), barbituranów (300 ng/ml), benzodiazepin (300 ng/ml), kokaina (300 ng/ml), metamfetamin (1000 ng/ml), morfiny (300 ng/ml),opiaty (2000 ng/ml), fencyklidyna (25 ng/ml) Metylenodioksymetanfetamina (500 ng/ml), metadonu (300 ng/ml), trójcyklicznych antydepresantów (1000 ng/ml) i marihuany (50 ng/ml) w moczu ludzkim. Brak wpływu ciężaru właściwego(1.000-1,037) i pH (5-9) na wyniki testu. Wykrywalność min. 78 substancji pochodnych udokumentowana w metodyce. | ozn. | 150
2 | Test płytkowy do wykrywania amfetaminy w moczu ludzkim, cut olt 300 ng/ml | ozn. | 150
3 | 6-parametrowy test do wykrywania narkotyków w moczu (OXY/K2/MDPV/MEP/CAT/LSD | ozn. | 150
RAZEM |  |  | X |  |  | X | X |  | X | X
1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie oferowane produkty lecznicz w ramach niniejszego zadania posiadają ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem. Kopie przedmiotowych dokumentów oraz charakterystyki produktów leczniczych zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie na jego wniosek.
2. Wykonawca oferuje realizację przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 5 za cenę …………………………………………………….złotych brutto, słownie……………………..
Zgodnie z powyższą kalkulacją.
pieczątka i podpis Wykonawcy