## Rozdział II do SIWZ Zał. 1.2
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | Rozdział II do SIWZ | Załącznik nr 1.2
SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO OZNACZEŃ BIOCHEMICZNYCH
Odczynniki i akcesoria do analizatora biochemicznego.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba badań w okresie umowy | Nazwa metody | Wielkość opak. (liczba testów) | Ilość opak. | Cena netto w zł/op. | VAT w % | Cena brutto w zł/op. (kol. 7+kol.8) | Wartość netto w zł (kol.6xkol.7)) | Wartość brutto w zł (kol.10+ kol. 8) | Nazwa handlowa i producent / nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Bilirubina całkowita | 13600 | z 2,4-dwuchloroaniliną (DCA)
2 | Bilirubina bezpośrednia | 6200 | z 2,4-dwuchloroaniliną (DCA)
3 | Cholesterol | 7100 | z esterazą i oksydazą cholesterolu
4 | HDL Direct | 6400 | z polianionami
5 | Kreatynina | 30900 | wg Jaffe z kwasem pikrynowym
6 | Glukoza | 20500 | z heksokinazą
7 | Żelazo | 10000 | z ferenem
8 | Białko całkowite | 3900 | biuretowa
9 | Trójglicerydy | 6800 | PAP
10 | Kwas moczowy | 5850 | z urykazą i peroksydazą (wg Trindera)
11 | Mocznik | 17800 | z ureazą GLDH
12 | Aminotransferaza alaninowa ALT | 16000 | zgodnie z IFCC modyfikowana bez fosforanu pirydoksalu
13 | Aminotransferaza asparaginowa AST | 16000 | zgodnie z IFCC
14 | Amylaza | 6000 | EPS-G7
15 | CK | 2750 | IFCC/DGKC
16 | CKMB | 4900 | z N-acetylocysteiną (NAC)/immunoinhibicja
17 | Białko w moczu | 300 | z czerwienią pirogalową
18 | GGT | 6400 | wg Szasz
19 | CRP | 37500 | immunoturbidymetryczna + latex
20 | Hemoglobina A1c | 3900 | immunoturbidymetryczna +latex
21 | Wapń | 1970 | (OPC) z arsenazo
22 | Magnez | 950 | z błękitem ksylidylu
23 | Fosfor | 800 | UV z fosfomolibdenianem
24 | Fosfataza alkaliczna ALP | 800 | IFCC
25 | LDH | 1200 | IFCC zamiana mleczanu do pirogronianu
26 | ISE
| jony K | 36000 | jonoselektywna
| jony Na | 36000 | jonoselektywna
| jony Cl | 36000 | jonoselektywna
27 | Kontrole do ww. odczynników | Wycena zgodnie z poniższymi wyliczeniami | [8 empty] | x
28 | Kalibratory do w.w odczynników | Wycena zgodnie z poniższymi wyliczeniami | [8 empty] | x
29 | Płyny myjące, odczynniki dodatkowe | Wycena zgodnie z poniższymi wyliczeniami | [8 empty] | x
30 | Materiały zużywalne | Wycena zgodnie z poniższymi wyliczeniami | [8 empty] | x
31 | DZIERŻAWA ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH RKZ DO ZDL |  | 36 M-CE | [7 empty] | x
Razem: | [9 empty] | 0
Dotyczy punktu kontrole
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa i producent / nr katalogowy |  | Wielk. opak. | Ilość opak. | Cena netto w zł/op. | VAT w % | Cena brutto w zł/op. (kol.6+ kol.7) | Wartość netto w zł (kol.5 x kol. 6) | Wartość brutto w zł (kol.9+ kol.7)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1
2
3
4
5
6 | Kontrola L CRP
Razem: |  |  |  | 9: 0; 10: 0
Dotyczy punktu kalibratory
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa i producent / nr katalogowy |  | Wielk. opak. | Ilość opak. | Cena netto w zł/op. | VAT w % | Cena brutto w zł/op. (kol.6+ kol.7) | Wartość netto w zł (kol.5 x kol. 6) | Wartość brutto w zł (kol.9+ kol.7)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1
2
3
4
5
Razem: |  |  |  | 9: 0; 10: 0
Dotyczy punktu płyny myjące
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa i producent / nr katalogowy |  | Wielk. opak. | Ilość opak. | Cena netto w zł/op. | VAT w % | Cena brutto w zł/op. (kol.6+ kol.7) | Wartość netto w zł (kol.5 x kol. 6) | Wartość brutto w zł (kol.9+ kol.7)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1
2
3
4
5
Razem: |  |  |  | 9: 0; 10: 0
Dotyczy punktu części zużywalne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa i producent / nr katalogowy |  | Wielk. opak. | Ilość opak. | Cena netto w zł/op. | VAT w % | Cena brutto w zł/op. (kol.6+ kol.7) | Wartość netto w zł (kol.5 x kol. 6) | Wartość brutto w zł (kol.9+ kol.7)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1
2
3
4
5
Razem: |  |  |  | 9: 0; 10: 0
Graniczne wymagania dodatkowe które musi spełnić Wykonawca
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wszystkie w/w odczynniki oraz części zużywalne muszą posiadać Deklaracje Zgodności CE wynikające z przepisów: Ustawy z dnia 20 maja 2010 r.
o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz.186)
2. Zamawiający wymaga od oferentów potwierdzenia, że przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu.
3. Najnowsze Certyfikaty Jakości ISO.
4. Instrukcje do odczynników dołączyc do pierwszej dostawy odczynników, dopuszczalna forma na płycie CD lub adres strony internetowej
5. Karty charakterystyki dołączyć do pierwszej dostawy odczynników dopuszczalna płyta CD lub adres strony internetowej
WYMAGANE CECHY ODCZYNNIKÓW
1. Wszystkie odczynniki płynne, gotowe do użytku z aplikacjami do analizatora biochemicznego.
2. Odczynniki pakowane w kasety opatrzone kodem paskowym umożliwiającym identyfikację odczynnika na pokładzie analizatora biochemicznego.
3. Odczynniki spełniające wymagania Zamawiającego w zakresie metody oznaczenia.
4. Odczynniki myjące w ilościach uwzględniających harmonogram wymaganych przez producenta bieżących czynności konserwacyjnych.
5. Wymagane odczynniki w 90% od tego samego producernta co analizator
6. Oferowane odczynniki, kalibratory, kontrole, płyny myjące i materiały zużywalne kompatybilne do oferowanych analizatorów.
NIE SPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z W/W WYMOGÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY
Czynsz dzierżawny analizatorów (36 miesięcy)
Cena netto za 1 miesiac 2 szt analizatorów
Wartość netto (36m-ce) 2 szt analizatorów
VAT 23%
Cena brutto za 1 miesiac 2 szt analizatorów
Wartość brutto (36 m-ce) 2 szt analizatorów
Watrość dzierżawionych aparatów w PLN (brutto)
UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie że podana ilość przemiotu zamówienia stanowi wielkość szacunkową, tym samym dopuszcza możliwość
zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostaw w zależności od potrzeb bieżących Zajmawiającego
Zapis słowny:
Wartość dostawy netto:……………………………………………………………………... |  |  |  | 7: ...............................................
Wartość dostawy brutto:………………………………………………………...…………... |  |  |  | 7: Podpis i pieczęć Wykonawcy