SNWZP/10/VI/2014								Żary, dn. 24.06.2014r.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2  na podstawie art. 38 ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych wprowadza modyfikację w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: dostawa drzwi medycznych, myjni chirurgicznych, kolumn anestezjologicznych, szaf medycznych oraz dźwigów towarowych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2

Zamawiający wprowadza modyfikację Zadania nr 2, Załącznik nr 8 polegającą na:

- Poz. 1 i 2 zmiana zapisu dot. wysokości pomieszczenia na: „Wysokość pomieszczenia 4,0 m, sufit podwieszany 3,3 m”,

- Poz. 2 zmiana, było : „kolumna anestezjologiczna”, winno być: „kolumna chirurgiczna”

- Poz. 2 zmiana ilości sztuk, była „1 szt.”, winno być „2 szt”

- dopisaniu pod tabelkę pkt. 1a – „Montaż po stronie Wykonawcy”

Z poważaniem

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy