Nr  sprawy 26/2012

Żary, dn.12.11.2012

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia „Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych”,  informujemy:

Pytanie nr 1 Dot. Zadania 1 poz. 1-32

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie nici powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, czas wchłaniania 60-90 dni, czas podtrzymywania po 28 dniach  ok. 20%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2 Dot. Zadania 1 poz.33-37

Czy Zamawiający dopuści nici wchłanialne powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, czas podtrzymywania po 8-11 dniach 50%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 Dot. Zadania 1 poz.38-40

Proszę o potwierdzenie czy w/w pozycje dotyczą również  nici o czasie wchłaniania 42 dni.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr  4 Dot. Zadania 1 poz.40

Proszę o podanie grubości nici oraz  liczby saszetek wymaganej dla tej pozycji..

Odp. grubość nici 1x250cm, jest to nić bezbarwna, rozkłada się w ciągu 42 dni. USP 1 po 12 saszetek, 50% 5 dni po zaimplantowaniu.

Pytanie nr 5 Dot. Zadania 1 poz. 1-14,16-20,35,36

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6 Dot. Zadania 1 poz. 21

Proszę o dopuszczenie igły okrągłej z tnącym ostrzem (przyostrzonej).

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7 Dot. Zadania 2 poz. 1-11

Proszę o dopuszczenie nici wykonanych z kwasu glikolowego i kaprolaktonu, wchłaniające się w okresie 90-120 dni.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8 Dot. Zadania 2 poz. 17-19

Proszę o wydzielanie w/w pozycji do oddzielnego Zadania.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie nr 9 Dot. Zadania 2 poz. 1-18

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10 Dot. Zadania 3 poz. 15-16

Proszę o wydzielanie w/w pozycji do oddzielnego Zadania.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie nr 11 Dot. Zadania 4

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie nici naturalne niewchłaniane, jedwabne.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12  Dot.  Zadanie nr 3, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „1” przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13  Dot.  Zadanie nr 3, pozycja 11 i 12 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14  Dot. Zadanie nr 3, pozycja 13 i 14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej bez określenia „wzmocniona” przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie  nr 15 Dot. Zadanie nr 3, pozycja 13 i 14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 30mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16 Dot. Zadanie nr 3, pozycja 15 i 16 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów nie posiadających koralików stabilizujących przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17 Dot. Zadanie nr 1, pozycje 1 – 34 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wchłanianych, syntetycznych, plecionych, powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, nitka barwiona, sterylna, jednoskładnikowa przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18 Dot. Zadanie nr 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych a ’12 saszetek w opakowaniu?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19 Dot. Zadanie nr 1, pozycja 35 – 40 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o okresie podtrzymywania tkanki ok. 50 % po 7 dniach przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 20 Dot. Zadanie nr 1, pozycja 1 – 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21 Dot. Zadanie nr 1, pozycja 7 – 14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej z nitką o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie nr 22 Dot. Zadanie nr 1, pozycja 15 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 23 Dot. Zadanie nr 1, pozycja 16 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 24 Dot.  Zadanie nr 1, pozycja 17 – 18 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej o długości 65mm z nitką o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 25 Dot.  Zadanie nr 1, pozycja 19 – 20 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej o długości 37mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 26 Dot. Zadanie nr 1, pozycja 21 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej o długości 40mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 27 Dot. Zadanie nr 1, pozycja 22, 24, 26 – Czy Zamawiający w tych pozycjach dopuści zaoferowanie podwiązek o długości 150cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 28 Dot.  Zadanie nr 1, pozycja 31 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 6 x 45cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 29 Dot. Zadanie nr 1, pozycja 33 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów konfekcjonowanych 1 x 150 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 30 Dot. Zadanie nr 1, pozycja 35 – 36 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 31 Dot. Zadanie nr 1, pozycja 37 – 38 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych wzmocnionych przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 32 Dot. Zadanie nr 1, pozycja 39 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie nr 33 Dot. Zadanie nr 1, pozycja 40 – Czy Zamawiający w tej pozycji dopuści zaoferowanie nici o grubości „1”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 34 Dot. Zadanie nr 3, pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 3 poz.1 igłę z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian? UZASADNIENIE: Proponowana przez nas igła jest igłą najnowszej generacji typu Xflex renomowanego francuskiego producenta firmy Suturex&Renodex. Igła ta może być i jest z powodzeniem wykorzystywana zarówno przy standardowych zabiegach chirurgicznych, jak i w chirurgii kosmetycznej.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 35 Dot. Zadanie nr 3, pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 3 poz.1 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie  wyraża zgodę.

Pytanie nr 36 Dot. Zadanie nr 3, pozycja 10Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 3 poz.10 również na grubość nici „1”, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 37 Dot. Zadanie nr 3, pozycja 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 3 poz.10 również na igłę o długości 37mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 38 Dot. Zadanie nr 3, pozycja  10 Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Zadania nr 3 pozycję 10?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie nr 39 Dot. Zadanie nr 3 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji od 1 do 10 i utworzenie z nich odrębnego pakietu? UZASADNIENIE: Wyłączenie powyższych pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu pozwoli na złożenie ważnej oferty większej liczbie Oferentów a co za tym idzie Zamawiający może uzyskać lepszą cenę na zapotrzebowany materiał szewny.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie nr 40 Dot. Zadanie nr 1, pozycja 1-32 Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 1, w pozycjach 1-32, szwy chirurgiczne wchłanialne, plecione, wykonane z polimerów kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie wchłaniania 60-90 dni, o podtrzymaniu tkankowym 80% po 14 dniach, przy pozostawieniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 41 Dot. Zadanie nr 1, pozycja 33-40 Czy Zamawiający wyłączy do osobnego pakietu pozycje 33-40? Pozycje te, wskazują na szwy jednego producenta, a wyłączenie ich do osobnego pakietu pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty ze szwami najwyższej jakości.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie nr 42 Dot. Zadanie nr 1, pozycja 4,5 Czy Zamawiający w zadaniu nr 1, w pozycjach nr 4,5 oraz 6 dopuści igłę o dł. 25mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 43 Dot. Zadanie nr 1, pozycja 7-10 Czy Zamawiający w zadaniu nr 1, w pozycjach 7-10 dopuści igłę okrągłą?

Odp. Zgodnie z  SIWZ.

Pytanie nr 44 Dot. Zadanie nr 1, pozycja 11 Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 w pozycji nr 11 dopuści igłę okrągłą oraz nić o grubości 1?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie nr 45 Dot. Zadanie nr 1, pozycja 11 Jeśli odpowiedź na pytanie nr 5 będzie negatywna, czy Zamawiający wyłączy pozycję nr 11 do osobnego pakietu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 46 Dot. Zadanie nr 1, pozycja 12-13 Czy Zamawiający w zadaniu nr 1, w pozycjach 12-13 dopuści igłę okrągłą?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 47 Dot. Zadanie nr 1, pozycja 14-15 Czy Zamawiający w zadaniu nr 1, w pozycjach 14-15 dopuści nić o dł. 90 cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie nr 48 Dot. Zadanie nr 1, pozycja 16,18,19,21,31 Czy Zamawiający wyłączy do osobnego zadania pozycje nr 16,18,19,21 i 31?  Są to specjalistyczne szwy, występujące tylko i wyłącznie u jednego producenta. Pozwoli nam to na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie nr 49 Dot. Zadanie nr 1, pozycja 17 Czy Zamawiający w zadaniu nr 1, w pozycji nr 17, dopuści nić 90 cm oraz igłę 65 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 50 Dot. Zadanie nr 1, pozycja 17 Jeśli nie, to czy zamawiający wyłączy pozycję 17 do osobnego pakietu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie nr 51 Dot. Zadanie nr 1, pozycja 20 Czy Zamawiający w zadaniu nr 1, w pozycji nr 20, dopuści igłę 37mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 52 Dot. Zadanie nr 1, pozycja 22-27 Czy Zamawiający w zadaniu nr 1, w pozycjach 22-27 dopuści nić o długości 150cm?

Odp. Zgodnie z  SIWZ.

Pytanie nr 53 Dot. Zadanie nr 3 poz. 1 Czy Zamawiający w zadaniu nr 3, w pozycji nr 1 dopuści igłę 19,5 mm?

Odp. Zgodnie z  SIWZ.

Pytanie nr 54 Dot. Zadanie nr 3 poz. 8-10 Czy Zamawiający w zadaniu nr 3,  w pozycjach 8,9,10 dopuści nić o dł. 90 cm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 55 Dot. Zadanie nr 3 poz. 11,12 Czy Zamawiający w zadaniu nr 3, w pozycjach 11,12 dopuści igłę o dł. 20mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 56 Dot. Zadanie nr 3 poz. 13 Czy Zamawiający w zadaniu nr 3, w pozycji nr 13 dopuści igłę 30 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 57 Dot. Zadanie nr 3 poz. 14 Czy Zamawiający w zadaniu nr 3, w pozycji nr 14 dopuści igłę 27mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 58 Dot. Zadanie nr 3 poz. 15,16 Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 , w pozycjacj nr 15,16 dopuści nić bez koralików?

Odp. Zgodnie z  SIWZ.

Pytanie nr 59 Dot. Zadanie nr 3 poz. 15,16 Jeśli odpowiedź na pytanie nr 20 będzie negatywna, to czy Zamawiający wyłączy te pozycje do osobnego zadania? Są to szwy specjalistyczne, występujące tylko i wyłącznie u jednego producenta i umożliwi nam to złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę