SNWZP/10/VI/2014

Żary, dn. 23.06.2014

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia na dostawę drzwi medycznych, myjni chirurgicznych, kolumn anestezjologicznych, szaf medycznych oraz dźwigów towarowych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, informujemy:

- Punkt 2. Co zamawiający ma na myśli pisząc „dostosowana do zamocowania aparatury medycznej (laparoskop z diatermią)”? Czy należy przewidzieć 2 dodatkowe półki?

Odp. Proszę wycenić dwie półki

- Czy w zakresie Wykonawcy jest również montaż urządzeń?

Odp. Tak.

- Czy w sali znajdować się będzie sufit podwieszany? Jeśli tak to na jakiej wysokości?

Odp. Tak, na wysokości 3,30 m.

- Z czego wykonany jest strop i czy jest policzony na takie obciążenie?

Odp. Strop jest wykonany z WPS i nie jest policzony na takie obciążenie.

- W przypadku konieczności wykonania konstrukcji wsporczych dla kolumn po czyjej stronie będą te prace?

Odp.. Po stronie dostawcy.

- Czy do miejsca montażu kolumn i paneli będą doprowadzone wszystkie media niezbędne do prawidłowego uruchomienia kolumny?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający będzie wymagał  pomiarów i badań gniazd elektrycznych w urządzeniach?

Odp. Tak.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kasetonu/panelu elektryczno-gazowego z gniazdami elektrycznymi umieszczonymi na froncie panelu. Dzięki temu rozwiązaniu Użytkownik będzie miał swobodny, nieograniczony w żaden sposób przez elementy konstrukcyjne panelu, dostęp do gniazd elektrycznych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem