SNWZP/26/2014

Żary, dn. 16.12.2014

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia :Sukcesywna dostawa  odczynników laboratoryjnych i nici chirurgicznych, informujemy:

- Dot. Zadania 6 poz. 1-25 Zwracam się z prośbą o dopuszczenie nici powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, czas wchłaniania 60-90 dni, czas podtrzymywania po 28 dniach  ok. 20%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

- Dot. Zadania 6 poz.26-29 Czy Zamawiający dopuści nici wchłanialne powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, czas podtrzymywania po 8-11 dniach 50%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

- Dot. Zadania 6 poz.1-29 Czy Zamawiający dopuści opakowania zawierające 12 saszetek zabezpieczone łatwo zdejmującą się folią?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Dot. Zadania 6 poz. 1-11,13-14,29 Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.