PCU NZOZ/17/2012

Żary, dn. 20.06.2010

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Powiatowe Centrum Usługowe Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital Na Wyspie" zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia :Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku i materiałów opatrunkowych,  informujemy:

- dot. Zadania nr 2 poz. 2: Czy oferowane kraniki trójdrożne powinny posiadać optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty ułatwiających użytkowanie i zapewniając tym samym pełny tor przepływu zakładany przez producenta wyrobu medycznego – tak jak np. kraniki światowych liderów w ich produkcji firm Becton-Dicinson/ USA/czy Wygon/Francja?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

- dot. Zadania nr 2 poz. 2: Czy oferowane kraniki trójdrożne ze względów na szczególne wymogi bezpieczeństwa powinny być pakowane w opakowania typu bezpiecznego tj. takie gdzie część papierowa wykonana jest z papieru klasy tyvek odpornego na uszkodzenia, rozdarcia mikrorozszczelnienia w trakcie przechowywania, transportu i użytkowania?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

- dot. Zadania nr 2 poz. 2: Czy oferowane kraniki trójdrożne zd drenem ze względu na „zamknięty kształt” wyrobu medycznego oraz ewentualne niepożądane działania EO w przemysłowym procesie sterylizacji oraz degazacji, powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

- dot. Zadania nr 2 poz. 12: Czy oferowane przyrządy do pobierania i rozpuszczania leków typu Mini Spike, powinny posiadać wbudowaną zastawkę, zapobiegającą wyciekaniu leku po odłączeniu od strzykawki oraz dodatkowy zatrzask ograniczający możliwość kontaminacji ujścia przyrządu – tak jak np. tego typu przyrządy światowego lidera w ich produkcji firmy B/Braun/Niemcy/?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

- dot. Zadania nr 2 poz. 12:  Czy ze względu na bezpieczeństwo prawne użytkownika (także związane z odszkodowaniami z tytułu zdarzeń medycznych) oraz konieczności identyfikacji wyrobu medycznego użytkowanego przed służszy okres – oferowane przyrządy do pobierania i rozpuszczania leków typu spike powinny posiadać logo lub nazwę producenta na samym wyrobie oraz opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, co zapewnia ich pełną identyfikację zarówno  przed, w trakcie jak i po zakończeniu procedury medycznej – w tym także – w przypadku wystąpienia powikłań, incydentów medycznych i procedur w tym związanych, określając i identyfikując tym samym odpowiedzialność producenta za swój wyrób?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

- dot. Zadania nr 2 poz. 28: Czy oferowany sondy Sengstakena powinny być wykonane z mieszaniny lateksu i silikonu, powinny posiadać długość min. 100cm oraz  czytnik położenia RTG pomiędzy balonami – tak jak np. w tego sondach światowego lidera w ich produkcji firmy Rusch/Niemcy/?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

- dot. Zadania nr 2 poz. 28: Czy Wykonawcy powinni zaoferować sondy Sengstakena w rozmiarze Ch 16, 18, 21 do wyboru przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

- dot. Zadania nr  3 poz. 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 9cmx15cm oraz 10cmx20cm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- dot. Zadania nr 1 poz. 4, 5: Czy Zamawiający przychyli się do prośby o wyodrębnienie zadania 1 pozycji nr 4,5 jako oddzielne zadanie? Wyodrębnienie tych pozycji pozwoli na przystąpienie większej ilości oferentów, zaoferowanie niższej ceny co znacznie obniży obciążenie budżetu zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę.

- dot. Zadania nr 4, poz. 1-2, 4-5: Prosimy o podanie konkretnych ilości danego rozmiaru, ponieważ SIWZ obarczone jest wadą ze względu na to, że ceny podanych rozmiarów SA nieporównywalne.

Odp.  poz. 1 5x5cm = 120szt., 10x10cm=120szt., .  poz. 2 5x5cm = 200szt., 10x10cm=200szt., .  poz. 4 5x7,5cm = 120szt., 10x10cm=120szt., .  poz. 5 5x5cm = 400szt., 10x10cm=400szt.,

- dot. Zadania nr 4, poz. 7-9 i 11: Prosimy o wyłączenie do odrębnego pakietu

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę.

- dot. Zadania nr 4, poz. 6: Czy Zamawiający dopuści rozmiar 10x10cm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- dot. Zadania nr 4, poz. 10: Czy Zamawiający dopuści hydrożel 6g lub 20g z przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- dot. Zadania nr  1, poz. 6:  Czy Zamawiający dopuści rękawice gospodarcze w rozmiarze M, L?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- dot. Zadania nr  2, poz. 14:Czy Zamawiający dopuści butlę Redona o pojemności 200ml?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- dot. Zadania nr  2, poz. 15, 19: Prosimy Zamawiającego o wydzielenie powyższych pozycji do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę

- dot. Zadania nr  3, poz. 7-11: Czy Zamawiający, zgodzi się wydzielić te pozycje do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę

- dot. Zadania nr  3, poz. 7: Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x12cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- dot. Zadania nr  3, poz. 8: Czy Zamawiający dopuści przezroczystą samoprzylepną jałową folię operacyjną o powierzchni przylepnej 30x21cm lub 30x36cm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- dot. Zadania nr  3, poz. 9: Czy Zamawiający dopuści opatrunek wykonany z pianki poliuretanowej z dodatkiem karboksymetylocelulozy (CMC), przeznaczony do stosowania  na  rany z dużym wysiękiem np. owrzodzenia o różnej etiologii, odleżyny, na miejsca pobrania przeszczepów skórnych, oparzenia, zranienia. Wysoce absorbujący – pochłania nawet obfity wysięk w krótkim czasie. Dodatek CMC sprawia, że w zetknięciu z opatrunkiem wydzielina z rany przekształca  się żel.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę

- dot. Zadania nr  3, poz. 10: Czy Zamawiający dopuści kompresy wysokochłonne wykonane z 3 warstw włókniny oraz wkładu celulozowego wysokochłonnego?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę

- dot. Zadania nr  3, poz. 11: Czy Zamawiający dopuści opatrunek spełniający wymagania SWIZ w rozmiarze 9x15cm lub 9x10cm oraz 10x25cm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- dot. Zadania nr  4, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści opatrunek ze 100% gazy bawełnianej o dużych oczkach pokryty miękką, białą parafiną? Neutralne właściwości parafiny pozwalają na stosowanie opatrunku w połączeniu z innymi preparatami zawierającymi substancje lecznicze lub środki antyseptyczne.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę

- dot. Zadania nr  4, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrokoloidowy tylko w rozmiarze 10x10cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę

- dot. Zadania nr  4, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrokoloidowy o standardowej grubości? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę

- dot. Zadania nr  4, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x12cm oraz 10x12 cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę

- dot. Zadania nr  4, poz. 6: Czy Zamawiający dopuści opatrunek ze 100% gazy bawełnianej o dużych oczkach pokryty miękką, białą parafiną? Neutralne właściwości parafiny pozwalają na stosowanie opatrunku w połączeniu z innymi preparatami zawierającymi substancje lecznicze lub środki antyseptyczne. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę

- dot. Zadania nr  4, poz. 6: Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5x5cm oraz 10x10cm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- dot. Zadania nr  4, poz. 9: Prosimy o określenie ilości pasków w opakowaniu. Czy Zamawiający dopuści opakowanie a’6 szt. z ewentualnym przeliczeniem ilości w przypadku gdy Zamawiający miał inną ilość w opakowaniu na myśli.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- dot. Zadania nr  4, poz. 10-11: Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić te pozycje do osobnego zadania. Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę

- Prosimy Zamawiającego o rozdzielenie i podanie ilości poszczególnych rozmiarów w pozycjach w poszczególnych pakietach. Pozwoli to na znacznie korzystniejszą kalkulację cenową. Opatrunki różnią się ceną (czasem bardzo znacznie) w zależności od rozmiaru.

Odp. Zadanie nr 3:

poz. 1 5x5cm=200szt., 10x10cm=200szt.,

poz. 6 4,5x6,5cm=120szt., 12,5x12,5=120szt.,

poz. 10 10x10cm=400szt., 20x20cm=400szt.,

poz. 11 8x12cm=200szt., 12x25cm=200szt.

Zadnie nr 4:

poz. 1 5x5cm = 120szt., 10x10cm=120szt.,

poz. 2 5x5cm = 200szt., 10x10cm=200szt.,

poz. 4 5x7,5cm = 120szt., 10x10cm=120szt.,

poz. 5 5x5cm = 400szt., 10x10cm=400szt.,

poz. 6 5x5cm = 200szt., 7,5x10cm=200szt

poz. 7 2,5x5=50szt., 1,25x5=50szt.

poz. 11 5x5=50op., 10x12=50op.