Nr  sprawy 26/2012

Żary, dn.13.11.2012

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia „Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych”,  informujemy:

Pytanie nr 1 Dot. Zadania 1 poz. 40

Zwracam się z prośbą o określenie ilości saszetek.

Odp. Ilość saszetek  720szt..

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 dla pozycji gdzie wymagana jest długość nici 45cm dopuści nić o długości 50cm?

Odp. Zagonie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 1 i 2 dopuści igłę o długości 18mm, jest to zaledwie 1mm różnicy od igły pierwotnie wymaganej?

Odp. Zagonie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 3, 4, 5, 6, 15 i 16 dopuści igłę o długości 25mm, jest to zaledwie 1mm różnicy od igły pierwotnie wymaganej?

Odp. Zagonie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 10 dopuści igłę 45mm?

Odp. Zagonie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 7,8 i 9 dopuści igłę 35mm?

Odp. Zagonie z SIWZ.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 dla nici z grypy A (poz. 1-33) dopuści nić wykonane z kwasu poliglikolowy, powlekaną stearynianem wapnia i polikaprolaktonem lub kwasem poliglikolowym o wytrzymałości na zerwanie po 21 dniach na poziomie 25-45%?

Odp. Zagonie z SIWZ.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 dla nici z grypy B (poz.33-37) dopuści nić z kwasu poliglikolowego, powlekaną stearynianem wapnia i polikaprolaktonem lub kwasem poliglikolowym a okresie podtrzymywania tkanki 50% po 5-7dniach?

Odp. Zagonie z SIWZ.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 7 dopuści zamiast wymaganej igły wzmocnionej igłę okrągła ze stali serii 300 o długości 36mm. Najczęściej oferowane na rynku igły wykonane są ze stali serii 400, która jest materiałem o gorszej jakości co może wpłynąć na łatwość zgięcia lub złamania igły. Igła ze stali serii 300 oferuje zbliżone parametry wytrzymałościowe do igły ze stali serii 400 pogrubionej.

Odp. Zagonie z SIWZ.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 7 dopuści szew o grubości  USP 2/0?

Odp. Zagonie z SIWZ.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 7-11 dopuści igłę 36mm?

Odp. Zagonie z SIWZ.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 11, 13 i 16 dopuści szew o długości 90cm zamiast wymaganych 70cm?

Odp. Zagonie z SIWZ.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 14 i 20dopuści igłę wzmocnioną?

Odp. Zagonie z SIWZ.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 21 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną o długości nici 135cm?

Odp. Zagonie z SIWZ.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 21 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną 40mm?

Odp. Zagonie z SIWZ.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 33 dopuści szew o długości 70cm?

Odp. Zagonie z SIWZ.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 33 dopuści szew o grubości USP 1?

Odp. Zagonie z SIWZ.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 39 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną?

Odp. Zagonie z SIWZ.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 38 i 39 dopuści szew barwiony na fioletowo?

Odp. Zagonie z SIWZ.

Pytanie nr 20

Proszę o potwierdzenie czy poz.38-40 dotyczą również nici o czasie wchłaniania 60-90 dni (grupa A z załącznika nr 6)?

Odp. Zagonie z SIWZ.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 40 dopuści nić 5x70cm o wytrzymałości 50% po 5-7dniach?

Odp. Zagonie z SIWZ.

Pytanie nr  22

Czy Zamawiający w zadaniu 3 poz. 1-10 dopuści nici wykonane z poliamidu?

Odp. Zagonie z SIWZ.