Nr  sprawy 28/2012

Żary, dn.15.11.2012

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia „Sukcesywna dostawa leków”,  informujemy:

Dotyczy SIWZ Pakiet 1 poz. 151

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1  pozycji 151 i  złożenie oferty równoważnej dla testów AC Performa z podaniem niezbędnej ilości aparatów potrzebnych Zamawiającemu?

Charakterystyka systemu Accu-Chek Performa Nano:

- Rodzaj próbki krwi do badania: kapilarna, żylna, tętnicza, noworodkowa

- Brak interferencji na wynik z ponad 190 substancjami endogennymi i lekami

- Czas pomiaru 5 sekund

- Zakres pomiarowy 10-600 mg/dl

- Wielkość próbki krwi 0,6 µl

- Możliwość dołożenia próbki krwi przy niewystarczającej ilości na test paskowy

- Zakres temperatury pomiaru +8 - +44 ºC

- Zakres hematokrytu min. 10-65%

- Stabilność testów paskowych po otwarciu fiolki do daty podanej na opakowaniu

- Możliwość wykonania pomiaru z 6 alternatywnych miejsc badania (AST)

- Brak kodowania (klucz aktywujący na stałe umieszczony w aparacie)

- Małe wymiary i waga aparatu 40 g z bateriami

- Duży i podświetlany ekran zapewnia prawidłowy odczyt nawet przy słabym świetle

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy wzoru umowy

- Prosimy o wprowadzenie w par. 5 pkt 2 wzoru umowy procedury reklamacji.

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Prosimy o wprowadzenie do par. 5 wzoru umowy zapisu:

Mając na uwadze art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696, ze zm.) prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia ofertę z ceną wyższą niż cena maksymalna określona tym przepisem, tj.

- w przypadku oferenta prowadzącego obrót hurtowy: cena wyższa niż urzędowa cena zbytu produktu stanowiącego podstawę limitu, powiększona o marżę nie wyższą niż urzędowa marża hurtowa;

- w przypadku oferenta nieprowadzącego obrotu hurtowego: cena wyższa niż urzędowa cena zbytu oferowanego produktu.

Artykuł  9 wspomnianej ustawy zabrania świadczeniodawcom nabywania m.in. wyrobów medycznych po cenach wyższych niż określone w tym przepisie, a więc zamawiający nie może przyjąć takiej oferty. Taka oferta może być jednak najkorzystniejsza w świetle kryteriów określonych w SIWZ, co spowoduje wadę przetargu, jeśli zamawiający nie będzie miał podstaw do jej odrzucenia. Dlatego uzasadnione wydaje się odzwierciedlenie w SIWZ okoliczności wynikających z cytowanego art. 9 „ustawy refundacyjnej”, co zapewni pozytywna odpowiedź na postawione pytanie, zgodnie z zasadą, że wyjaśnienia SIWZ stają się jej integralną częścią.

Odp. Zgodnie z SIWZ

- W związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( Dz. U. z dnia 13 czerwca 2011 r. ) dopuszcza się zmianę niniejszej umowy poprzez obniżenie cen nabywanych wyrobów medycznych, w wypadku:

1 ) Obniżenia urzędowej ceny zbytu nabywanego wyrobu medycznego, w przypadku nabywania od podmiotu innego niż przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne. Zmiana ceny obowiązuje od dnia obowiązywania nowej urzędowej ceny zbytu i nie wymaga aneksu do Umowy.

2) Obniżenia wysokości limitu finansowania dla grupy limitowej, do której należy nabywany wyrób, w przypadku nabywania od podmiotu będącego przedsiębiorcą prowadzącym obrót hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo Farmaceutyczne. Zmiana ceny obowiązuje od dnia obowiązywania nowej wysokości limitu finansowania  i nie wymaga aneksu do Umowy.

Odp. Zgodnie z SIWZ