Nr  sprawy SNWZP/4/III/2014

Żary, dn.14.03.2014

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia „Zakup ratalny fabrycznie nowego zestawu wideokolonoskopowego”,  informujemy:

- Dotyczy zał. 1 do opisu przedmiotu zamówienia, Wideoprocesor i źródło światła, pkt 20: Prosimy o potwierdzenie, że maksymalne wymiary urządzenia nie obejmują wypukłości, np. stópki czy nóżki.

Odp. Zamawiający informuje, że maksymalne wymiary urządzenia nie obejmują wypukłości.