Nr  sprawy SNWZP/35/2015

Żary, dn.07.12.2015

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia „Zakup sprzętu medycznego w systemie ratalnym”,  informujemy:

1. Dot. Załącznik 1b Zestawienie parametrów i warunków wymaganych – Wideogastroskop Pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści programowalne przyciski endoskopowe min. 3 z możliwością przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący oferowanego videogastroskopu? Ilość przycisków nie ma znaczenia dla jakości wykonywanych badań ani dla dobra pacjenta.

Odp. Zgodnie ze SIWZ

2. Dot. Załącznik 1b Zestawienie parametrów i warunków wymaganych – Wideogastroskop Pkt. 7 i 8

Czy Zamawiający dopuści długość sondy roboczej 1100, oraz długość całkowitą 1400 mm?

Odp. Zgodnie ze SIWZ

3. Dot. Załącznik 1b Zestawienie parametrów i warunków wymaganych – Wideogastroskop Pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w komplecie z gastroskopem własny procesor obrazu zapewniający kompatybilność oferowanego sprzętu?

Odp. Zgodnie ze SIWZ