PCU NZOZ/20/2012

Żary, dn. 09.08.2012

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Zakup ratalny używanego aparatu USG”  informujemy:

- Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający przetwornik 8 bitowy?

odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający wysokorozdzielczy monitor LCD o przekątnej ekranu 15 cali i regulowany w pozycjach lewo/prawo, pochył?

odp. Zamawiający  dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający zakres częstotliwości pracy od 2.0 MHz do 12.0 MHz?

odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający możliwość zapisu pamięci CINE dal trybu 2D do 1000 klatek i dla trybu D lub M-mode – 30 sekund?

odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający częstotliwość odświeżania dla trybu B-mode do 310 obr/sek i dla trybu B-mode+ kolor Doppler do 60 obr/sek?

odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu z 1 kursora?

odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający 6 map trybu kolor doppler?

odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający możliwość zapisu obrazów w formatach DICOM, JPG, AVI, BMP?

odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający zapis danych w pamięci aparatu, na PenDrive i wideoprinterze za pomocą przycisków na klawiaturze alfanumerycznej?

odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający możliwość zaprogramowania 4 klawiszy funkcyjnych?

odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający głowicę konweksową pracującą w paśmie od 2.0 MHz do 5.0 MHz, 128 elementową wykorzystującą technologię BROADBAND w której częstotliwość pracy dla obrazowania harmonicznego jest regulowana automatycznie w zależności od głębokości penetracji?

odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający głowicę endokawitarną pracującą w paśmie od 4.0 MHz do 8.0 MHz, 128 elementową, kąt skanowania 135 stopni i promień R11 mm?

odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający złącze DICOM oraz Ethernet jako opcję do rozbudowy, powyższe opcje znacznie podwyższają cenę urządzenia?

odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf nie posiadający możliwości rozbudowy o dopplera tkankowego spektralnego i tkankowego kolorowego?

odp. Zamawiający  dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający możliwość współpracy z głowicami do badań: jamy brzusznej, ginekologii, położnictwa, urologii, pediatrii, kardiologii, transkranial, mięśniowo szkieletowych, naczyń, małych i powierzchownych narządów?

odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający możliwość rozbudowy o głowicę liniową pracującą w paśmie od 3.0 MHz do 12.0 MHz, 128 elementów, szerokość penetracji 35 mm?

odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf nie posiadający możliwości rozbudowy o obrazowanie 3D/4D?

odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf nie posiadający możliwości rozbudowy o wymaganą głowicę liniową 70 mm, transrektalną oraz laparoskopową?

odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zapis, aby zamawiane urządzenie było fabrycznie nowe, powyższy wymóg zapobiegnie przypadkowi zaoferowania aparatów, które posiadają znacznie zużycie modułów elektronicznych oraz delikatnych elementów jak kryształy w głowicach.

odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający przedłuży termin dostawy przedmiotu zamówienia do 4 tygodni od daty podpisania umowy? Wymagany przez Zamawiającego termin może okazać się zbyt krótki na wyprodukowanie aparatu oraz jego dostawę z fabryki do siedziby Zamawiającego.

odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający zrezygnuje z kar umownych, o których mowa w paragrafie , ust 1 wzoru umowy  w przypadku jeżeli Wykonawca zapewni Zamawiającemu urządzenie zastępcze na czas przedłużającej się dostawy? Wstawienia aparatu zastępczego zapewnia Zamawiającemu ciągłość prowadzonych badań i nie powoduje u niego żadnych strat finansowych.

odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Zamawiający wymaga wykonywanie przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta. Z uwagi na to, że producent zaleca wykonywanie przeglądów nie co 6 leczy co 12 miesięcy zwracamy się wnioskiem o zmianę wymogu w tym zakresie tak, aby Wykonawca zobowiązany był do wykonywania przeglądów co  12, a nie co 6 miesięcy. Nadmieniamy, że konieczność uwzględnienia kosztu dodatkowych przeglądów powoduje wzrost ceny aparatu dla Zamawiającego

odp. Zgodnie z SIWZ.

- Z uwagi na sprzeczne zapisy specyfikacji zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania 12-sto czy 24-ro miesięcznej gwarancji. Nadmieniamy, że każdy dodatkowy rok gwarancji powyżej standardowego, 1 roku powoduje wzrost ceny aparatu o około 10% dla Zamawiającego.

odp. Zamawiający oczekuje 12 miesięcznej gwarancji.

- Z uwagi na sprzeczne zapisy specyfikacji zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania 12-sto czy 24-ro miesięcznych rat. Nadmieniamy, że każde wydłużenie okresu finansowania powoduje wzrost ceny aparatu dla Zamawiającego.

odp. Zamawiający oczekuje 12 miesięcznej gwarancji.