PCU NZOZ/17/2012

Żary, dn. 22.06.2010

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Powiatowe Centrum Usługowe Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital Na Wyspie" zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia :Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku i materiałów opatrunkowych,  informujemy:

- dot. Zadania nr 1, poz. 3: Prosimy o wyjaśnienia czy Zmawiający wymaga badań na zgodność z normą EN 455 potwierdzonych przez jednostkę notyfikującą (niezależną jednostkę badawczą).

Odp.  Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

- dot. Zadania nr 1, poz. 3: Prosimy o wyjaśnienie czy rękawiczki mają być podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i jednocześnie środek ochrony osobistej (stosowane informacje fabrycznie umieszczone na opakowaniach)?

Odp. Zgodnie z SIWZ

- dot. Zadania nr 1, poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek bez zawartości DEHP potwierdzonych oświadczeniem producenta, pragniemy poinformować, że również taka informacja znajduje się na opakowaniu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- dot. Zadania nr 1, poz. 3: Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zapisu: „ rękawice …. wolne od DEPH zgodne z normą EN 374 (wodorotlenek sodu 40%) – potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej co zwiększy ilość wykonawców mogących złożyć ofertę.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- dot. Zadania nr 1, poz. 4: Prosimy o wyjaśnienia czy Zmawiający wymaga badań na zgodność z normą EN 455 potwierdzonych przez jednostkę notyfikującą (niezależną jednostkę badawczą).

Odp.  Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

- dot. Zadania nr 1, poz. 4: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawic nitrylowych nowej generacji, przebadanych na przepuszczalność dla wirusów wg ASTM F 1671 oraz podwójnie oznakowanych jako wyrób medyczny i jednocześnie środek ochrony osobistej (stosowane informacje fabrycznie umieszczone na opakowaniach), pakowanych w opakowania maks. 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.  Nadmieniamy, że dopuszczenie ww. rękawic nie zwiększy kosztów zakupu, a jednocześnie pozwoli Zamawiającemu wyeliminować całkowicie problem alergii na proteiny lateksowe, przy zachowaniu parametrów mechanicznych rękawic lateksowych nowej generacji rękawic nitrylowych nie odbiegają od lateksu, gwarantując jednocześnie wyższy poziom ochrony.

Odp. Zamawiający wyraża zgody.

- dot. Zadania nr 1, poz. 4: Prosimy o wyjaśnienie czy rękawiczki mają być podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i jednocześnie środek ochrony osobistej (stosowane informacje fabrycznie umieszczone na opakowaniach)?

Odp.  Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

- dot. Zadania nr 1, poz. 4: Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy ze względu na kontakt personelu medycznego z substancjami mogącymi powodować trwały uszczerbek na zdrowiu tj. formaldehyd lub formalina, Zamawiający będzie oczekiwał rękawic spełniających  normę EN 420 kat.III

Odp.  Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

- dot. Zadania nr 1, poz. 4: Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający będzie oczekiwał oznakowania fabrycznego na opakowaniu jednostkowym zgodnie z obowiązującymi normami?

Odp.  Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

- dot. Zadania nr 1, poz. 5: Prosimy o wyjaśnienia czy Zmawiający wymaga badań na zgodność z normą EN 455 potwierdzonych przez jednostkę notyfikującą (niezależną jednostkę badawczą).

Odp.  Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

- dot. Zadania nr 1, poz. 5:  Prosimy o wyjaśnienie czy rękawiczki mają być podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i jednocześnie środek ochrony osobistej (stosowane informacje fabrycznie umieszczone na opakowaniach)?

Odp.  Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

- dot. Zadania nr 1, poz. 5: Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy ze względu na kontakt personelu medycznego z substancjami mogącymi powodować trwały uszczerbek na zdrowiu tj. formaldehyd lub formalina, Zamawiający będzie oczekiwał rękawic spełniających  normę EN 420 kat.III

Odp.  Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

- dot. Zadania nr 1, poz. 5:  Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający będzie oczekiwał oznakowania fabrycznego na opakowaniu jednostkowym zgodnie z obowiązującymi normami?

Odp.  Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

- dot. Zadania nr 1, poz. 5: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawic nitrylowych nowej generacji, przebadanych na przepuszczalność dla wirusów wg ASTM F 1671 oraz podwójnie oznakowanych jako wyrób medyczny i jednocześnie środek ochrony osobistej (stosowane informacje fabrycznie umieszczone na opakowaniach), pakowanych w opakowania maks. 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.  Nadmieniamy, że dopuszczenie ww. rękawic nie zwiększy kosztów zakupu, a jednocześnie pozwoli Zamawiającemu wyeliminować całkowicie problem alergii na proteiny lateksowe, przy zachowaniu parametrów mechanicznych rękawic lateksowych nowej generacji rękawic nitrylowych nie odbiegają od lateksu, gwarantując jednocześnie wyższy poziom ochrony.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- dot. Zadania nr 1, poz. 8: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przez rękawice do higienicznej pielęgnacji chorych miał na myśli rękawice winylowe lub lateksowe?

Odp. Zamawiający ma na myśli rękawice do higienicznego mycia pacjentów nasączone.

- dot. Zadanie 4, poz.1,2, 4,5,6,7,8,9,10,11: Zwracamy się z prośbą by Zamawiający uszczegółowił zapis i podał konkretne ilości dla poszczególnych rozmiarów tego samego typu, gdyż często jest duża różnica
 w cenie zakupu dla różnych rozmiarów. Państwa zgoda ułatwi stronom dokładniejsza wycenę asortymentu w przetargu, w którym produkty będą dostarczane przez 24 miesiące.

Odp. Zamawiający wyraża zgody:

Zadnie nr 4:

poz. 1 5x5cm = 120szt., 10x10cm=120szt.,

poz. 2 5x5cm = 200szt., 10x10cm=200szt.,

poz. 4 5x7,5cm = 120szt., 10x10cm=120szt.,

poz. 5 5x5cm = 400szt., 10x10cm=400szt.,

poz. 6 5x5cm = 200szt., 7,5x10cm=200szt

poz. 7 2,5x5=50szt., 1,25x5=50szt.

poz. 11 5x5=50op., 10x12=50op.

- dot. Zadanie 4, poz. 11: Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 5x5 oraz 10x10 , gdyż są to rozmiary bardzo zbliżone do podanego w SIWZ a umożliwi to złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert.  Państwa niezgoda, uniemożliwi  złożenie ofert Sprzedającym, którzy mają pozostałe pozycje.

Odp. Zamawiający wyraża zgody

- dot. Zadanie 4, poz. 11: Czy Zamawiający wydzieli niniejsza pozycję do osobnego pakietu pozwalając tym samym na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert. Zwłaszcza, że opis poz.11 jest bardzo podobny do opisu  w pozycji 1.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

- dot. Zadanie 4, poz. 6: Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 5x5 oraz 10x10 , gdyż są to rozmiary bardzo zbliżone do podanego w SIWZ a umożliwi to złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert.  Państwa niezgoda, uniemożliwi  złożenie ofert Sprzedającym, którzy mają pozostałe 10 pozycji.

Odp. Zamawiający wyraża zgody

- dot. Zadanie 4, poz. 7, 8: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie przylepca o długości  9,14m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk

Odp. Zamawiający wyraża zgody

- Prosimy o sprecyzowanie czy w razie wątpliwości Zamawiający będzie wymagał dostarczenia próbek w  celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ?

Odp. TAK.