Rozdział II do SIWZ

Załącznik Nr 7

Znak sprawy SNW/ZP-371-44/2017

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

ZAKUP AMBULANSU TRANSPORTOWEGO TYPU B

PO MODYFIKACJI

- Zamawiający  wymaga by oferowany pojazd  był fabrycznie nowy, nie eksploatowany, z  min. 2 letnią pełną  gwarancją - bez limitu kilometrów. Rok produkcji min. 2017

- Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu kompletnego, czyli przed wykonaniem adaptacji: …………………………………………………………………………………….

- Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu skompletowanego, czyli po wykonaniu adaptacji: ………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres wykonawcy zabudowy przedziału medycznego .......................................................................................................................................

- Termin dostawy pojazdów w pełni skompletowanego: do ……… dni (max 60 dni) od daty podpisania umowy.

- Ambulans ma spełniać wymagania określone w aktualnej polskiej normie PN-EN 1789 typ ambulansu B (lub normy równoważnej) w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia oraz wymogi techniczne, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1260 z późn. zm.) oraz wydanych  na jej podstawie przepisach wykonawczych.

- Oferowana gwarancja jakości:

  - na karetkę:

………miesiące na pojazd bazowy bez limitu przebiegu km, od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego (wymagany minimalny termin gwarancji – 24 miesiące);

………. miesiące na zabudowę przedziału medycznego, od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego(wymagany minimalny termin gwarancji – 24 miesiące);

………. miesiące na perforację nadwozia, od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego(wymagany minimalny termin gwarancji – 72 miesiące);

……….. miesiące na powłokę lakierniczą od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego, (wymagany minimalny termin gwarancji – 36  miesiące);

  - na wyposażenie medyczne (sprzęt medyczny) – zgodnie z gwarancją producenta. Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się z chwilą podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

7.    Zamawiający wymaga aby:

  - pojazd będący przedmiotem zamówienia:

- był wolny od wad fizycznych i prawnych,

- spełniał wymogi techniczne, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz.1260, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych,

- posiadał świadectwo homologacji na pojazd bazowy, wystawione zgodnie 
z ww. przepisami,

- posiadał świadectwo homologacji na pojazd skompletowany – M1/pojazd specjalny 
– karetka transportowa typu B, wystawione zgodnie z ww. przepisami,

- posiadał wpis w książce gwarancyjnej, dotyczący informacji o okresie obowiązywania gwarancji - w przypadku występowania różnic wynikających z podpisanej umowy;

  - wykonana adaptacja pojazdu pod ambulans nie powodowała ograniczeń praw wynikających 
z fabrycznej gwarancji;

  - wyposażenie medyczne ambulansu będące przedmiotem zamówienia:

- było nowe, wolne od wad, nie będące przedmiotem ekspozycji, użytkowania,

- posiadało odpowiednie certyfikaty i spełniało obowiązujące normy: PN-EN 1789
i PN-EN 1865 lub równoważne,

- było zgłoszone do Rejestru wyrobów medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

8. Warunki eksploatacji:

- przedmiotowy ambulans będzie:

      - eksploatowany na drogach krajowych, w 90% w ruchu miejskim;

      - narażony na czynniki pogodowe spotykane w polskiej strefie klimatycznej, ze względu 
na stałą eksploatację.

9. W zakres niniejszego przedmiotu zamówienia wchodzi ponadto:

a)    ubezpieczenie ambulansu na czas transportu, transport krajowy i zagraniczny, koszty cła, odprawy celnej, podatek od towarów i usług, załadunek na lawetę i rozładunek z lawety.

b)    Przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji. Szkolenia zostaną przeprowadzone w języku polskim lub z udziałem tłumacza i udokumentowane zostaną stosownymi zaświadczeniami potwierdzającymi udział w szkoleniu.

10. Dostarczony ambulans musi być w pełni nowy i nie używany wcześniej, np. jako wersja demonstracyjna.

  - Warunki płatności:

- Przelew 30 dni.

  - Do oferty należy dołączyć:

      - świadectwo homologacji (bez załączników)

      - certyfikat zgodności z normą PN-EN 1789 dla ambulansu typu B, wystawiony przez jednostkę notyfikowaną

| L.p. | Parametry wymagane | TAK/ NIE* | Parametr oferowany (proszę wpisać)** dla wyposażenia dodatkowego (ponad standardowego dla danego modelu) podać kody producenta np. klimatyzacja kod XX00, dla wyposażenia standardowego proszę wpisać „standard”. |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym pojazdu bazowego |
| I. | NADWOZIE | ------- | ----------------------------------------- |
|  | Typ furgon częściowo przeszklony z DMC do max. 3,5 t. | TAK |  |
|  | Dwuosobowa kabina kierowcy zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z normą PN EN 1789. Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele, fotel kierowcy z podłokietnikiem | TAK | Porównać zapisy |
|  | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, o wysokości 175 cm. | TAK |  |
|  | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 250 stopni | TAK |  |
|  | Przystosowany do przewozu 4 osób personelu medycznego wraz z kierowcą w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach | TAK |  |
|  | Stopień wejściowy wewnętrzny lub zewnętrzny automatycznie chowany przy zamykaniu drzwi. | TAK |  |
|  | Autoalarm + centralny zamek we wszystkich drzwiach sterowany z oryginalnego kluczyka (pilota) samochodu. | TAK |  |
|  | Reflektory przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów | TAK |  |
|  | Kolor biały | TAK |  |
| II. | SILNIK | ------- | ----------------------------------------- |
|  | Wysokoprężny (turbodiesel) z zapłonem samoczynnym o pojemności od 1900 cm3 do 2000 cm3 | TAK |  |
|  | Moc silnika min. 140 KM, max. moment obrotowy nie mniejszy niż 320 Nm | TAK |  |
|  | Spełniający wymogi normy emisji spalin EURO 5+ lub Euro 6 lub Euro VI (umożliwiający rejestrację na terenie RP) | TAK |  |
| III | ZESPÓŁ NAPĘDOWY | ------- | ----------------------------------------- |
|  | Skrzynia biegów manualna min. 6 stopniowa + bieg wsteczny | TAK |  |
|  | Napęd przedni | TAK |  |
| IV. | ZAWIESZENIE | ------- | ----------------------------------------- |
|  | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność o manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta (opisać rozwiązanie t5echniczne zapewniające komfortowy przewóz pacjenta) | Opisać |  |
| VI. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ------- | ----------------------------------------- |
|  | Alternator o wydajności min. 160 A | TAK |  |
|  | Dwa akumulatory, każdy o pojemności min. 90 Ah | TAK |  |
| VII. | WYPOSAŻENIE POJAZDU | ------- | ----------------------------------------- |
|  | Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy | TAK |  |
|  | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | TAK |  |
|  | Klimatyzacja kabiny kierowcy | TAK |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe | TAK |  |
|  | System stabilizacji toru jazdy typu ESP l | TAK |  |
|  | Z systemem typu ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania. | TAK |  |
| 7. | Wspomaganie układu hamulcowego | TAK |  |
|  | Radio samochodowe | TAK |  |
|  | Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera | TAK |  |
|  | Regulowana kolumna kierownicy: góra-dół, przód-tył | TAK |  |
|  | Czujnik zmierzchu i deszczu | TAK |  |
|  | Radio CB Liczba kanałów min. 40, modulacja AM/FM, moc wyjściowa min. 4W, częstotliwość: 26,960-27,410 MHz, Stabilizacja częstotliwości PLL, moc audio 2W, impedencja anteny 50Ω, , zasilanie 12V, automatyczna blokada szumów, ograniczenie zakłócenia odbioru, sygnalizacja końca nadawania. | TAK |  |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji na ambulans sanitarny |
| I. | NADWOZIE | ------------ | ----------------------------------------------- |
|  | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm (długość x szerokość x wysokość) 2500 x 1600 x 1750 | TAK |  |
| II. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA | ------------ | ----------------------------------------------- |
|  | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik – podać markę i model. | TAK |  |
|  | Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V, min. Moc grzewcza 2000 W. – 2 sztuki | TAK |  |
|  | Mechaniczna dachowa wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego. Podać markę i model wentylatora. | TAK |  |
|  | Rozbudowa klimatyzacji fabrycznej kabiny kierowcy na przedział medyczny (klimatyzacja dwuparownikowa). | TAK |  |
| III. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ------------ | ----------------------------------------------- |
|  | Instalacja elektryczna 230 V: - zasilanie zewnętrzne 230 V (gniazdo + wtyczka) - min. 3 gniazda w przedziale medycznym wewnętrznym - zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym - zabezpieczenie przeciwporażeniowe. | TAK |  |
|  | Automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów na postoju (podać markę i model ładowarki). | TAK |  |
|  | Instalacja elektryczna 12V: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych. - gniazda zabezpieczone przed zalaniem lub zabrudzeniem, wyposażone we wtyki | TAK |  |
|  | Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V. | TAK |  |
|  | Grzałka w układzie chłodzenia silnika zasilana z sieci 230V. | TAK |  |
|  | Czujniki parkowania z tyłu | TAK |  |
|  | Kamera cofania, oraz przedziału medycznego | TAK |  |
| IV. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE | ------------ | ----------------------------------------------- |
|  | W przedniej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu. Klosz belki w kolorze białym. | TAK |  |
|  | W tylnej części dachu lampa pojedyncza ze światłem niebieskim typu LED (tzw. kogut). | TAK |  |
|  | Na wysokości podszybia 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED | TAK |  |
|  | W komorze silnika lub w pasie przednim zmontowany głośnik z sygnałem dźwiękowym modulowanym, o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem | TAK |  |
|  | Na drzwiach tylnych i lusterkach bocznych lampy pulsacyjne działające przy otwarciu drzwi . | TAK |  |
|  | Włączenie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane za pomocą jednego głównego włącznika umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierownicy. | TAK |  |
|  | Oznakowanie pojazdu: - pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. pas odblaskowy z folii typu 3 barwy czerwonej, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli , pas odblaskowy z foli typu 1 lub 3 barwy czerwonej umieszczony wokół dachu, pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. ,.a) | TAK |  |
|  | Napis lustrzany „AMBULANS” barwy czerwonej z przodu pojazdu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. | TAK |  |
|  | Wzór graficzny systemu „PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE” z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu -zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne . | TAK |  |
|  | Oznaczenie Zespołu Ratownictwa Medycznego „P” po obu stronach pojazdu oraz na drzwiach tylnych - zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. | TAK |  |
|  | Nazwa dysponenta jednostki: do uzgodnienia po podpisaniu umowy dostawy | TAK |  |
|  | Reflektory zewnętrzne typu LED, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 30 km/h. | TAK |  |
|  | Dodatkowe sygnały pneumatyczne – podać markę i model. | TAK |  |
| V. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO | ------------ | ----------------------------------------------- |
|  | Oświetlenie sufitowe rozproszone typu LED w kolorze naturalnym. | TAK |  |
|  | Co najmniej 2 sufitowe skupione punkty świetlne nad noszami z regulacją kąta padania światła. | TAK |  |
|  | Oświetlenie punktowe blatu roboczego | TAK |  |
| VI. | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO | ------------ | ----------------------------------------------- |
|  | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian. | TAK |  |
|  | Wzmocnione ściany boczne umożliwiające montaż sprzętu medycznego. | TAK |  |
|  | Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. | TAK |  |
|  | Na prawej ścianie jeden fotel obrotowy, wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem. Za fotelem na prawej stronie-fotel kardiologiczny wpinany w podłogę z możliwością przewożenia pacjenta | TAK |  |
|  | Za fotelem – wpinany w podłogę fotel kardiologiczny zgodny z opisem fotela scharakteryzowanego w sprzęcie medycznym poniżej. |  |  |
|  | Na ścianie znajdującej się pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem medycznym fotel stały, wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem. | TAK |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). Całokształt zabudowy do uzgodnienia po podpisaniu umowy. | TAK |  |
|  | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 3 szt. pojemników. | TAK |  |
|  | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego. | TAK |  |
|  | Na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Uwaga - Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. | TAK |  |
|  | Na jednym z paneli opisanych w pkt. 10 zamontowany podwójny uchwyt do pomp infuzyjnych posiadanych przez Zamawiającego (Medima S1) | TAK |  |
|  | Centralna instalacja tlenowa: - zamontowany na ścianie lewej panel z min. 2 gniazdami poboru tlenu typ AGA, - 2 reduktory z szybkozłączką i manometrem służące do włączenia butli tlenowych 10l do instalacji tlenowej | TAK |  |
|  | Podstawa (laweta) pod nosze główne – stała – z klapką najazdową z możliwością schowania deski i podbieraków. Rampa z szynami najazdowymi do fotela kardiologicznego umożliwiająca wjazd fotela na samochód bez konieczności podnoszenia go zamontowana w tylnej części pojazdu | TAK |  |
|  | Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych. | TAK |  |
|  | Nosze zbierakowe z funkcją deski ortopedycznej z pasami, prześwietlna dla promieni RTG, UDŹWIG MIN. 150 KG | TAK |  |
| VII. | WYMAGANIA DODATKOWE | ------------ | ----------------------------------------------- |
|  | Przedział medyczny ma być wyposażony w: - urządzenie do wybijania szyb i przecinania pasów bezpieczeństwa - gaśnicę - panel sterujący: informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu sterujący oświetleniem przedziału medycznego sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury | TAK |  |
|  | Kabina kierowcy ma być wyposażona w: - panel sterujący: informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (awaryjnych) | TAK |  |
| VIII | SPRZĘT MEDYCZNY |  |  |
| 1 | NOSZE TRANSPORTOWE Rozłączne (podać markę model) | TAK |  |
|  | Podać markę, model i rok produkcji. Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. Przystosowane do prowadzenia reanimacji. Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 85 stopni. Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, klatki piersiowej i ułożenie na wznak. Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi. Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy. Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy. Składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi. Waga noszy max. 23 kg. zgodna z wymogami normy PN EN 1865 Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy. Dodatkowy zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci. Obciążenie dopuszczalne min. 250 kg |  |  |
|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Transporter noszy głównych Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę. Szybki i łatwy system połączenia z noszami. Regulacja wysokości w minimum 7 poziomach. Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy. Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie o 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce. Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia. Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 200mm i szerokości min 50mm umożliwiające prowadzenie noszy bokiem, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost. Obciążenie dopuszczalne transportera min 275 kg. Waga transportera max 28 kg zgodna z wymogami normy PN EN 1865. Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789. Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy. Deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 na oferowany system transportowy (nosze i transporter), folder – załączyć do oferty. |  |  |
| 2 | FOTEL KARDIOLOGICZNY | TAK |  |
|  | Z kpl min. 2 pasów bezpieczeństwa. 4 kółka z czego min. dwa skrętne w zakresie 360 0 wyposażone w hamulce. Teleskopowo wydłużane rączki przednie i rączki tylne. Składane podłokietniki Składane podparcie stóp Możliwość mocowania fotela do podłogi na czas transportu pacjenta w ambulansie z uwzględnieniem zapięcia pasażera w pasy bezpieczeństwa. Waga fotela max. 20 kg. Obciążenie dopuszczalne min.220 kg. Deklaracja zgodności , folder - załączyć do oferty. Wymagany okres gwarancji minimum 24 miesiące. Paszport techniczny, instrukcja obsługi – przy odbiorze |  |  |

UWAGA:

* W kolumnie oznaczonej TAK/NIE należy wpisać zgodnie ze stanem faktyczny, kolumnę wypełnia Wykonawca, podanie odpowiedzi „NIE” spowoduje odrzucenie oferty

** Należy wypełnić kolumnę i podać szczegółowy opis oferowanego wyposażenia

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty foldera dotyczącego noszy i krzesełka kardiologicznego.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do montażu w ambulansie uchwytów do sprzętu medycznego, tj. respirator, defibrylator, ssak będących własnością Zamawiającego. Zamawiający po otrzymaniu w/w uchwytów niezwłocznie prześle je w miejsce wskazane przez Wykonawcę.

Zaoferowanie urządzenia o parametrach gorszych, niższych niż opisane powyżej parametry wymagane, niezbędne spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z wymaganiami SIWZ.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |