Powiatowe Centrum Usługowe Spółka z o.o.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

„Szpital na Wyspie”

ul. Pszenna 2, 68-200 Żary

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

„Zakup, dostawa oraz montaż aparatu RTG ze stołem do zdjęć kostnych, kolumną    lampy RTG i stojakiem do zdjęć płuc oraz wywoływarki automatycznej do zastosowań w radiologii klasycznej oraz mammografii”

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień 33100000-1

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :   przetarg  nieograniczony

PODSTAWA PRAWNA :  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.     Prawo zamówień            publicznych

Termin składania ofert : 17.01.2012 r do godz.1100

Otwarcie ofert : 17.01.2012 r o godz.1115

Nr sprawy:PCU NZOZ/ 1 / 2012

Zawartość opracowania:

Rozdział I 		 Instrukcja dla wykonawców

Rozdział II 		 Formularz ofertowy

Rozdział III 		 Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział IV 		 Umowa

Zatwierdził

ROZDZIAŁ l

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1.	ZAKRES ZAMÓWIENIA

Powiatowe Centrum Usługowe Sp. z o.o. N ZOZ „Szpital na Wyspie” 68-200 Żary, ul. Pszenna 2  tel. 068 475 76 00 zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy P.Z.P. na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: „Zakup, dostawa oraz montaż aparatu RTG ze stołem do zdjęć kostnych, kolumną lampy RTG i stojakiem do zdjęć płuc oraz wywoływarki automatycznej do zastosowań w radiologii klasycznej oraz mammografii”

1)	Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, własnej stronie internetowej www.szpitalnawyspie.pl i tablicy ogłoszeń w dniu 05.01.2012 r.

2)	Szczegółowy zakres zamówienia omówiony został w Rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia".

3)	Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

4)     Treść niniejszej SIWZ dostępna jest do upływu terminu składania ofert (ust. 11. pkt. 2)  na stronie internetowej www.szpitalnawyspie.pl. Ponadto Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji papierowej można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 23.

2.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1)	Oferta, jak również wszystkie oświadczenia i załączniki do oferty winny być, pod rygorem nieważności złożone w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej.

2)	Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu oferty zamieszczonym w Rozdziale II niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem, w prawym górnym rogu strony. Wszelkie dokumenty stanowiące ofertę musza być podpisane przez osobę upoważniona i opieczętowane pieczątką firmowa. Poprawki lub zmiany w tekście oferty musza być datowane i własnoręcznie parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.

3)	Do oferty Wykonawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami ust.4 niniejszej Instrukcji.

4)	Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowienia niniejszej Instrukcji, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.

5)	W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, każda strona kopi winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W sytuacji, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

6)	Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia przez Wykonawcę oferty częściowej.

7)    Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia przez Wykonawcę oferty wariantowej.

8)      Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

9)    Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10)     Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

11) Wykonawca występujący wspólnie z innym Wykonawcą nie może składać oferty jako samodzielny Wykonawca lub występować wspólnie z jakimkolwiek innym Wykonawcą w tym samym postępowaniu.

12)  Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta musi być czytelna. Oferty nieczytelne będą odrzucone.

13)  Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego, opieczętowana pieczątką firmową Wykonawcy i posiadać oznaczenia: „Oferta na udział w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup, dostawa oraz montaż aparatu RTG ze stołem do zdjęć kostnych, kolumną lampy RTG i stojakiem do zdjęć płuc oraz wywoływarki automatycznej do zastosowań w radiologii klasycznej oraz mammografii”, nie otwierać przed , 17.01.2012 r. godz.  11.15".

14)   Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w pkt. 13) oraz dodatkowo podpisane „zmiana" lub „wycofanie".

3.	WARUNKI, KTÓRYCH SPEŁNIENIE WYMAGANE JEST OD WYKONAWCÓW

1)	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy:

a)	Wykonawca składający ofertę musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

b)	Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

c)	Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania niniejszego zamówienia.

d)	Wykonawca musi dysponować wykwalifikowanym personelem do wykonania zamówienia. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym wymaganym do realizacji zadania.

f)	Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2)	Warunki dodatkowe - Warunki dotyczące Przedmiotu zamówienia:

a)	Przedmiot zamówienia opisany w Ofercie Wykonawcy powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w Załączniku nr 3 - Zestawienie parametrów technicznych.

b)	Przedmiot zamówienia opisany w Ofercie Wykonawcy powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w Załączniku nr 4 - Gwarancje i serwis.

3)	Zaoferują płatności w układzie ratalnym (24 raty). Płatne do 30. dnia każdego miesiąca.

4)	W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

a)	Każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.

b)	W odniesieniu do warunku niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz potencjału kadrowego i technicznego oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej o których mowa w ust. 1) lit. od b) do e) - muszą wykazać, że wspólnie spełniają wymagane warunki.

c)	Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

d)	Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa.

UWAGA: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

e)	Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę: w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące wszystkich PODMIOTÓW występujących wspólnie, a nie tylko pełnomocnika.

f)	Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została wybrana zobowiązani są przed zawarciem umowy, do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.

5)     Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w ust. 4 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1) i 2) spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

4. DOKUMENTY l OŚWIADCZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ:

Dokumenty ogólne:

Formularz oferty wg Rozdziału II niniejszej SIWZ.

Informację ogólną o Wykonawcy wg załącznika nr 1 do oferty.

2)         Na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy

oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

a)	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, wg załącznika nr 2 do oferty.

b)	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c)	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że przewidziane prawem, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

d)	Koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, Zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

3)	Na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego w stosunku do Przedmiotu
zamówienia oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

a)	Zestawienie parametrów technicznych wg załącznika nr 3 do oferty.

b)	Gwarancje i serwis wg załącznika nr 4 do oferty.

c)	Kopię certyfikatu CE potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub dopuszczenie przedmiotu zamówienia do użytkowania na terenie Polski zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych.

d)	Katalog producenta urządzeń i oprogramowania w języku polskim.

4)         W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie:

a)	Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę.

b)	Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) lit. b) oraz pkt. 2) lit. a), b) i c) przedstawia każdy z tych Wykonawców.

5)    W przypadku oferty składanej przez Wykonawcę posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a)	Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2) lit. b), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b)	Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. a) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z zachowaniem terminów, o których mowa wyżej.

c)	Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

6)        Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w terminie przewidzianym na złożenie ofert nie złożyli oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, o których mowa w ust. 3 pkt. 3) lit. d) albo, którzy złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowana dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

5.	TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

W terminie do 6 tygodnie od dnia podpisania umowy.

6.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

a)	Wykonawca winien zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie będzie podlegała negocjacjom, za wyjątkiem ustawowej zmiany podatku od towaru i usług.

b)	Wykonawca określi w PLN cenę jednostkową netto, stawkę podatku od towaru i usług, wartość podatku, cenę brutto dla poszczególnych pozycji danego wiersza „formularza cenowego".

c)	Cena brutto oferty stanowi suma poszczególnych wierszy formularza cenowego wpisana w pozycję „Razem - cena brutto" „formularza cenowego".

d)	Cena brutto oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia: koszt towaru, opakowania, ubezpieczenia na czas transportu, transportu zagranicznego i krajowego, koszty cła, odprawy celnej, podatku od towarów i usług, koszt załadunku i rozładunku, wniesienia i instalacji oraz koszt pierwszego uruchomienia (przekazania do eksploatacji) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeszkolenie personelu w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji sprzętu endoskopowego. Szkolenia muszą być przeprowadzone w języku polskim lub z
udziałem tłumacza i udokumentowane zostaną stosownymi zaświadczeniami
potwierdzającymi udział w szkoleniu. Oraz, w okresie gwarancji, koszty wykonywania przeglądów i konserwacji sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta i ustalonym
harmonogramem.

e)	Oferowane wyspecjalizowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

f)	Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

Uwaga: Cenę oferty i wartości podatku od towaru i usług należy oraz pozostałe wartości w „formularzu cenowym" należy podać a dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z §9 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 95 póz. 798).

7.	WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wszelkie  rozliczenia  związane  z  realizacją zamówienia   publicznego,   którego  dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

8.	KRYTERIA PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA l OCENA OFERT

a)	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się podanymi niżej
kryteriami i ich wagami:

A)         Cena oferty	........................................................................       100%

Przy ocenie kryteriów zastosowane zostaną następujące wzory:

Kryterium „A" - „Cena oferty" - 100% Obliczone zgodnie ze wzorem:

P1 = [(amin/aofarty)x100%]x100

gdzie:

p!     - ilość punktów przyznanych dla kryterium „cena oferty"

amin   - najniższa cena brutto spośród złożonych ofert

a0feny - cena brutto badanej oferty

c)	Ilość uzyskanych punktów w ocenie oferty stanowi liczba punktów za kryterium „A"

d)	Maksymalna ilość punktów przyznanych jednej ofercie wynosi 100 punktów.

e)	Punkty wylicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

f)	Zamawiający wybierze Wykonawcę, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

g)	Najkorzystniejszą ofertą będzie ta oferta, która uzyska największą ilość punktów.

9.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wykonawca nie wymaga wniesienia wadium.

10.    ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11.   MIEJSCE l TERMIN SKŁADANIA OFERT

a)       Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 23 - Dział Zamówień Publicznych, Powiatowe Centrum Usługowe Sp. z o.o. N ZOZ „Szpital na Wyspie” 68-200 Żary, ul. Pszenna 2

b)      Termin składania ofert upływa dnia  17.01.2012r. o godzinie 1115

c)       Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w lit. b) zostaną zwrócone Wykonawcom nie otwarte po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

12. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

a)      Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

b)    Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło: do zamawiającego po terminie określonym  w art. 38 ust. 1 ustawy PZP.

c)      Zamawiający dopuszcza składanie próśb o wyjaśnienie treści SIWZ pisemnie na adres Zamawiającego podany w ust. 11 lit. a) niniejszej SIWZ lub faksem na numer +48(68) 475 77 00.

d)    Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający prześle jednocześnie treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez ujawniania źródła zapytania.

e)     Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami następującą osobę: Kamila Wojtaszewska tel. (068) 475 76 15.

13.         OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14.         OTWARCIE l OCENA OFERT

a)	Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 17.01.2012 r. o godz. 1115 do siedziby Zamawiającego, pokój Nr 23.

b)	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

c)    Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia do poniesienia przez Zamawiającego, podane w ofercie.

d)	Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przysłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwierania ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy te informacje.

f)	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

g)	Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców, którzy złożyli oferty.

15.       PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIE

a)	Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach określonych w art. 93 ustawy.

b)	Unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

16.     UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

a)	Zamawiający udzieli zamówienia, poprzez zawarcie umowy z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, odpowiadać będzie zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i sporządzona będzie ściśle według niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

b)	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

-    wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

-   Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

-   Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

c)	Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą z zastrzeżeniem art.94, ust. 1a ustawy. Podpisanie umowy nastąpi po spełnieniu warunków zastrzeżonych w ust. 3.

d)	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w lit. a), również na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

e)	W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie kierował
korespondencję do ustanowionego pełnomocnika.

17.   ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

18.  ZAWIADOMIENIA l OŚWIADCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO l WYKONAWCÓW

a)	Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego lub faksem na nr faksu podany w ust. 12 lit. e) niniejszej SIWZ.

b)	Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

19.   ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI Ustawy.

20.     W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków

Zamówienia, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, póz. 1655 ze zm.)

ROZDZIAŁ Il

FORMULARZ OFERTY

(oznaczenie Wykonawcy)

Powiatowe Centrum Usługowe Sp. z o.o.

N ZOZ „Szpital na Wyspie”

68-200 Żary

ul. Pszenna 2

1)	Oferujemy wykonanie zamówienia polegającego na: „Zakup, dostawa oraz montaż aparatu RTG ze stołem do zdjęć kostnych, kolumną lampy RTG i stojakiem do zdjęć płuc oraz wywoływarki automatycznej do zastosowań w radiologii klasycznej oraz              mammografii”

Ogółem kwota łączna

cena netto.......................................................................................................zł

(słownie: .........................................................................................................)

podatek VAT...................................................................................................zł

cena brutto.....................................................................................................zł

(słownie: .........................................................................................................)

Termin płatności: ..........

Wartość jednej raty:................................... zł, słonie.........................................................................

2)         Oświadczamy, że:

a)	Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, nie wnosimy do niej zastrzeżeń, posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.

b)	Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

c)	Zapoznaliśmy się z projektem umowy, który został załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

d)	Cena brutto oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia: koszt towaru, opakowania, ubezpieczenia, transportu zagranicznego i krajowego, koszty cła, odprawy celnej, podatku od towarów i usług, koszt załadunku i rozładunku, wniesienia i instalacji oraz koszt pierwszego uruchomienia (przekazania do eksploatacji) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeszkolenie personelu w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia. Szkolenia zostaną przeprowadzone w języku polskim lub z
udziałem tłumacza i udokumentowane zostaną stosownymi zaświadczeniami
potwierdzającymi udział w szkoleniu. Oraz koszty wykonywania, w okresie gwarancji, przeglądów i konserwacji sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta oraz ustalonym harmonogramem.

e)	Oferowane wyspecjalizowane urządzenia są kompletne i będą po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

f)	Dostarczone Zamawiającemu urządzenia spełniać będą właściwe, ustalone w
obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów i urządzeń w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

3)	Deklaruję:

a)	Termin wykonania zamówienia do 6 tygodnie od dnia podpisania umowy.

b)	Spełnianie warunków stawianych przez Zamawiającego określonych w załączniku nr 3.

c)	Spełnianie warunków stawianych przez Zamawiającego określonych w załączniku nr 4.

d)	Że dostarczony sprzęt jest w pełni nowy i nie używany wcześniej, np. jako wersja
demonstracyjna.

4)	Załącznikami do niniejszej oferty są:

a)	...................................................

b)	...................................................

c)	...................................................

...................................................

.dnia ........................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

(oznaczenie Wykonawcy) 					Załącznik nr 1 do oferty

INFORMACJA OGÓLNA O WYKONAWCY

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup, dostawa oraz montaż aparatu RTG ze stołem do zdjęć kostnych, kolumną lampy RTG i stojakiem do zdjęć płuc oraz wywoływarki automatycznej do zastosowań w radiologii klasycznej oraz mammografii”, przedkładam następujące informacje:

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Zarejestrowany adres Wykonawcy:

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Województwo  ...................................................................................................................................

Powiat.................................................................................................................................................

Nazwiska osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy przy sporządzaniu niniejszej oferty:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Numer telefonu: .....................................................................................................

Numer faxu: .............................................................................................................

NIP ...............................................................

REGON ......................................................

Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w …………………………………pod numerem KRS ……………………..

...................................dnia....................                                          ...............................................

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

oznaczenie wykonawcy

............................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY         Załącznik nr 2 do ofert

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup, dostawa oraz montaż aparatu RTG ze stołem do zdjęć kostnych, kolumną lampy RTG i stojakiem do zdjęć płuc oraz wywoływarki automatycznej do zastosowań w radiologii klasycznej oraz mammografii” oświadczam, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tzn.:

1.    Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2.    Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

3.    Znajdujemy   się   w   sytuacji   ekonomicznej   i   finansowej   zapewniającej   wykonanie   niniejszego zamówienia,

4.    Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art, 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

……………………,dnia………………………		…….………………

(podpis upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

ROZDZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn.:       „Zakup, dostawa oraz montaż aparatu RTG ze stołem do zdjęć kostnych, kolumną lampy RTG i stojakiem do zdjęć płuc oraz wywoływarki automatycznej do zastosowań w radiologii klasycznej oraz mammografii”

"

1.    OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)   Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego aparatury medycznej: aparatu RTG do zdjęć kostnych, kolumną lampy RTG i stojakiem do zdjęć płuc oraz wywoływarki automatycznej do zastosowań w radiologii klasycznej oraz mammografii ; o parametrach technicznych nie gorszych niż określone w załączniku nr 3 „Zestawienie parametrów technicznych", będącego załącznikiem do oferty.

2)   W zakres niniejszego przedmiotu zamówienia wchodzi ponadto:

a)    Opakowanie towaru oraz jego ubezpieczenie, transport krajowy i zagraniczny, koszty cła, odprawy celnej, podatek od towarów i usług, załadunek i rozładunek, wniesienie.

b)   Montaż (instalacja) oraz pierwsze uruchomienie (przekazanie do eksploatacji) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

c)    Przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji aparatury. Szkolenia zostaną przeprowadzone w języku polskim lub z udziałem tłumacza i udokumentowane zostaną stosownymi zaświadczeniami potwierdzającymi udział w szkoleniu.

d)   Wykonywanie, w okresie gwarancji, przeglądów i konserwacji sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta oraz z warunkami określonymi w załączniku nr 4 „Gwarancje i serwis", stanowiącym załącznik do oferty.

e)    Wykonawca ustali terminy przeglądów i konserwacji z Użytkownikiem, a harmonogram dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia. Czas przeglądów i konserwacji wynikający z harmonogramu nie będzie wliczany w czas przestoju sprzętu.

Za terminową realizacje przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca. Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą zgodnie z dokumentacją producenta, na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Po przeglądzie Wykonawca dokona wpisu do Paszportu aparatu. -    Wykonawca zobowiązany jest założyć dokument - Paszport aparatu - dla danego urządzenia.

3)   Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowe terminy: dostawy, montażu oraz szkolenia.

4)   Dostarczony sprzęt musi być w pełni nowy i nie używany wcześniej, np. jako wersja demonstracyjna.

5)    Dostarczone Zamawiającemu urządzenia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów i urządzeń w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

6)   Konsultacje w sprawach reklamacji odbywać się będą poprzez bezpośredni kontakt z wyznaczonym inżynierem serwisowym.

7)   Wykonanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę potwierdzone będzie protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.

8)   Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia następujące dokumenty: Kartę gwarancyjną w języku polskim Instrukcję użytkowania w języku polskim

-    Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych oraz warunki świadczenia usług przez punkty serwisowe Paszport aparatu.

2.    NOMENKLATURA Wspólny Słownik Zamówień CPV:

Podstawowy      CPV: 33100000 -1

Miejscowość…………………..Data…………………….			Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

Aparat RTG ze stołem do zdjęć kostnych, kolumną lampy rtg i stojakiem do zdjęć płuc

Wywoływarka automatyczna do zastosowań w radiologii klasycznej i mammografii

Nazwy urządzeń:

Producent:

Wykonawca:

Data produkcji urządzeń (nie wcześniej niż 2011 rok - podać):

| Lp | Parametry /warunki | Warunek graniczny | Oferowany parametr. potwierdzić, lub podać zakresy/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| I | APARAT RTG ZE STOŁEM DO ZDJĘĆ KOSTNYCH, KOLUMNĄ LAMPY RTG I STOJAKIEM DO ZDJĘĆ PŁUC – 1 kpl. |
| 1 | Generator HF | Podać typ i producenta |  |
| 1.1 | Zasilanie 3 fazy /400V 50 Hz | Tak |  |
| 1.2 | Moc min 50 kW | Tak |  |
| 1.3 | Częstotliwość min. 50 kHz | Tak |  |
| 1.4 | Zakres napięć 40-150 kV | Tak |  |
| 1.5 | Maksymalny prąd ≥ 600mA | Tak |  |
| 1.6 | Zakres mAs ≥ 0,5-800mAs | Tak |  |
| 1.7 | Minimalny czas ekspozycji ≤ 1msek | Tak |  |
| 1.8 | Ilość programów anatomicznych minimum 200 | Tak |  |
| 1.9 | Automatyka AEC | Tak |  |
| 2 | Lampa RTG | Podać typ i producenta |  |
| 2.1 | Ognisko lampy małe ≤ 0,6 mmm | Tak |  |
| 2.2 | Ognisko lampy duże ≤ 1,2 mm | Tak |  |
| 2.3 | Prędkość wirowania anody ≥ 8500 obr/min | Tak |  |
| 2.4 | Pojemność cieplna anody ≥ 400 kHU | Tak |  |
| 2.5 | Szybkość chłodzenia anody ≥ 130 kHU/min | Tak - podać |  |
| 2.6 | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1,5 MHU | Tak - podać |  |
| 3 | Mocowanie lampy RTG | Podać typ i producenta |  |
| 3.1 | Lampa RTG mocowana na kolumnie podłogowej | Tak |  |
| 3.2 | Zakres przesuwu poziomego wzdłuż stołu min. 240 cm | Tak - podać |  |
| 3.3 | Zakres przesuwu lampy RTG w poprzek stołu min. 20 cm | Tak - podać |  |
| 3.4 | Zakres ruchu pionowego kołpaka min. 145 cm | Tak - podać |  |
| 3.5 | Minimalna odległość promienia centralnego lampy od podłoża przy zdjęciach na stojaku max. 40cm | Tak - podać |  |
| 3.6 | Zakres rotacji lampy rtg względem osi pionowej min. +/- 90° | Tak - podać |  |
| 3.7 | Zakres rotacji lampy rtg względem osi poziomej min. +/- 180° | Tak - podać |  |
| 3.8 | Możliwość wykonywania zdjęć poza stołem kostnym | Tak |  |
| 3.9 | Wskaźnik kąta obrotu kołpaka na obudowie lampy | Tak |  |
| 4 | Stół do zdjęć kostnych | Podać typ i producenta |  |
| 4.1 | Długość blatu ≥ 215cm | Tak - podać |  |
| 4.2 | Szerokość blatu ≥ 80 cm | Tak - podać |  |
| 4.3 | Blat stołu pływający. | Tak |  |
| 4.4 | Zakres ruchu wzdłużnego ≥ 105 cm | Tak - podać |  |
| 4.5 | Zakres ruch poprzecznego ≥ 24 | Tak -podać |  |
| 4.6 | Elektrycznie podnoszony blat stołu | Tak |  |
| 4.7 | Odległość zewnętrzna powierzchnia blatu-film ≤ 8cm | Tak - podać |  |
| 4.8 | Minimalna wysokość stołu ≤ 55 cm | Tak - podać |  |
| 4.9 | Maksymalna wysokość stołu ≥ 80 cm | Tak - podać |  |
| 4.10 | Akceptacja kaset o wymiarach od 18x24cm do 35x43 cm | Tak |  |
| 4.11 | Ruchoma kratka przeciwrozproszeniowa min. ilość linii 40 l/cm. | Tak |  |
| 4.12 | Automatyka AEC | Tak |  |
| 4.13 | Dopuszczalne obciążenie stołu przez pacjenta min. 200 kg | Tak- podać |  |
| 5 | Statyw do zdjęć płucnych | Podać typ i producenta |  |
| 5.1 | Maksymalna odległość środka panelu od podłoża ≥ 190 cm | Tak - podać |  |
| 5.2 | Minimalna odległość środka panelu od podłoża ≤ 40cm | Tak - podać |  |
| 5.3 | Ruchoma kratka przeciwrozproszeniowa min. ilość linii 40 l/cm | Tak |  |
| 5.4 | Akceptacja kaset od 18x24cm do 35x43cm w obu kierunkach | Tak |  |
| 5.5 | Automatyka AEC | Tak |  |
| 5.6 | Odległość zewnętrzna powierzchnia blatu-film ≤ 4cm | Tak - podać |  |
| 6. | Pozostałe wymagania |
| 6.1 | Deklaracja zgodności CE obejmująca cały aparat RTG oraz wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych dot. oferowanego aparatu RTG | Tak, załączyć |  |
| 6.2 | Oferowane elementy aparatu RTG muszą pochodzić od tego samego producenta celem zapewnienia ich pełnej kompatybilności i integracji: - generator rtg, - lampa rtg, - mocowanie lampy rtg, - stół do zdjęć kostnych, - stojak do zdjęć płuc | Tak, wymagane odrębne oświadczenie Wykonawcy – załączyć do oferty |  |
| 6.3 | Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń pracowni RTG (w tym opracowanie dokumentacji instalacyjnej urządzenia) oraz wykonanie testów akceptacyjnych aparatu RTG przez Wykonawcę po jego instalacji w ramach dostawy | Tak |  |
| 6.4 | Instalacja oraz uruchomienie aparatu w miejscu wskazanym i przygotowanym przez Zamawiającego w ramach dostawy | Tak |  |
| II | WYWOŁYWARKA AUTOMATYCZNA DO ZASTOSOWAŃ W RADIOLOGII KLASYCZNEJ I MAMMOGRAFII – 1 SZT. |
|  | Typ, producent | Podać typ i producenta |  |
|  | Urządzenie nastołowe | Tak |  |
|  | W pełni automatyczny proces obróbki filmów w zakresie radiologii klasycznej i mammografii | Tak |  |
|  | Odbiór filmów z pokrywy wywoływarki | Tak |  |
|  | Przetwarzanie standardowych rodzajów filmów o formatach min. 10 x 10 cm, max. 35 x ∞ cm | Tak, podać |  |
|  | Wbudowany czujnik włożenia błony na tacę podawczą | Tak |  |
|  | Ustalony fabrycznie czas procesu wywoływania max 140 sek. | Tak, podać |  |
|  | Wydajność: - dla błony o formacie 24 x 18 cm: min. 170 filmów/h - dla błony o formacie 24 x 30 cm: min. 80 filmów/h - dla błony o formacie 43 x 35 cm: min. 50 filmów/h | Tak, podać |  |
|  | Regulowana temperatura procesu wywoływania w zakresie od min. 28°C do max 40°C | Tak, podać |  |
|  | Stała temperatura suszenia filmów min. 60°C | Tak, podać |  |
|  | Wbudowany program zapobiegający krystalizacji i utlenianiu odczynników włączany w interwałach czasowych | Tak |  |
|  | Program antyutleniający włączany automatycznie | Tak |  |
|  | Automatyczna regeneracja odczynników w czasie procesu | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania odczynników (wywoływacz, utrwalacz) dowolnych producentów | Tak |  |
|  | Pojemność zbiorników wywoływacza, utrwalacza i wody odpowiednio po min. 5 litrów każdy | Tak, podać |  |
|  | Pojemność zbiorników na świeże odczynniki: od min. 12 do max 25 litrów każdy | Tak, podać |  |
|  | Zużycie wody: - podczas pracy: max 2,0 dm3/min, - w trybie „stand-by”: 0 dm3/min | Tak, podać |  |
|  | Zużycie energii elektrycznej: - w trybie pracy ≤ 2,0 kWh, - w trybie „stand-by” ≤ 0,2 kWh | Tak, podać |  |
|  | Max wymiary (dł./szer./wys.): 80/65/50 cm | Tak, podać |  |
|  | Waga systemu gotowego do pracy: max 60 kg | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie: 220 – 240 V, 50/60 Hz | Tak |  |
|  | Parametry przyłącza wody bieżącej: ¾”; 2 – 10 bar | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE oraz wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych dot. oferowanego urządzenia | Tak, załączyć |  |
|  | Okres gwarancji – min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Instalacja oraz uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ramach dostawy | Tak |  |

UWAGA:

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. Wartości podane w rubryce „Oferowany parametr. potwierdzić, lub podać zakresy/opisać” i „warunek

graniczny” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem

oferty. Brak opisu w rubryce „Oferowany parametr. potwierdzić, lub podać zakresy/opisać” lub podanie

wartości parametru w innych jednostkach niż opisane w tabeli, będzie traktowane jako niespełnienie danego

parametru i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

3. W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający wymaga dołączenia

do oferty katalogu producenta urządzeń i oprogramowania.

Oświadczamy, że oferowane wyżej  urządzenia są fabrycznie nowe, kompletne i  po zainstalowaniu i uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z  przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

................................................	                        		                              										            	                               .........................................

(miejsce i data wystawienia)					                       (podpis i pieczątka/

GWARANCJE I SERWIS – Załącznik nr 4 do oferty

Nazwa i adres Wykonawcy: .........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Wykonawca OFERUJE następujące warunki serwisu i GWARANCJI.

| Lp. | Warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 2 | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta, dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, ( min. 4 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne) | TAK |  |
| 3 | Uzgodniony harmonogram przeglądów zostanie dostarczony w terminie 14 dni od podpisania umowy | TAK |  |
| 4 | Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca | TAK |  |
| 5 | Konsultacje w sprawach reklamacji odbywać się będą poprzez bezpośredni kontakt z wyznaczonym inżynierem serwisowym (tel. Fax.) | TAK |  |
| 6 | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad w terminie 72 godzin licząc od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub faxem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 10 dni. Wykonawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia na piśmie lub faxem. | TAK |  |
| 8 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu. | TAK |  |
| 9 | Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy następujące dokumenty: - Kartę gwarancyjną w języku polskim, - Instrukcję użytkowania w języku polskim w formie pisemnej i elektronicznej na CD, - Wykaz autoryzowanych punktów przez te punkty serwisowe, - Paszport aparatu dla danego sprzętu. | TAK |  |
| 10 | W przypadku wykonania naprawy gwarancyjnej – potwierdzeniem wykonania usługi będziewpis do Paszportu aparatu. | TAK |  |
| 11 | W przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji tej samej części aparatury, Wykonawca wymieni tą część na nową, a w przypadku 5. uzasadnionych reklamacji wymieni aparaturę na nową. | TAK |  |
| 12 | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od podpisania umowy. | TAK |  |

................................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Umowa - projekt

zawarta w dniu .......... w Żarach pomiędzy:

Powiatowym Centrum Usługowym Sp. zo.o.

Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Szpital na Wyspie”

68-200 Żary, ul. Pszenna 2

reprezentowanym przez

Prezes Zarządu   -    Wiesław Olszański

Zwanym dalej Zamawiającym.

a

.......................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

.............................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 223, póz. 1655 ze zm.).

§1-PRZEDMIOT UMOWY

1.    Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostawa oraz montaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego aparatury medycznej: „Zakup, dostawa oraz montaż aparatu RTG ze stołem do zdjęć kostnych, kolumną lampy RTG i stojakiem do zdjęć płuc oraz wywoływarki automatycznej do zastosowań w radiologii klasycznej oraz mammografii”o parametrach technicznych określonych w ofercie Wykonawcy wg załącznika nr 3 do oferty, stanowiącego integralna część niniejszej Umowy, zwanej dalej „aparaturą".

2.    Strony uzgadniają, że w zakres niniejszej umowy wchodzi ponadto:

a)    Opakowanie towaru oraz jego ubezpieczenie na czas transportu, transport krajowy i zagraniczny, koszty cła, odprawy celnej, podatek od towarów i usług, załadunek i rozładunek, wniesienie.

b)   Instalacja oraz pierwsze uruchomienie (przekazanie do eksploatacji) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

c)    Przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji aparatury. Szkolenia zostaną przeprowadzone w języku polskim lub z udziałem tłumacza i udokumentowane zostaną stosownymi zaświadczeniami potwierdzającymi udział w szkoleniu.

d)   Wykonywanie, w okresie gwarancji, przeglądów i konserwacji sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta, zgodnie z zaleceniami producenta.

-    Wykonawca ustali terminy przeglądów i konserwacji z Użytkownikiem, a harmonogram dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy.

-    Czas przeglądów i konserwacji wynikający z harmonogramu nie będzie wliczany w czas przestoju sprzętu.

-    Za terminową realizacje przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca. Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą zgodnie z dokumentacją producenta, na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

-    Potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- 	Po przeglądzie Wykonawca wystawi certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji klinicznej oraz dokona wpisu do Paszportu aparatu.

-    Wykonawca zobowiązany jest założyć dokument - Paszport aparatu - dla danego urządzenia.

3.    Termin wykonania umowy strony ustalają na 6 tygodni od daty podpisania niniejszej umowy.

4.    Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowe terminy: dostawy, montażu oraz szkolenia.

5.    Przedmiot umowy jest kompletny i będzie po uruchomieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

§2. WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

1.    Strony ustalają łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości brutto .......... PLN (słownie złotych ............).

3.    Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. l, obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, a w szczególności:

-      cenę aparatury,

-    koszty cła, odprawy celnej, podatku od towarów i usług, koszty transportu zagranicznego i krajowego, koszty opakowania, załadunku, rozładunku i wniesienia,

-     koszty ubezpieczenia aparatury

-     koszty montażu (instalacji) oraz pierwszego uruchomienia w miejscu dostawy,

-   koszty przeprowadzenia szkolenia w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji aparatury; szkolenia zostaną przeprowadzone w języku polskim lub z udziałem tłumacza i udokumentowane zostaną stosownymi zaświadczeniami potwierdzającymi udział w szkoleniu,

-     koszty serwisu i konserwacji aparatury w okresie gwarancji.

4.   Strony umowy postanawiają, że wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. l i 2, może ulec zmianie    jedynie w przypadku ustawowej zmiany podatku od towaru i usług.

§3. WARUNKI PŁATNOŚCI

1.    Rozliczenie należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru.

2.    Płatność zostaną rozłożone  na 24 równe ratyt w cenie ustalonej przez Zamawiającego zgodnie z §2 pkt.1

3.     Raty będą płatne do 30. dnia każdego miesiąca

4.    Podpisanie protokołu nastąpi w momencie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków określonych w § l. ust. l i ust. 2 lit. a), b), c) oraz d) tiret pierwszy.

5.    Za datę zapłaty jednej raty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6.    Aparatura staje się własnością Zamawiającego w dniu przekazania sprzętu przez Wykonawcę

§4. GWARANCJA

l.    Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt jest w pełni nowy i nie używany wcześniej, np. jako wersja demonstracyjna.

2.  Wykonawca zapewnia, że dostarczone Zamawiającemu urządzenia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów i urządzeń w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

3.  Wykonanie umowy przez Wykonawcę potwierdzone będzie protokołem odbioru przedmiotu umowy.

4.    Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy następujące dokumenty:

-    Kartę gwarancyjną w języku polskim

-    Instrukcję użytkowania w języku polskim

-   Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych oraz warunki świadczenia usług przez punkty serwisowe.

-    Paszport aparatu,

5.    Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres …... miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 3.

6.    W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu aparatury, których przyczyna są wady tkwiące w dostarczonej aparaturze lub jej wadliwy montaż.

7.    Konsultacje   w   sprawach   reklamacji   odbywać   się   będą   poprzez   bezpośredni   kontakt   z wyznaczonym inżynierem serwisowym  ......................................................... (tel.  kom.  .......................................i nr faks....................................................).

8.    W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia i usunięcia zgłoszonych usterek i wad w terminie do 72 godzin od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski w terminie do 10 dni od czasu zgłoszenia awarii. Wykonawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia na piśmie lub faksem.

9.    W przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji tej samej części aparatury, wykonawca wymieni tą część na nową, a w przypadku 5-ciu uzasadnionych reklamacji wymieni aparaturę na nową.

11. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o udokumentowany czas nie działania lub wadliwego działania aparatury.

12. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10. letni od podpisania umowy.

§5.   KARY UMOWNE

Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:

1.    W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem umowy w terminie określonym w § 1. ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia.

2.    W przypadku nie usunięcia usterek przez Wykonawcę w terminie określonym w § 4. ust. 8 lub nie wykonania przeglądu i konserwacji z harmonogramem, o którym mowa w § 1. ust. 2 lit. d) tiret pierwszy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia.

3.    W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy.

4.   Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności opóźnienia w wykonaniu umowy dłuższego niż 4 tygodnie.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2.    W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177 ze zm.) oraz kodeksu cywilnego.

3.    Wszelkie spory miedzy stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.    W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami, z tytułu praw patentowych lub autorskich do przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.    Niniejszą Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca									Zamawiający