## Załącznik nr 1.1
Pieczatka Wykonawcy
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa | [6 empty] | Załącznik nr 1.1
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
Przedmiot przetargu: Sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji
Zadanie nr 1
L.P. | NAZWA ARTYKUŁU | J.M. | ILOŚĆ | CENA JED. NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO | VAT | CENA JED. BRUTTO PLN | WARTOŚĆ BRUTTO PLN | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol.4*kol.5 | % | kol.5+kol.7 | kol.8+kol.7 | X
1 | Rękaw foliowo-papierowy płaski 75mmx200m | ROL | 9
2 | Rękaw foliowo-papierowy płaski 100mmx200m | ROL | 4
3 | Rękaw foliowo-papierowy płaski 120mmx200m | ROL | 14
4 | Rękaw foliowo-papierowy płaski 150mmx200m | ROL | 12
5 | Rękaw foliowo-papierowy płaski 250mmx200m | ROL | 1
6 | Rękaw foliowo-papierowy płaski 300mmx200m | ROL | 4
7 | Rękaw foliowo-papierowy płaski 350mmx200m | ROL | 9
8 | Rękaw foliowo-papierowy z fałdą 100x50mmx100m | ROL | 5
9 | Rękaw foliowo-papierowy z fałdą 150x50mmx100m | ROL | 16
10 | Rękaw foliowo-papierowy z fałdą 200x50mmx100m | ROL | 4
11 | Rękaw foliowo-papierowy z fałdą 300x60mmx100m | ROL | 5
12 | Rękaw foliowo-papierowy z fałdą 350x60mmx100m | ROL | 2
13 | Rękaw foliowo-papierowy z fałdą 400x80mmx100m | ROL | 3
14 | Rękaw foliowo-papierowy z fałdą 420x90mmx100m | ROL | 1
15 | Papier do sterylizacji zielony 1000mmx1000mm op a250 arkuszy | op | 2
RAZEM |  |  |  | x |  | X | X |  | X
................................................. podpis i pieczątka Wykonawcy

## Załącznik nr 1.2
Pieczatka Wykonawcy
Załącznik nr 1.2
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O.
Przedmiot przetargu: Sukcesywna dostawa testów do sterylizacji
Zadanie nr 2
L.P. | NAZWA ARTYKUŁU | J.M. | ILOŚĆ | Cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol.4xkol5 | % | kol.5+kol7 | kol.6+kol7 | X
1 | Test do biologicznej kontroli sterylizacji parą wodną fiolki zawierające 1x10 Spor Bacillus Stearothermopmilus OP = 100FIOL. | OP | 3
2 | Wieloparametrowe wskaźniki paskowe do chemicznej kontroli sterylizacji parą wodną kl.4 OP = 250 SZT | OP | 30
3 | Wieloparametrowe wskaźniki paskowe do chemicznej kontroli sterylizacji parą wodną kl.5 OP = 250 SZT | OP | 20
4 | Taśma do chemicznej kontroli sterylizacji parą wodną-samoprzylepna | rol | 25
5 | Testy do zgrzewarek OP = 250 SZT | OP | 2
6 | Test do kontroli autoklawów parowych nie gorsze niż Bowie-Dick OP = 100 SZT | OP | 1
RAZEM |  |  |  | x |  |  | X |  | X
Wartość zadania brutto .................................. zł
................................................. podpis i pieczątka Wykonawcy

## Załacznik nr 1.3
Pieczatka Wykonawcy
Załącznik nr 10
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
| SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O. | [6 empty] | Załącznik 1.3
Przedmiot przetargu: Sukcesywna dostawa staplerów, siatek przepuklinowych, klipsów laparoskopowych
Zadanie nr 3
L.P. | NAZWA ARTYKUŁU | J.M. | ILOŚĆ | CENA JED. NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO | VAT | CENA JED. BRUTTO PLN | WARTOŚĆ BRUTTO PLN | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol.4*kol.5 | % | kol.5+kol.7 | kol.8+kol.7 | X
1 | Staplery skórne zawierające 35 zszywek stalowych, rozmiar zszywek standardowy 5,4x3,6 mm, średnica drutu 0,5mm | szt. | 40
2 | Staplery skórne zawierające 35 zszywek stalowych, rozmiar zszywek szeroki 7,0x4,0 mm, średnica drutu 0,6 mm | szt. | 82
3 | Staplery liniowe zamykające z manualną regulacją siły docisku, rozmiary (długość linii szwu): 30mm, 45mm, 60 mm, 75mm i 90mm do tkanki normalnej 3,5mm lub grubej 4,8mm (rozmiar i typ tkanki do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia) | szt. | 44
4 | Stapler okrężny zagięty z manualną regulacją docisku tkanki, wymagane rozmiary: 17,19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34 mm -rozmiar do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia | szt. | 36
5 | Siatki przepuklinowe polipropylenowe monofilamentowe, gramatura 60g, grubośc 0,55mm, rozmiar 6x11 cm | szt. | 65
6 | Siatki przepuklinowe polipropylenowe monofilamentowe, gramatura 60g, grubośc 0,55mm, rozmiar 8x15 cm | szt. | 130
7 | Siatki przepuklinowe polipropylenowe monofilamentowe, gramatura 60g, grubośc 0,55mm, rozmiar 10x15 cm | szt. | 15
8 | Siatki przepuklinowe polipropylenowe monofilamentowe, gramatura 60g, grubośc 0,55mm, rozmiar 15x15 cm | szt. | 2
9 | Klipsy tytanowe do laparoskopii rozmiar średnio-duży (po zamknięciu 9,10mm), pakowane w zasobniki po 6 szt., każdy zasobnik z taśmą samoprzylepną. | zasobnik | 10
10 | Klipsy tytanowe do laparoskopii rozmiar średnio-duży (po zamknięciu 9,10mm), pakowane w zasobniki po 4 szt., każdy zasobnik z taśmą samoprzylepną. | zasobnik | 10
11 | Klipsy polimerowe niewchłanialne do laparoskopi rozmiar bardzo-duży (do zamykania naczyń od 7 do 16 mm), pakowane w zasobniki po 6 szt, każdy zasobnik z taśmą samoprzylepną. | zasobnik | 280
12 | Klipsy polimerowe niewchłanialne do laparoskopi rozmiar bardzo-duży (do zamykania naczyń od 7 do 16 mm), pakowane w zasobniki po 4 szt, każdy zasobnik z taśmą samoprzylepną. | zasobnik | 10
13 | Klipsy tytanowe do laparoskopii rozmiar średnio-duży (po zamknięciu 9,10mm), pakowane w zasobniki po 10 szt., każdy zasobnik z taśmą samoprzylepną. | zasobnik | 1
14 | Klipsy polimerowe niewchłanialne do laparoskopi rozmiar bardzo-duży (do zamykania naczyń od 7 do 16 mm), pakowane w zasobniki po 2 szt, każdy zasobnik z taśmą samoprzylepną | zasobnik | 1
15 | Klpisy polimerowe niewchłanialne do laparoskopi rozmiar średnio-duży (do zamykania naczyń od 3 do 10 mm), pakowane w zasobniki po 6 szt., każdy zasobnik z taśmą samoprzylepną | zasobnik | 1
RAZEM |  |  |  | x |  | X | X |  | X
Uwaga! Zamawiający wymaga od wykonawcy użyczenia na cały czas trwania umowy dwóch klipsownicy pasujących do ww. klipsów ( klipsownice muszą pasować do trokarów 10 mm)
Wszystkie zaoferowane zasobniki z klipsami muszą posiadać wklejki do karty pacjenta zawierajace takie informacje jak: nazwa produktu, nazwa producenta, nr katalogowy,
nr serii, data ważności.
………………………….
podpis i pieczątka Wykonawcy

## Załącznik nr 1.4
Pieczatka Wykonawcy
Załącznik nr 1.4
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O.
Przedmiot przetargu: Sukcesywna dostawa klipsów laparoskopowych.
Zadanie nr 4
L.P. | NAZWA ARTYKUŁU | J.M. | ILOŚĆ | CENA JED. NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO | VAT | CENA JED. BRUTTO PLN | WARTOŚĆ BRUTTO PLN | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol.4*kol.5 | % | kol.5+kol.7 | kol.8+kol.7 | X
1 | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary: długość 7,9 mm, rozwartość ramion: 8,1 mm, długość zamkniętego klipsa 9mm. Kompatybilne z pojedyńczą klipsownicą, pakowane 20 x 6 klipsów= 120 klipsów = zasobnik | zasobnik | 8
RAZEM |  |  |  | X |  | X | X |  | X
……………………………….
Podpis i pieczatka Wykonawcy

## Załącznik NR 1.5
Pieczątka firmowa Wykonawcy
[6 empty] | Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  | Złącznik nr 1.5
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach
Przedmiot przetargu: Sukcesywna dostawa rękawic medycznych.
Zadanie nr 5
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość ogólna brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol.4*kol.5 | % | kol.5+kol.7 | kol.8+kol.7 | X
1 | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, warstwa antypoślizgowa na całej powierzchni. Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671; pozbawione tiuramów, MBT- potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Zgodne z normą EN 374-1,2,3, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3, - potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty. Obniżona zawartość białek lateksowych max 10 µg/g. AQL 0,65-potwierdzone raportem z badań wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,21mm(+/-0,02), dłoni 0,18mm(+/-0,01), mankiecie 0,17mm(+/-0,01), długość min. 280mm, siła zrywu przed starzeniem(mediana) min 18N-potwierdzone raportem z badań producenta wg EN 455 nie starszym niż 2016 r. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiar 6,0-8,5. | par | 25000
2 | Rękawice chirurgiczne neoprenowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą polimerową, kolor brązowy, z warstwą antypoślizgową. Grubość na palcu 0,23mm, dłoni 0,20mm, mankiecie 0,18mm, długość 280-300mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 1030%. Zgodne z normą EN 374, ASTM 1671, odporne na przenikanie cytostatyków oraz pozbawione tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Na każdej rękawicy nadruk rozmiaru. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia (nie składane na pół). Rozmiary 6,0-9,0 | par | 2500
3 | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne z dodatkiem żelu aloesowego, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą polimerową, kolor zielony. Grubość na palcu 0,17mm, dłoni 0,16mm, mankiecie 0,15mm, długość 275-300mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 870%. Na każdej rękawicy nadruk rozmiaru. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia (nie składane na pół). Rozmiary 5,5-9,0 | par | 1850
4 | Rękawice diagnostyczne winylowe bezpudrowe niejałowe z wewnętrzną warstwą poliuretanową, AQL 1,5, gładkie z rolowanym mankietem wolne od DEHP. Brak DEHP potwierdzony badaniami z jednostki niezależnej rozmiary S, M, L w opakowaniu min. 100szt. | op | 350
5 | Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,11mm, dłoni 0,08mm, mankiecie 0,07mm. Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, kolor ciemno niebieski. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej. Zgodność z normami EN 455: 1-2-3-4, EN 374-1-2-3 (min. 10 subst), ASTM F1671 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Informacje o odporności na poszczególne substancje chemiczne wypisane na opakowaniu. Opakowanie a'250 sztuk. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 15,5cm (+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych typu SafeDon z możliwością wyjmowania rękawic od spodu opakowania. Rozmiar S, M, L, XL OP-250 SZT | op. | 2000
6 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, , chlorowane od wewnątrz, polimerowane od strony roboczej, teksturowane na końcach palców, rolowany brzeg mankietu. Mediana grubości ścianki: na palcu 0,10mm, na dłoni 0,08 mm, na mankiecie 0,06 mm, długość min 240 mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min. 7,8N, AQL 1,0 (oznaczony na opakowaniu) – potwierdzone badaniami producenta wg EN 455 do serii dostarczonych próbek, nie starszym niż z 2017 r. Wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN 374-1, mikroorganizmów wg EN 374-2 oraz min 10 cytostatyków na min 3 poziomie – potwierdzone Certyfikatem jednostki notyfikowanej. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min. 70% na min 2 poziomie - potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej i nadrukiem na opakowaniu. Dopuszczone do kontaktu z żywnością-potwierdzone Certyfikatem jednostki niezależnej i piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, DPG - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt. | op | 15000
7 | Uchyt do opakowań rękawic mocowany do ściany w 3 miejscach, rozmiar podstawy 12cm x 13cm (+/- 5%) | szt. | 50
8 | Rękawice lateksowe – nie sterylne rozmiary S, M, L, XL opakownie 100szt lekko pudrowane | op. | 650
9 | Rękawice chirurgiczne ginekologiczne, lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z warstwą antypoślizgową. Grubość na palcu 0,32mm, dłoni 0,31mm, długość 455mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 820%, wytrzymałość na rozerwanie min. 26N. Pakowane podwójnie, wew. papierowe, zew. foliowany papier. Rozmiary S, M, L | par | 20
10 | Rękawice foliowe a100 | op | 1000
RAZEM |  |  |  | x |  | X | X |  | X
……………………………………….
Popis i pieczątka Wykonawcy

## Załącznik nr 1.6
Pieczątka firmowa Wykonawcy
[6 empty] | Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  | Złącznik nr 1.6
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach
Przedmiot przetargu: Sukcesywna dostawa rękawic medycznych.
Zadanie nr 6
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol.4*kol.5 | % | kol.5+kol.7 | kol.8+kol.7 | X
1 | Rękawice lateksowe chirurgiczne spodnie w kolorze zielonym, sterylne, bezpudrowe, powlekane poliuretanem na powierzchni wewnętrznej, powierzchnia dłoni i palców silikonowana i teksturowana, mankiet prosty rolowany. AQL 1. Spełniające normy EN455-1,2,3,oraz ASTMF 1671. Rozmiary: 6-9. Białko ≤ 30µg/g. | 1 para | 50
2 | Rękawice lateksowe chirurgiczne sterylne, bezpudrowe, powlekane poliuretanem na powierzchni wewnętrznej, powierzchnia dłoni i palców silikonowana i teksturowana, mankiet prosty rolowany. AQL 1. Grubość: palec ≥ 0.22, dłoń ≥ 0.21, mankiet ≥ 0.17. . Spełniające normy EN455-1,2,3, oraz ASTMF 1671. Do stosowania łącznie w systemie podwójnym z rękawicami spodnimi lub samodzielnie. | 1para | 150
3 | Rękawice lateksowe do procedur wysokiego ryzyka jednorazowe bezpudrowe, niesterylne, chlorowane wewnętrznie, AQL- 0,65. Kolor ciemno niebieski, anatomiczny kształt, oburęczne, teksturowana powierzchnia, wzmocniony rolowany mankiet. Oznaczone na opakowaniu jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii IIIa. Min. długość 300mm dla rozmiarów S-L oraz min.240mm dla rozmiaru XL. Grubość dłoni: 0,32+/-0,02; na końcach palców: 0,33+/-0,02; mankiet: 0,22+/-0,02. Spełniające normy EN455-I-II-III, EN374-I-II-III, ASTMF 1671. Rozmiary S-XL. Pakowane po 50szt. | 1op=50 szt | 15
RAZEM |  |  |  | x |  | X | X |  | X
…………………………………………………
Ppodpis i pieczatka Wykonawcy

## Załącznik nr 1.7
Pieczatka Wykonawcy
Załącznik nr 1.7
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O.
Przedmiot przetargu: Sukcesywna dostawa testów kontroli mycia w myjniach ultradźwiekowych.
Zadanie nr 7
L.P. | NAZWA ARTYKUŁU | J.M. | ILOŚĆ | CENA JED. NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO | VAT | CENA JED. BRUTTO PLN | WARTOŚĆ BRUTTO PLN | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol.4*kol.5 | % | kol.5+kol.7 | kol.8+kol.7 | X
1 | Testy kontroli mycia w myjniach ultradźwiekowych. Wskaźnik koloru niebieskiego, który nie zawiera komponentów krwi, umieszczony na metalowej blaszce. Test zgodny z normą ISO 15883. Op. = 50 szt | op | 50
RAZEM |  |  |  | x |  |  | X |  | X
………………………………………………….
Podpis i pieczatka Wykonawcy

## Załącznik 1.8
Pieczatka Wykonawcy
Załącznik nr 1.8
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O.
Przedmiot przetargu: Sukcesywna dostawa taśm urologicznych.
Zadanie nr 8
L.P. | NAZWA ARTYKUŁU | J.M. | ILOŚĆ | CENA JED. NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO | VAT | CENA JED. BRUTTO PLN | WARTOŚĆ BRUTTO PLN | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol.4*kol.5 | % | kol.5+kol.7 | kol.8+kol.7 | X
1 | Taśma urologiczna przeznaczona do stosowania w chirurgicznym leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą beznapięciową TOT i TVT, z użyciem narzędzi wielokrotnego użytku. Taśma monofilamentowa, polipropylenowa, dziania, o atraumatycznych brzegach niewymagajacych osłonki, Zaopatrzona w niebieskie końcówki pozwalające na dobra widoczność w polu operacyjnym. Parametry: Taśma monofilamentowa, polipropylenowa, długości 45 cm, szer. 1,1 mm, grubość nici 0,16mm, gramatura 65g/m2, grubość taśmy 0,54 mm, wielkość porów 4,1x1,2mm, porowatość 67% | szt | 40
RAZEM |  |  |  | x |  | X | X |  | X
…………………………………………………
Podpis i pieczatka Wykonawcy

## Załącznik nr 1.9
Pieczatka Wykonawcy
Załącznik nr 1.9
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O.
Przedmiot przetargu: Sukcesywna dostawa uniwersalnych siatek do zaopatrywania przepuklin pachwinowych i brzysznych
Zadanie nr 9
L.P. | NAZWA ARTYKUŁU | J.M. | ILOŚĆ | CENA JED. NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO | VAT | CENA JED. BRUTTO PLN | WARTOŚĆ BRUTTO PLN | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol.4*kol.5 | % | kol.5+kol.7 | kol.8+kol.7 | X
1 | Siatka polipropylenowa monofilamentowa, waga 60g/m2, grubość 0,53 mm, rozmiar porów 1,5 mm posiadająca niebieskie pasy ułatwiajace pozycjonowanie oraz wzmacniające strukturę implantu roz. 30x30 | szt | 5
2 | Siatka polipropylenowa monofilamentowa, waga 60g/m2, grubość 0,53 mm, rozmiar porów 1,5 mm posiadająca niebieskie pasy ułatwiajace pozycjonowanie oraz wzmacniające strukturę implantu, rozm. 20x30 | szt | 5
3 | Siatka pokryta tytanem rozmiar 8x15 lub 10x15 | szt | 5
RAZEM |  |  |  | x |  |  | X |  | X
…………………………………………………
Podpis i pieczatka Wykonawcy

## Załącznik 1.10
Pieczatka Wykonawcy
Załącznik nr 1.10
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O.
Przedmiot przetargu: Sukcesywna dostawa fiksatora do mocowania siatek przepuklinowych.
Zadanie nr 10
L.P. | NAZWA ARTYKUŁU | J.M. | ILOŚĆ | CENA JED. NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO | VAT | CENA JED. BRUTTO PLN | WARTOŚĆ BRUTTO PLN | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol.4*kol.5 | % | kol.5+kol.7 | kol.8+kol.7 | X
1 | Instrument jednorazowego użytku do mocowania siatek przepuklinowych, średnica aplikatora 5mm, długość 356 mm, całkowita długość narzędzia 520 mm, ergonomiczna rączka, Zawiera 30 spiralnych (helikalnych ) zszywek, wysokość aktywna zszywki 3,8mm, szerokość zszywki 4,0 mm, kontrolowane podawanie zszywki, miękki shaft ułatwia dopasowanie kąta aplikacji zszywki, ostatnie 10 zszywek identyfikowanych na niebiesko pozwala na orientację w ilości, zminimalizowanie odblasków narzędzia w laparoskopii, czubek instrumentu może być użyty do odkręcenia zszywki nieprawidłowo wkręconej. | szt | 6
RAZEM |  |  |  | x |  |  | X |  | X
Pieczatka i podpis Wykonawcy
…………………………………………………..

## Załącznik nr 1.11
Pieczątka firmowa Wykonawcy
[6 empty] | Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  | Załącznik nr 1.11
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach
Przedmiot przetargu: Sukcesywna dostawa akcesoriów do respiratora Bellavista
Zadanie nr 11
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość ogólna netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość ogólna brutto | Nazwa handlowa/Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol. 4x kol. 5 | % | kol. 5+ kol. 7 | kol. 6+kol. 7 | X
1 | Układ oddechowy dla dorosłych do respiratora Bellavista j/u, jednoramienny z zastawką | szt | 25
2 | Zestaw filtrów (12 szt. filtrów powietrza pacjenta, 2 szt. filtrów powietrza chłodzącego) | zestaw | 2
| Razem | X | X | x |  | X | X |  | X
…………………………………………………
Podpis i pieczatka Wykonawcy

## Załącznik nr 1.12
Pieczątka firmowa Wykonawcy
[6 empty] | Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  | Załącznik nr 1.12
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach
Przedmiot przetargu:Sukcesywna dostawa artukułów do steryzlizacji
Zadanie nr 12
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość ogólna netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość ogólna brutto | Nazwa handlowa/Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol. 4x kol. 5 | % | kol. 5+ kol. 7 | kol. 6+kol. 7 | X
1 | Rękaw foliowo-papierowy płaski 250 mmx200 mm, gramatura 70 g/m2, zgodność z ISO 11607, PN EN 868-5 | rol. | 4
2 | Rękaw foliowo-papierowy z fałdą 200mmx50mmx100mm gramatura 70 g/m2, zgodność z ISO 11607, PN EN 868-5 | rol. | 12
3 | Rękaw foliowo-papierowy z fałdą 380mmx80mmx100 mm,gramatura 70g/m2, zgodność z ISO 11607,PN EN868-5 | rol. | 3
4 | Papier do sterylizacji zielony 1000mmx1000mmx500 mm. op. a 250 arkuszy | op | 7
5 | Papier do sterylizacji zielony 500mmx500mm. op. a 500 arkuszy | op | 1
6 | Włóknina na przemiennie pakowana, 60/67, skladająca się z 1 aruksza włókniny bezcelulozowej SMMS koloru niebieskiego o gramaturze 60g/m2, drugi arkusz włóknina celulozowa koloru zielonego o gramaturze 67g/m2, zgodność z ISO 11607 część 1 i PN EN868-2, rozmiar 75 cmx75 cm - bezcelulozowa włóknina SMMS gr. 60g/m2, kolor biebieski: wytrzymałość na rozciąganie MD na suchi 2.70 kN/m wytrzymałośc na rozciąganie CD na sucho1,70 kn/m wytrzymałość na rozciaganie MD na mokro min, 0,75 kN/m wytrzymałóść na rozciąganie CD na mokro min 0,50 kN/m ciśnienie rozrywające na sucho min 130 KPa ciśnienie rozrywające na mokro min 90 kPa - celulozowa włóknina gramatura 67 g/m2, kolor zielony: wytrzymałość na rozciąganie MD na suchi 2.30 kN/m wytrzymałośc na rozciąganie CD na sucho1,58 kn/m wytrzymałość na rozciaganie MD na mokro min, 1,19 kN/m wytrzymałóść na rozciąganie CD na mokro min 0,78 kN/m ciśnienie rozrywające na sucho min 320 KPa ciśnienie rozrywające na mokro min 115 kPa | szt | 5000
7 | Włóknina na przemiennie pakowana, 60/67, skladająca się z 1 aruksza włókniny bezcelulozowej SMMS koloru niebieskiego o gramaturze 60g/m2, drufgi arkusz włóknina celulozowa koloru zielonego o gramaturze 67g/m2, zgodnośc z ISO 11607 część 1 i PN EN868-2, rozmiar 100cmx100 cm - bezcelulozowa włóknina SMMS gr. 60g/m2, kolor biebieski: wytrzymałość na rozciąganie MD na suchi 2.70 kN/m wytrzymałośc na rozciąganie CD na sucho1,70 kn/m wytrzymałość na rozciaganie MD na mokro min, 0,75 kN/m wytrzymałóść na rozciąganie CD na mokro min 0,50 kN/m ciśnienie rozrywające na sucho min 130 KPa ciśnienie rozrywające na mokro min 90 kPa - celulozowa włóknina gramatura 67 g/m2, kolor zielony: wytrzymałość na rozciąganie MD na suchi 2.30 kN/m wytrzymałośc na rozciąganie CD na sucho1,58 kn/m wytrzymałość na rozciaganie MD na mokro min, 1,19 kN/m wytrzymałóść na rozciąganie CD na mokro min 0,78 kN/m ciśnienie rozrywające na sucho min 320 KPa ciśnienie rozrywające na mokro min 115 kPa | szt | 7500
8 | Opakowanie włókninowo-foliowe- rękaw, rozmiar 20x100 cm Zgodność z normą PN EN ISO 11607, wymagane poświadczenie zgodności z aktualnymi normami przez niezależne biuro badawcze. Gramatura 56 g/m2, wytrzymałość na rozciaganie MD wzdłuż na such0 55N/15mm, wytrzymałość na rozciaganie CD w poprzek na such0 35N/15mm, wytrzymałość na rozciaganie MD wzdluż na mokro 25N/15mm, wytrzymałośc na rozciaganie w poprzek na mokro 15N/15mm, odporność na przebijanie na cucho 200 kPa, Odporność na przebijanie na mokro 100 kPa, zawartość wilgoci 5%,zawartość chlorków ˂0,05%, zawartośc siarczanu˂0,25%, wielkośc porów 24µm. | rol. | 7
9 | Opakowanie włókninowo-foliowe- rękaw, rozmiar 25x100 cm Zgodność z normą PN EN ISO 11607, wymagane poświadczenie zgodności z aktualnymi normami przez niezależne biuro badawcze. Gramatura 56 g/m2, wytrzymałość na rozciaganie MD wzdłuż na such0 55N/15mm, wytrzymałość na rozciaganie CD w poprzek na such0 35N/15mm, wytrzymałość na rozciaganie MD wzdluż na mokro 25N/15mm, wytrzymałośc na rozciaganie w poprzek na mokro 15N/15mm, odporność na przebijanie na cucho 200 kPa, Odporność na przebijanie na mokro 100 kPa, zawartość wilgoci 5%,zawartość chlorków ˂0,05%, zawartośc siarczanu˂0,25%, wielkośc porów 24µm. | rol. | 3
10 | Opakowanie włókninowo-foliowe- rękaw, rozmiar 42x100 cm Zgodnośćz normą PN EN ISO 11607, wymagane poświadczenie zgodności z aktualnymi normami przez niezależne biuro badawcze. Gramatura 60 g/m2, wytrzymałość na rozciaganie MD wzdłuż na such0 55N/15mm, wytrzymałość na rozciaganie CD w poprzek na such0 35N/15mm, wytrzymałość na rozciaganie MD wzdluż na mokro 25N/15mm, wytrzymałośc na rozciaganie w poprzek na mokro 15N/15mm, odporność na przebijanie na cucho 200 kPa, Odporność na przebijanie na mokro 100 kPa, zawartość wilgoci 5%,zawartość chlorków ˂0,05%, zawartośc siarczanu˂0,25%, wielkośc porów 24µm. | rol. | 3
11 | Opakowanie włókninowo-foliowe- torebka, rozmiar 57x72 cm Zgodnośćz normą PN EN ISO 11607, wymagane poświadczenie zgodności z aktualnymi normami przez niezależne biuro badawcze. Gramatura 60 g/m2, wytrzymałóść na rozciaganie MD wzdłuż na such0 55N/15mm, wytrzymałość na rozciaganie CD w poprzek na such0 35N/15mm, wytrzymałość na rozciaganie MD wzdluż na mokro 25N/15mm, wytrzymałośc na rozciaganie w poprzek na mokro 15N/15mm, odporność na przebijanie na cucho 200 kPa, Odporność na przebijanie na mokro 100 kPa, zawartość wilgoci 5%,zawartość chlorków ˂0,05%, zawartośc siarczanu˂0,25%, wielkośc porów 24µm. | szt | 500
12 | Opaski silikonowe do mocowania kabli, wyposażenie w zaczep zamykajacy,kolor niebieski, czerwony, zielony, do zastosowania w procesach czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji w temperaturze do 134 stopni. Długość opaski 115 mm | szt | 600
13 | Opaski silikonowe do mocowania kabli, wyposażenie w zaczep zamykajacy,kolor niebieski, czerwony, zielony, do zastosowania w procesach czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji w temperaturze do 134 stopni. Długość opaski 215 mm | szt | 600
14 | Osłonka chroniaca ostre instrumenty przed uszkodzeniem podczas procesu sterylizacji w postacji torebki, której jedna strona składa się ze wzmocnionego papieru, a druga z folii umozliwiajacej wizualizację sterylizowanego instrumentu. Rozmiar 51x127 mm | szt | 750
15 | Osłonka chroniaca ostre instrumenty przed uszkodzeniem podczas procesu sterylizacji w postacji torebki, której jedna strona składa się ze wzmocnionego papieru, a druga z folii umozliwiajacej wizualizację sterylizowanego instrumentu. Rozmiar 90x168 mm | szt | 600
16 | Pisaki do opisywania zestawów medycznych, kolor niebieski, czerwony, czarny, sZerokośc kreski ok.. 0,6mm | szt | 30
17 | Wkłady do kontenera pochłaniające wilgoć, kolor niebieski, rozmiar 25x30 cm | szt | 1000
18 | Wkłady do kontenera pochłaniające wilgoć, kolor niebieski, rozmiar 30x50 cm | szt | 1000
19 | Wzmocniona tasma koloru niebieskiego, wskaźnik para wodna, szer.19/50mb | szt | 48
|  | X | X | x |  | X | X |  | X
…………………………………………………
Podpis i pieczatka Wykonawcy

## Załącznik nr 1.13
Pieczątka firmowa Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.13
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
Przedmiot przetargu: Sukcesywna dostawa filtrów do respiratora Bennet
Zadanie nr 13
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość ogólna netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość ogólna brutto | Nazwa handlowa/Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol. 4x kol. 5 | % | kol. 5+ kol. 7 | kol. 6+kol. 7 | X
1 | Filtr wydechowy re/c800 Bennet - 800 | szt. | 5
2 | Filtr wdechowy do respiratora Bennett 800 | szt. | 5
3 | Fiolka kolektora do respiratora Bennett 800 | szt. | 5
4 | Filt wydechowy i wdechowy do respitarora Bennett 980 | szt. | 100
| Razem | X | X | x |  | X | X |  | X
…………………………………………………
Podpis i pieczatka Wykonawcy

## Załacznik 1.14
Pieczątka firmowa Wykonawcy
[6 empty] | Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  | Załącznik nr 1.14
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach
Przedmiot przetargu:Sukcesywna dostawa strzykawek enteralnych
Zadanie nr 14
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość ogólna netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość ogólna brutto | Nazwa handlowa/Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol. 4x kol. 5 | % | kol. 5+ kol. 7 | kol. 6+kol. 7 | X
1 | Strzykawka eneteralna z końcówką ENFit poj, 60 ml. Op.= 30 szt | op | 600
2 | Strzykawka eneteralna z końcówką ENFit poj, 10 ml. Op.= 30 szt | op | 320
| Razem | X | X | x |  | X | X | 0 | X

## Załacznik 1.15
Pieczątka firmowa Wykonawcy
[6 empty] | Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  | Załącznik nr 1.14 | .15
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach
Przedmiot przetargu:Sukcesywna dostawa elektrod do pomiaru rzuty serca do urzadzenia NICCOMO
Zadanie nr 15
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość ogólna netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość ogólna brutto | Nazwa handlowa/Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol. 4x kol. 5 | % | kol. 5+ kol. 7 | kol. 6+kol. 7 | X
1 | Elektroda do pomiaru rzutu serca ( elektroda do urządzenia NICCOMO) op. a 2 szt | op | 1500
| Razem | X | X | x |  | X | X | 0 | X
……………………………
podpis i pieczatka Wykonawcy

## Załacznik nr 16
Pieczątka firmowa Wykonawcy
[6 empty] | Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  | Załącznik nr 1.16
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach
Przedmiot przetargu:Sukcesywna dostawa endosamplerów
Zadanie nr 16
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość ogólna netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość ogólna brutto | Nazwa handlowa/Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol. 4x kol. 5 | % | kol. 5+ kol. 7 | kol. 6+kol. 7 | X
1 | ENDOSAMPLER | szt | 40
| Razem | X | X | x |  | X | X | 0 | X
……………………………
podpis i pieczatka Wykonawcy