## Załacznik nr 1.1
Pieczatka Wykonawcy
Załącznik nr 1.1
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O.
Przedmiot przetargu: Sukcesywna dostawa klipsów laparoskopowych.
Zadanie nr 1
L.P. | NAZWA ARTYKUŁU | J.M. | ILOŚĆ | CENA JED. NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO | VAT | CENA JED. BRUTTO PLN | WARTOŚĆ BRUTTO PLN | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol.4*kol.5 | % | kol.5+kol.7 | kol.8+kol.7 | X
1 | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary: długość 7,9 mm, rozwartość ramion: 8,1 mm, długość zamkniętego klipsa 9mm. Kompatybilne z pojedyńczą klipsownicą, pakowane 20 x 6 klipsów= 120 klipsów = zasobnik | zasobnik | 8
RAZEM |  |  |  | X |  | X | X |  | X
……………………………….
Podpis i pieczatka Wykonawcy

## Załącznik 1.2
Pieczatka Wykonawcy
Załącznik nr 1.2
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O.
Przedmiot przetargu: Sukcesywna dostawa uniwersalnych siatek do zaopatrywania przepuklin pachwinowych i brzysznych
Zadanie nr 2
L.P. | NAZWA ARTYKUŁU | J.M. | ILOŚĆ | CENA JED. NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO | VAT | CENA JED. BRUTTO PLN | WARTOŚĆ BRUTTO PLN | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol.4*kol.5 | % | kol.5+kol.7 | kol.8+kol.7 | X
1 | Siatka polipropylenowa monofilamentowa, waga 60g/m2, grubość 0,53 mm, rozmiar porów 1,5 mm posiadająca niebieskie pasy ułatwiajace pozycjonowanie oraz wzmacniające strukturę implantu roz. 30x30 | szt | 5
2 | Siatka polipropylenowa monofilamentowa, waga 60g/m2, grubość 0,53 mm, rozmiar porów 1,5 mm posiadająca niebieskie pasy ułatwiajace pozycjonowanie oraz wzmacniające strukturę implantu, rozm. 20x30 | szt | 5
3 | Siatka pokryta tytanem rozmiar 8x15 lub 10x15 | szt | 5
RAZEM |  |  |  | x |  |  | X |  | X
…………………………………………………
Podpis i pieczatka Wykonawcy

## Załącznik 1.3
Pieczatka Wykonawcy
Załącznik nr 1.3
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O.
Przedmiot przetargu: Sukcesywna dostawa fiksatora do mocowania siatek przepuklinowych.
Zadanie nr 3
L.P. | NAZWA ARTYKUŁU | J.M. | ILOŚĆ | CENA JED. NETTO PLN | WARTOŚĆ NETTO | VAT | CENA JED. BRUTTO PLN | WARTOŚĆ BRUTTO PLN | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol.4*kol.5 | % | kol.5+kol.7 | kol.8+kol.7 | X
1 | Instrument jednorazowego użytku do mocowania siatek przepuklinowych, średnica aplikatora 5mm, długość 356 mm, całkowita długość narzędzia 520 mm, ergonomiczna rączka, Zawiera 30 spiralnych (helikalnych ) zszywek, wysokość aktywna zszywki 3,8mm, szerokość zszywki 4,0 mm, kontrolowane podawanie zszywki, miękki shaft ułatwia dopasowanie kąta aplikacji zszywki, ostatnie 10 zszywek identyfikowanych na niebiesko pozwala na orientację w ilości, zminimalizowanie odblasków narzędzia w laparoskopii, czubek instrumentu może być użyty do odkręcenia zszywki nieprawidłowo wkręconej. | szt | 6
RAZEM |  |  |  | x |  |  | X |  | X
Pieczatka i podpis Wykonawcy
…………………………………………………..

## Załacznik 1.4
Pieczątka firmowa Wykonawcy
[6 empty] | Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  | Załącznik nr 1.4
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach
Przedmiot przetargu: Sukcesywna dostawa akcesoriów do respiratora Bellavista
Zadanie nr 4
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość ogólna netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość ogólna brutto | Nazwa handlowa/Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol. 4x kol. 5 | % | kol. 5+ kol. 7 | kol. 6+kol. 7 | X
1 | Układ oddechowy dla dorosłych do respiratora Bellavista j/u, jednoramienny z zastawką | szt | 25
2 | Zestaw filtrów (12 szt. filtrów powietrza pacjenta, 2 szt. filtrów powietrza chłodzącego) | zestaw | 2
| Razem | X | X | x |  | X | X |  | X
…………………………………………………
Podpis i pieczatka Wykonawcy

## Załącznik 1.5
Pieczątka firmowa Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.5
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
Przedmiot przetargu: Sukcesywna dostawa filtrów do respiratora Bennet
Zadanie nr 5
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość ogólna netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość ogólna brutto | Nazwa handlowa/Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol. 4x kol. 5 | % | kol. 5+ kol. 7 | kol. 6+kol. 7 | X
1 | Filtr wydechowy re/c800 Bennet - 800 | szt. | 5
2 | Filtr wdechowy do respiratora Bennett 800 | szt. | 5
3 | Fiolka kolektora do respiratora Bennett 800 | szt. | 5
4 | Filt wydechowy i wdechowy do respitarora Bennett 980 | szt. | 100
| Razem | X | X | x |  | X | X |  | X
…………………………………………………
Podpis i pieczatka Wykonawcy

## Załącznik 1.6
Pieczątka firmowa Wykonawcy
[6 empty] | Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  | Załącznik nr 1.6
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach
Przedmiot przetargu:Sukcesywna dostawa elektrod do pomiaru rzuty serca do urzadzenia NICCOMO
Zadanie nr 6
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość ogólna netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość ogólna brutto | Nazwa handlowa/Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol. 4x kol. 5 | % | kol. 5+ kol. 7 | kol. 6+kol. 7 | X
1 | Elektroda do pomiaru rzutu serca ( elektroda do urządzenia NICCOMO) op. a 2 szt | op | 1500
| Razem | X | X | x |  | X | X | 0 | X
……………………………
podpis i pieczatka Wykonawcy

## Załacznik 1.7
Pieczątka firmowa Wykonawcy
[6 empty] | Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  | Załącznik nr 1.7
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach
Przedmiot przetargu:Sukcesywna dostawa endosamplerów
Zadanie nr 7
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość ogólna netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość ogólna brutto | Nazwa handlowa/Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | kol. 4x kol. 5 | % | kol. 5+ kol. 7 | kol. 6+kol. 7 | X
1 | ENDOSAMPLER | szt | 400
| Razem | X | X | x |  | X | X | 0 | X
……………………………
podpis i pieczatka Wykonawcy