PCU NZOZ/1/2012

Żary, 2012-01-25

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup, dostawę oraz montaż aparatu RTG ze stołem do zdjęć kostnych, kolumną lampy RTG i stojakiem do zdjęć płuc oraz wywoływarki automatycznej do zastosowań w radiologii klasycznej oraz mammografii.

– na potrzeby Powiatowego Centrum Usługowego Sp. z o.o. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Szpital Na Wyspie" w Żarach

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 Pzp informuję, że prowadzone przez Powiatowe Centrum Usługowe Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital na Wyspie" w Żarach postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na : Zakup, dostawę oraz montaż aparatu RTG ze stołem do zdjęć kostnych, kolumną lampy RTG i stojakiem do zdjęć płuc oraz wywoływarki automatycznej do zastosowań w radiologii klasycznej oraz mammografii w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 93 ust.1 pkt. 1 nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Art. 93 ust.1 pkt.4 cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,    którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASANIENIE FAKTYCZNE

Zamawiający w dniu otwarcia ofert, tj. 17.01.2012r. do godz. 11:00 otrzymał dwie oferty

OFERTA NR 1

Nazwa Firmy: MEDITECH SP. Z O.O., ul. Wirowska 6, 62-052 Komorniki

Cena netto: 210 500,40 zł, Cena brutto: 227 340,43 zł

OFERTA NR 2

Nazwa Firmy ALTERIS S.A., UL. PCK 6/3, 40-057 Katowice

Cena netto: 282 604,67 zł, Cena brutto: 305 213,04 zł

Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 255 000,00 zł netto.

Oferty odrzucone

Oferta nr 1

MEDITECH Sp. z o.o., ul. Wirowska 6, 62-052 Komornik

Podstawa faktyczna odrzucenia oferty: Wykonawca zaoferował sprzęt niezgodny z wymogami Zamawiającego zawartymi w Załączniku nr 3 do SIWZ „ Zestawienie parametrów granicznych”

- Mocowanie lampy RTG

W zestawieniu parametrów granicznych zaoferowano- TS99RT firmy CONTROL X

Pkt. 3.6 „zakres rotacji lampy rtg względem osi pionowej zaoferowano min. +/- 90o

Z załączonego folderu wynika że Wykonawca oferuje Mocowanie lampy rtg TS99, katalog nie potwierdza zaoferowanego przez Wykonawcę parametru z załącznika nr 3 pkt 3.6.  Natomiast z załączonego oświadczenia producenta z dnia 12.01.2012r. wynika, że w skład zaoferowanego systemu wchodzi kolumna TS99R a nie TS99RT. Kolumna TS99R nie ma z kolei ruchu poprzecznego wzdłuż stołu czyli nie spełnia pkt 3.3 z Załącznika nr 3.

2. W pkt. 6.2 Załącznika nr 3 Zamawiający wymagał oby oferowane elementy aparatu RTG pochodziły od tego samego producenta celem zapewnienia ich pełnej kompatybilności i integracji generator RTG, lampa RTG, mocowanie lampy RTG, stół do zdjęć kostnych, stojak do zdjęć płuc.

Wykonawca zaoferował  lampę RTG RAD 56/Sapphire, której producentem jest Varian. Natomiast generator MS550HF, mocowanie lampy rtg TS99RT, stół rtg Phoenix oraz statyw do zdjęć płuc WS99, których producentem jest firma Control X. Czyli zaoferowany zestaw pochodzi od dwóch różnych producentów, co Wykonawca sam podaje w treści załącznika nr 3 (pkt. 1,2,3,4,5)

Podstawa prawna odrzucenia oferty: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych art. 89 ust 1 pkt. 2 (Dz. U z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z p. zm.).

Firma ALTERIS S.A. z siedzibą w Katowicach złożyła ofertę o wartości 282 604,67 zł netto, która  znacznie przekracza wartość jaką zamawiający miał zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zadania.