Żary, dnia 30 listopada 2020 r.

Nasz znak: SNW/ZP-371-56/2020

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę szwów chirurgicznych.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 1843 ze zm.) w związku otrzymanym wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ww. postępowania, Zamawiający wyjaśnia:

1. Dotyczy Zadania nr 1, pozycji 1-29

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1. Pozycjach 1-29 dopuści nić sterylną, syntetyczną, wchłanialną, barwioną,  plecioną składająca się z homopolimerów kwasu glikolowego i pokryta epsilon-kaprolaktonem oraz stearynianem wapnia?

W czasie 14 dni po implantacji nić utrzymuje in vivo około 65% początkowej siły podtrzymywania tkankowego, a ponad 40% po 21 dniach, całkowity czas wchłaniania wynosi 60-90 dni.

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

1. Dotyczy Zadania nr 1, Pozycji nr 3

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1, Pozycji nr 3 dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

1. Dotyczy Zadania nr 1, Pozycji nr 7-11

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1, Pozycjach nr 7-11 dopuści długość igły 36 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

1. Dotyczy Zadania nr 1, Pozycji nr 10

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1, Pozycji nr 10 dopuści długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

1. Dotyczy Zadania nr 1, Pozycji nr 12

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1, Pozycji nr 12 dopuści igłę nie pogrubioną i długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

1. Dotyczy Zadania nr 1, Pozycji nr 14

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1, Pozycji nr 14 dopuści długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

1. Dotyczy Zadania nr 1, Pozycji nr 17

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1, Pozycji nr 17 dopuści długość igły 70 mm i grubość nici „0”, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

1. Dotyczy Zadania nr 1, Pozycji nr 20 i 22

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1, Pozycjach nr 20 i 22 dopuści długość nici 150 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

1. Dotyczy Zadania nr 1, Pozycji nr 24

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1, Pozycji nr 24 dopuści długość nici 6 x 45 cm z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości w załączniku asortymentowo-cenowym, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie

Tak, dopuszcza

1. Dotyczy Zadania nr 1, Pozycji nr 28

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1, Pozycji nr 28 dopuści długość nici 2 x 70 cm z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości w załączniku asortymentowo-cenowym, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

1. Dotyczy Zadania nr 1, Pozycji nr 28

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1, Pozycji nr 28 dopuści długość nici 5 x 70 cm z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości w załączniku asortymentowo-cenowym, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

1. Dotyczy Zadania nr 1, Pozycji nr 30-32

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1, Pozycjach nr 30-32 dopuści szew sterylny, syntetyczny, wchłanialny, pleciony, niebarwiony, składający się z homopolimerów kwasu glikolowego i pokryty powłoką z epsilon-kaprolaktonu oraz stearynianem wapnia ? Po 7 dniach po implantacji zachowuje in vivo 40% swojego początkowego podtrzymywania tkankowego, a około 0% po 14 dniach. Wchłanianie jest zakończone po 42 dniach.

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

1. Dotyczy Zadania nr 1, Pozycji nr 30

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1, Pozycji nr 30 dopuści igłę okrągło-tnącą o długości 36 mm i długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

1. Dotyczy Zadania nr 1, Pozycji nr 32

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1, Pozycji nr 32 dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie

 Nie dopuszcza

1. Dotyczy Zadania nr 1, Pozycji nr 33

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1, Pozycji nr 33 dopuści igłę okrągło-tnącą o długości 26 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie

Tak, dopuszcza

1. Dotyczy Zadania nr 2, Pozycje 1-18

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2, Pozycjach 1-8 dopuści szew wykonany z Poliamidu 6 ?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

1. Dotyczy Zadania nr 2, Pozycji nr 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2, Pozycji nr 1 dopuści igłę o długości 20 mm i długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

1. Dotyczy Zadania nr 2, Pozycji nr 2

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2, Pozycji nr 2 dopuści igłę o długości 25 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

1. Dotyczy Zadania nr 2, Pozycji nr 3 i 4

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2, Pozycjach nr 3 i 4 dopuści igłę o długości 25 mm i długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

1. Dotyczy Zadania nr 2, Pozycji nr 5

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2, Pozycji nr 5 dopuści igłę o długości 35 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

1. Dotyczy Zadania nr 2, Pozycji nr 6 i 7

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2, Pozycjach nr 6 i 7 dopuści igłę o długości 40 mm i długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

1. Dotyczy Zadania nr 2, Pozycji nr 8

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2, Pozycji nr 8 dopuści igłę ½ koła o długości 40 mm i długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

1. Dotyczy Zadania nr 2, Pozycji nr 9 i 10

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2, Pozycjach nr 9 i 10 dopuści igłę okrągłą nie wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

1. Dotyczy Zadania nr 2, Pozycji nr 13 i 14

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2, Pozycjach nr 13 i 14 dopuści igłę o długości 18 mm lub 26 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

1. Dotyczy Zadania nr 4

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 dopuści szew sterylny syntetyczny, wchłanialny monofilament, składający się z pojedynczego włókna polidioksanonowego, określany również jako poli(p-dioksanon) ?  Po 14 dniach od implantacji zachowuje in vivo około 75% pierwotnego podtrzymywania tkankowego, a ponad 60% po 28 dniach i około 50% po sześciu tygodniach. Wchłanianie jest zakończone pomiędzy 180 a 210 dniem.

Wyjaśnienie

Tak dopuszcza

1. Dotyczy Zadania nr 4, Pozycji nr 1-6

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4, Pozycjach nr 1-6 dopuści długość nici 70 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

1. Dotyczy Zadania nr 4, Pozycji nr 1 i 2

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4, Pozycjach nr 1 i 2 dopuści długość igły 18 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

1. Dotyczy Zadania nr 4, Pozycji nr 5 i 6

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4, Pozycjach nr 5 i 6 dopuści długość igły 36 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

1. Dotyczy zadania nr 4, pozycji nr 7

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4, Pozycji nr 7 dopuści długość igły 40 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

 Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

**Zadanie nr 2, pozycja 1 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 19mm?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

**Zadanie nr 2, pozycja 5 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 39mm z nitką o długości 75cm?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

**Zadanie nr 2, pozycja 6 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

**Zadanie nr 2, pozycja 6 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

**Zadanie nr 2, pozycja 7 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

**Zadanie nr 2, pozycja 8 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm?

 Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

**Zadanie nr 2, pozycja 9-11 -** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych bez „wzmocnienia” przy

zachowaniu pozostałych parametrów?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

**Zadanie nr 2, pozycja 12 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej o długości 26mm?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

**Zadanie nr 2, pozycja 13-14 -** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

**Zadanie nr 4 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o podtrzymywaniu ok. 70% po 28 dniach i ok. 50% po 42 dniach od zaimplantowania?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

**Zadanie nr 4, pozycja 1 – 6 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

**Zadanie nr 4, pozycja 5-6 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

**Zadanie nr 4, pozycja 7 -** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 48mm?

Wyjaśnienie

Nie dopuszcza

 Prezes Zarządu

/-/ Jolanta Dankiewicz