Żary, dn. 16.02.2023 r.

Numer sprawy: SNW/ZP-371-8/2023

**Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego**

Dotyczy: postępowania na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisu badań TK i RTG na rzecz Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, za pomocą systemu teleradiologii.

W nawiązaniu do przesłanego zaproszenia do złożenia oferty do ww. postepowania, w związku z otrzymanym wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy Udzielający Zamówienie wyraża zgodę na skrócenie czasu zapłaty należności za wykonane usługi do 30 dni?

Wyjaśnienie

Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody.

2. Czy Udzielający Zamówienia wymaga wykonania integracji HL7/DICOM z innym systemem informatycznym? Jeżeli tak to z jakim systemem.

Wyjaśnienie

Zamawiający wymaga wykonania integracji HL7/DICOM z systemem AlleRad firmy PIXEL.

3. Z jakich urządzeń / systemów informatycznych będą przesyłane badania do Przyjmującego Zamówienie?

Wyjaśnienie

Badania będą przesyłane z dwóch aparatów RTG i tomografu komputerowego podłączonych do systemu AlleRad.

Prezes Zarządu

/-/Jolanta Dankiewicz