Żary, dnia 07 sierpnia 2019 r.

Nasz znak: SNW.ZP-371-26-2019

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę na łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych. Ogłoszenie nr 581050-N-2019 z dnia 01.08.2019 roku.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 ze zmianami) w związku otrzymanym wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ww. postepowania, Zamawiający wyjaśnia:

Zadanie nr 1

„Łóżko szpitalne elektryczne”

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 990 mm?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3. W związku z pkt. 3 tabeli z parametrami technicznymi, czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym płytami tworzywowymi z polipropylenu?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści łóżko tylko z autoregresja oparcia pleców wynoszącą 9 cm?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie 0-70°?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 38-81 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralną blokadą kół realizowaną za pomocą dźwigni tworzywowych znajdujących się bezpośrednio przy kołach od strony nóg pacjenta?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z polipropylenu?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 9. Czy Zamawiający w pkt. 2 dopuści długość całkowitą 2150 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 10. Czy Zamawiający w pkt. 2 dopuści szerokość całkowitą 1020 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 11. Czy Zamawiający w pkt. 3 dopuści leże wykonane z metalowych lameli o szerokości 80 mm każdy?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12. Czy Zamawiający w pkt.3 dopuści leże wykonane z paneli z tworzywa ABS z otworami wentylacyjnymi ?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13. Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści regulację wysokości 395-790 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 14. Czy Zamawiający w pkt. 12 dopuści centralną blokadę kół w postaci blokad przy kołach w części nóg wykonane z wytrzymałego tworzywa ABS?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15. Punkt 2. Czy Zamawiający dopuści wymiary łóżka 2240 mm x 1080 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 16. Punkt 4. Czy Zamawiający dopuści pojedynczą autoregresję do 10 cm względem pozycji poziomej ?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17. Punkt 5. Czy Zamawiający dopuści regulacje elektryczne w zakresie 37-65 cm, nieznacznie różniące

się od wymaganego? Obniżona pozycja pomaga bezpiecznie zejść z łóżka bez konieczności zeskakiwania.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18. Punkt 12. Czy Zamawiający dopuści w narożach stabilne pedały z tworzywa do blokowania kół ?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o całkowitej szerokości 970 mm ? Parametr ten w sposób

nieznaczny odbiega od wymaganego.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o całkowitej długości 2150 mm ? Parametr ten w sposób

nieznaczny różni się od wymaganego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 21. Czy Zamawiający w rozumieniu punktu 4 opisu przedmiotu zamówienia dopuści rozwiązanie polegające na zaoferowaniu autokonturu segmentu pleców i segmentu nóg, sterowanego za pomocą pilota ?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22. Czy Zamawiający w rozumieniu punktu 8 opisu przedmiotu zamówienia dopuści rozwiązanie

lepsze polegające na zaproponowaniu barierek 1-częściowych, aluminiowych, składanych wzdłuż ramy leża ?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23. Czy Zamawiający w rozumieniu punktu 16 opisu przedmiotu zamówienia dopuści rozwiązanie równoważne w postaci listew odbojowych w każdym rogu łóżka ?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 24. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne o wymiarach zewnętrznych: 2180 x 998, oraz z pojedynczą autoregresją sekcji oparcia pleców 50 mm, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne z leżem wykonanym z płyt ABS, łatwo odejmowanych, trwałych, odpornych na uderzenia i zniszczenia, co jest parametrem lepszym od opisanego w SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne o regulacji sekcji oparcia pleców: 0 - 65°, sekcji oparcia nóg: 0 - 28°, regulacji wysokości w zakresie: 460 – 860 mm?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne wyposażone w pilot pacjenta i sterujący panel pielęgniarski umieszczany na szczycie od strony nóg pacjenta lub w półce na pościel?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 28. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne z dźwigniami hamulca wykonanymi ze stali?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne ze szczytami z jednym otworem do prowadzenia łóżka jak na fotografii poniżej?



Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

„ SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE”

Pytanie 30. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 85 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 31. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 510 mm (przy rozłożonym blacie bocznym 1213 mm)?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości 450 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 33. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową dwustronną?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ..

Pytanie 34. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką otwartą między szufladą, a kontenerem o wysokości 17,5 cm (dostęp do półki z dwóch stron)?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladą na prowadnicach suwnych?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach 59 x 34,2 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 37. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 76-106 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 38. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami w kolorze białym?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39. Czy Zamawiający w pkt. 1 dopuści wysokość 840 mm?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40. Czy Zamawiający w pkt. 3 dopuści głębokość 410 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 41. Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści szafkę dwustronną z szufladą o wysokości 960 mm?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 42. Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści wolną przestrzeń o wysokości 135 mm?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43. Czy Zamawiający w pkt. 8 dopuści prowadnice suwne?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44. Czy Zamawiający w pkt. 12 dopuści blat z tworzywa ABS w kolorze białym?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45.Czy Zamawiający w pkt. 13 dopuści blat boczny z tworzywa ABS w kolorze białym z regulacją wysokości 780-1180 mm ?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 46. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkowa o konstrukcji z profili aluminiowych oraz tworzywa HPL ?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47**.** Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 740 mm, szerokości 580 mm, a przy rozłożonym blacie 1020 mm i głębokości 400 mm ?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 48. Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w jedną szufladę o wysokości 115 mm, komorę zamykaną drzwiczkami o wymiarach 440 x 240 mm, bez wyjmowanej półki wewnątrz oraz przestrzeń na rzeczy pacjenta między szufladą, a zamykaną komorą szafki o wysokości 240 mm z dostępem do wolnej przestrzeni z jednej strony szafki ?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49**.** Czy Zamawiający dopuści szafkę o 4 - stopniowej regulacji wysokości blatu bocznego w zakresie 770 - 1000 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 50.Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w blat boczny o wymiarach 450 x 320 mm ?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 51. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości szafki przyłóżkowe o wymiarach: szerokość całkowita szafki: 505 mm x długość całkowita szafki: 440 mm x wysokość całkowita szafki: 870 mm, szerokość szafki przy rozłożonym blacie bocznym: 1220 mm, wysokość szuflady: 80 mm z wyjmowanym, tworzywowym wkładem, komora o wysokości 380 mm, wolna przestrzeń między szufladą a komorą główną: 215 mm, uchwyty w szafce wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS, komora bez wyjmowanej półki, blaty szafki wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS w kolorze szarym, blat boczny o wymiarach: : 590 mm x 355 mm i regulacji: 720 – 1000 mm, możliwość wyboru kolorów frontów szafek. Poniżej znajduje się fotografia oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.



Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 2

„Łóżko szpitalne manualne”

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1025 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym metalową siatką?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem dwusegmentowym, gdzie regulacja oparcia pleców odbywa się za pośrednictwem sprężyny gazowej?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie 0-70°?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 5. W związku z pkt. 6 tabeli z parametrami technicznymi czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi metalowymi, lakierowanymi proszkowo, składanymi wzdłuż ramy leża, składającymi się z trzech poprzeczek poziomych oraz dwóch poprzeczek pionowych (barierki składane przy użyciu dwóch rąk)?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu 225 kg?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z polipropylenu?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami wykonanymi z metalowych rur pokrytych chromem, z wypełnieniem z płyty tworzywowej typu HPL?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością zamontowania kroplówki w dwóch narożach?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 10. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami bez blokady? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11. Czy Zamawiający w pkt. 2 dopuści szerokość całkowitą 1020 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 12. Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści regulację za pomocą dźwigni po obu stronach leża, które uruchamiają sprężyny gazowe odpowiadające za regulację?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 13. Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści barierki wykonane z 4 poziomych metalowych poprzeczek zakończone metalowymi obramowaniami składane wzdłuż ramy leża ?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 14. Czy Zamawiający w pkt. 8 dopuści nośność 200 kg?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15. Punkt 4. Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji przy użyciu korby w zakresie 0-65°?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16. Punkt 6. Czy Zamawiający dopuści 5 poprzeczek pionowych wykonanych ze stali ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 17. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne manualne o całkowitej szerokości 970 mm ? Parametr ten w

sposób nieznaczny odbiega od wymaganego.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18. Czy Zamawiający w rozumieniu punktu 11 opisu przedmiotu zamówienia dopuści rozwiązanie

równoważne w postaci listew odbojowych w każdym rogu łóżka?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

/-/ Prezes Zarządu

Jolanta Dankiewicz