Żary, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Nasz znak: SNW/ZP-371-38/2022

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną Sukcesywna dostawa materiałów i testów do sterylizacji, rękawic diagnostycznych, staplerów, klipsów laparoskopowych, siatek

 przepuklinowych, taśm urologicznych i innych materiałów medycznych na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1710) w związku otrzymanym wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia do ww. postępowania, Zamawiający wyjaśnia:

 Dotyczy zapisów SWZ:

 Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku?

Wyjaśnienie

Zamawiający wymaga

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta pozbawionego napisów na nim, co gwarantuje poprawne zinterpretowanie koloru wskaźnika przed i po sterylizacji.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią?

Wyjaśnienie

Zamawiający wymaga

Czy Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i wytrzymałość wymaga rękawów papierowo – foliowych o gramaturze papieru 70g/m2 i foli minimum 6 – warstwowej, co gwarantuje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu zawartości przed użyciem.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

 Dotyczy Zadania nr 1 poz. 12 i 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa foliowo – papierowego z fałdą 400 x 80 x 100m dla obu pozycji?

Wyjaśnienie

Wyjaśnienie

Zamawiający wyraża zgodę

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów z ,, od daty zgłoszenia” na ,,…od dnia uznania reklamacji”

Wyjaśnienie

Zapisy § 6 ust. 6 w projektowanych postanowieniach umowy pozostają nie bez zmian.

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Wyjaśnienie

Zapisy § 4 w projektowanych postanowieniach umowy pozostają nie bez zmian. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faktury pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@szpitalnawyspie.pl.

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 5 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 5 w projektowanych postanowieniach umowy.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust 1 pkt b, ):

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

b) w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust.2 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości **brutto niezrealizowanej części dostawy;**

d) w razie zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji w terminach określonych w § 6 ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu dodatkowo karę umowną w kwocie **50,00** zł za każdy przypadek opóźnienia. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego do skorzystania z uprawnień określonych w § 6.

Wyjaśnienie

Zapisy § 7 ust 1 pkt b) i d) w projektowanych postanowieniach umowy pozostają bez zmian

Prezes Zarządu

/-/ Jolanta Dankiewicz