Żary, dnia 25 lipca 2022 r.

Nasz znak: SNW/ZP-371-34/2022

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 1129 ze zm.) w związku otrzymanym wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia do ww. postępowania, Zamawiający wyjaśnia:

**Zadanie nr 4, pozycja 1 -** Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a w opakowaniu podwójnym:

wewnętrznym – foliowym oraz zewnętrznym folia/papier?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

**Zadanie nr 4, pozycja 1 -** Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a sterylizowane tlenkiem etylenu (EO)?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

**Zadanie nr 4, pozycje 2 – 3 -** Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z końcówką Tiemanna, wykonane z

lateksu pokrytego silikonem?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

**Zadanie nr 4, pozycja 4 -** Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z nieprzezroczystymi

konektorami?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

**Zadanie nr 4, pozycje 5 – 8 -** Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe o długości 105cm?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

**Zadanie nr 4, pozycja 16 -** Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne o długości 50cm z otworami na ok. 1/5

długości?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

**Zadanie nr 4, pozycja 19 -** Czy Zamawiający dopuści cewniki do drenażu opłucnej z trokarem, o długości

37cm?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

**Zadanie nr 4, pozycja 20 -** Czy Zamawiający dopuści Foley’a CH 30 z balonem o pojemności 30ml?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Prezes Zarządu

/-/ Jolanta Dankiewicz