Żary, dnia 20 stycznia 2022 r.

Nasz znak: SNW/ZP-371-02/2022

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych, zabiegowych i zestawów operacyjnych na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach, w podziale na 15 zadań.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 2019 ze zm.) w związku otrzymanym wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia do ww. postępowania, Zamawiający wyjaśnia:

zadanie 3, poz. . 1-6,13-17

Czy zamawiający wydzieli poz.1-6,13-17 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Wyjaśnienie

Pakiet pozostaje bez zmian

zadanie 3, poz. 1-3

*Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z* przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

zadanie 3, poz. 4-6

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

zadanie 3, poz. 13

czy 1 szt. oznacza 1 opakowanie handlowe po  200 mb,?

czy zamawiający dopuści gazę pakowaną po 100 mb?

Wyjaśnienie

1 szt. oznacza 1 opakowanie handlowe.

Zamawiający nie dopuszcza gazy pakowanej po 100 mb.

zadanie 3,wyroby z gazy niejałowe

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji ponieważ raport walidacji dotyczy konkretnej partii? Ponadto nie jest to dokument wskazujący na dopuszczenie produktu do obrotu.

Wyjaśnienie

Tak

zadanie 4, poz. 1-3,

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Wyjaśnienie

Pakiet pozostaje bez zmian

zadanie 4, poz. 1

czy zamawiający dopuści maskę w jednym kolorze? np. niebieski?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

zadanie 4, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

zadanie 4, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt. b, f:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

b) w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust.2 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości **brutto niezrealizowanej części dostawy**;

d) w razie zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji w terminach określonych w § 6 ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu dodatkowo karę umowną w kwocie **100,00 zł** za każdy przypadek zwłoki. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego do skorzystania z uprawnień określonych w § 6.

Wyjaśnienie

Zapisy § 7 pozostają bez zmian.

 Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Wyjaśnienie

Przesyłanie faktur zgodnie z zapisami § 4 ust. 2 projektu umowy.

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 5 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Wyjaśnienie

Zapis paragrafu pozostaje bez zmian.

4. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów ,,…od daty zgłoszenia” na ,,…od dnia uznania reklamacji”.

Wyjaśnienie

Zapis paragrafu pozostaje bez zmian.

Dotyczy zadanie nr 14 poz.1

Prosimy o potwierdzenie czy nie zaszła omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia i Zamawiający oczekuje zaoferowania opatrunku w rozmiarze 7,5**cm** x 3,7**m,** a nie jak podał 7,5 x 3,7 **cm**. Wg naszej najlepszej wiedzy na rynku nie ma dostępnych opatrunków w wymaganym rozmiarze.

Wyjaśnienie

Rozmiar opatrunku – 7,5 cmx 3,7 m

Zadanie nr 13 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny z fartuchami ze wzmocnieniami na przodzie i rękawach o
odporności na przenikanie cieczy min. 150 cm H2O i odporności na wypychanie na sucho/ mokro 155/144
kPa? Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 g/m2 (+/- 0,5 g/m2).
Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 13 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystoskopii, w którym serweta na stół instrumentariuszki ma
wzmocnienie min. 60 x 140 cm, z fartuchami o odporności na przenikanie cieczy min. 37 cm H2O
i odporności na wypychanie na sucho min. 150 kPa? Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu
dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 13 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina
polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2 (+/-0,5 g/m2)? Wokół pola operacyjnego
polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-
0,5 g/m2). Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 13 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina
polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2 (+/-0,5 g/m2)? Wokół pola operacyjnego
polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-
0,5 g/m2). Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 13 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina
polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 48 g/m2 (+/-0,5 g/m2) połączonych w technice
współwytłaczania? Wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho/ mokro 94/ 114 kPa. Zestaw posiada
min. 2 etykiety samoprzylepne. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 13 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki o gramaturze w obszarze wzmocnionym 80
g/m2? Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Zadanie nr 13 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny, którego opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne?
Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 13 poz. 8
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny, którego wzmocnienia na przodzie i rękawach mają gramaturę
40 g/m2? Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 13 poz. 9-11
Prosimy o podanie wymaganego rozmiaru opatrunku.

Wyjaśnienie

Poz. 9 - rozmiar; 10 cm x 10 cm

Poz.10 - rozmiar; 10 cm x 10 cm

Poz. 11 – rozmiar; 5 cmx 5 cm

Zadanie nr 13 poz. 13
Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę, której opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne?
Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Prezes Zarządu

/-/Jolanta Dankiewicz