Żary, dnia  8 lipca 2022 r.

Nasz znak: SNW/ZP-371-31/2022

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania    o    udzielenie   zamówienia     publicznego  na   sukcesywną  dostawę  sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach,  w podziale na 25 zadań.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 1129 ze zm.)  w związku otrzymanym wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji  warunków zamówienia do ww. postępowania, Zamawiający wyjaśnia:

Zadanie nr 7 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 7 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści butlę Redona 200 ml?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 7 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści butlę Redona 200 ml?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 7 poz. 18, 19, 20
Czy Zamawiający dopuści prowadnice do trudnych intubacji BOUGIE w rozmiarach:

- CH6x60cm,

- CH10x60cm,

- CH15x60cm?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza do poz. 1 i 2 (CH6x60cm,CH10x60cm),

Zamawiający dopuszcza do poz. 3 (CH15x60)

Zadanie nr 7
Czy wszędzie tam, gdzie wskazano nazwę własną, bądź numer katalogowy, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 7 poz. 31
Czy Zamawiający dopuści rozmiary od 2.5 do 9.0?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 7 poz. 32
Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną ze stałym szyldem?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 7 poz. 32
Czy Zamawiający dopuści do rozmiaru 9.5?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 7 poz. 40
Czy Zamawiający dopuści maskę wykonaną z PCV?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 7 poz. 42
Czy Zamawiający dopuści rury o długości 200 cm?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 7 poz. 51
Czy Zamawiający dopuści długość 15 cm?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 7 poz. 52
Czy Zamawiający dopuści długość 15 cm?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 7 poz. 55
Czy Zamawiający dopuści 130ml?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 7 poz. 56
Czy Zamawiający dopuści 300ml?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 7 poz. 61
Czy Zamawiający dopuści 1000ml?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 7 poz. 79, 80

Czy Zamawiający dopuści łyżkę metalową, natomiast jej podstawę wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym?

Wyjaśnienie

Zamawiający  dopuszcza pod warunkiem że jest to łyżka metalowa światłowodowa.

Zadanie nr 23 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

- rękaw silikonowy o długości 160cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw

- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwa z zastawką jednokierunkową

- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach wyposażone w zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości

- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka

- zestaw wprowadzający

- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml?

Wyjaśnienie

Zamawiający wyraża zgodę

Zadanie nr 23 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści worki o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), posiadające jedną ściankę nieprzezroczystą (białą), a drugą przezroczystą umożliwiającą podgląd, worki wyposażone w filtr węglowy oraz zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości mikrobiologicznie czyste?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

1. Dotyczy: Załącznik nr 1.13 do SWZ – Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia: „Stosowanie kombinacji lub systemów wężyków, które nie są dopuszczone przez firmę ulrich medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika oraz nienagannemu działaniu wstrzykiwacza. (…) Imitacje i inne fabrykaty nie są zaprojektowane dla wstrzykiwacza ani nie są sprawdzone do stosowania ze wstrzykiwaczem” (Instrukcja obsługi wersja: R13.2/2018-09 Rozdział 4 Informacje dotyczące bezpieczeństwa).

Wyjaśnienie

Zamawiający wymaga

2. Dotyczy: Załącznik nr 1.13 do SWZ – Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga, aby informacja o braku ftalanów (DEHP) była potwierdzona w oryginalnej instrukcji obsługi materiałów eksploatacyjnych.

Wyjaśnienie

Zamawiający wymaga

3. Dotyczy: Załącznik nr 1.13 do SWZ – Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby pojemność sterylnego wężyka pacjenta o długości 150 cm wynosiła dokładnie 7,5ml i była potwierdzona przez producenta wyrobu medycznego w oryginalnej instrukcji obsługi wężyka. Mniejsza średnica niż zalecana przez producenta wstrzykiwacza może powodować większe ciśnienie w systemie podczas podawania środków kontrastowych. Skutkuje to niezamierzonym wystąpieniem nadciśnienia w systemie wężyków co oznacza regulację przepływu przez wstrzykiwacz. Wstrzykiwacz zmniejsza prędkość przepływu, aby utrzymać ciśnienie w wartościach granicznych. Może to prowadzić do obniżenia jakości badania, a w szczególności badań angio, gdzie występują duże prędkości podawania kontrastu. Inna pojemność wężyka niż 7,5ml może prowadzić do niepełnego napełnienia wężyka i pozostawienia w nim nieznanej objętości powietrza. W efekcie może prowadzić to do niezamierzonej iniekcji powietrza do pacjenta podczas badania.

Wyjaśnienie

Zamawiający potwierdza

4. Dotyczy: Załącznik nr 1.13 do SWZ – Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały zużywalne były w pełni kompatybilne z urządzeniem Missouri, a ponadto, że nie spowodują usterek w urządzeniu, nie będą powodem jego uszkodzenia oraz że są zgodne z instrukcją używania wstrzykiwacza.

Wyjaśnienie

Zamawiający potwierdza

5. Dotyczy: Załącznik nr 1.13 do SWZ – Specyfikacja asortymentowo-cenowa poz.2

Prosimy Zamawiającego o zmianę ilości materiałów, w ten sposób, aby ilość wężyków pompy była wielokrotnością liczby 10, a ilość wężyków pacjenta wielokrotnością liczby 100. Jedno opakowanie handlowe wyrobów, które chcemy zaoferować, zawiera odpowiednio 10 i 100 wężyków. Jesteśmy zobowiązani, aby materiały dostarczać w oryginalnych opakowaniach od producenta, w związku z czym nie mamy możliwości przepakowania i dostarczenia Zamawiającemu wymaganej przez niego ilości.

W przypadku, gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że dopuści realizację dostaw częściowych w ilościach obejmujących pełne opakowania. Ze względu na zachowanie sterylności jesteśmy zobowiązani, aby materiały dostarczać w oryginalnych opakowaniach od producenta, w związku z czym nie mamy możliwości przepakowania.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza realizację dostaw częściowych w ilościach obejmujących pełne opakowania.

6. Dotyczy: Rozdział 3 do SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy, §3 ust. 5

„Za datę i miejsce dostawy uważa się wydanie towaru pracownikowi Apteki, który potwierdza odbiór dostarczonego towaru.”

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna powyższy zapis za spełniony jeśli Wykonawca  dostarczy fakturę wraz z towarem.

Wyjaśnienie

Zamawiający potwierdza

7. Dotyczy: Rozdział 3 do SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy, §6 ust. 5

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zapis nie dotyczy wyrobów z pakietu 13.

Wyjaśnienie

Zamawiający potwierdza

8. Dotyczy: Rozdział 3 do SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy, §6 ust. 7

Niezasadne jest, aby Zamawiający mógł odmówić przyjęcia dostawy w całości, jeśli tylko część zamówienia nie spełni stawianych wymagań lub opakowanie będzie naruszone. W związku z tym prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w taki sposób, aby Zamawiający mógł odmówić przyjęcia dostawy jedynie w części, która nie spełnia opisanych wymagań Zamawiającego.

Wyjaśnienie

Zgodnie z zapisem w §6  ust. 7 projektowanych postanowieniach umowy odmowa przyjęcia dostawy dotyczy również części.

9. Dotyczy: Rozdział 3 do SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy, §7

Prosimy o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Wyjaśnienie

Zapis pozostaje bez zmian

10. Dotyczy: Rozdział 3 do SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy, §3 ust. 10 pkt.2 oraz załącznik nr 1 Formularz ofertowy B.pkt.3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość wskazania działu lub stanowiska osoby wyznaczonej za realizację przedmiotu umowy, a nie osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia. Ze względu na częściową pracę zdalną, za realizację zamówień odpowiedzialnych jest kilka osób.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, prosimy o wyrażenie zgody na podanie Menedżera działu i dopisanie zwrotu: „lub osoba przez niego upoważniona”.

Wyjaśnienie

Zapis w załączniku nr 1 Formularz ofertowy B.pkt.3 dotyczy podanie  danych kontaktowych   przez Wykonawcę.   Zgodnie z postanowieniami  §3 ust. 10 pkt.2 projektowanych postanowień umowy,  osoba wskazana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, będzie odpowiedzialna za realizację  wykonania umowy.

Załącznik 1.24

- Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do czyszczenia kanałów o długości roboczej 2300 mm lub 2500 mm, w opakowaniu zbiorczym typu kartonowy dyspenser bez okienka? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

- Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii o średnicach otwarcia 15 mm, 25 mm i 32 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

- Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwań o grubości 21 G i 23 G, długość igły 4 mm lub 6 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Wyjaśnienie

Zamawiający  dopuszcza

- Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne z łyżeczkami bez podwójnego szlifu, bez przyrządu do zdejmowania pobranych próbek? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

- Poz. 5. Czy Zamawiający dopuści ustniki gastroskopowe z otworem głównym o wymiarach 22 x 27 mm, pakowane w kartonowy dyspenser bez okienka? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Wyjaśnienie

Zamawiający  dopuszcza

- Poz. 6. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne typu JUMBO z łyżeczkami bez podwójnego szlifu wyłącznie bez igły, bez przyrządu do zdejmowania pobranych próbek? Pozostałe parametry zgodne z SZW.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie dotyczy zadania nr 24

- poz. 3

Czy Zamawiający dopuści ofertę zawierającą igły do ostrzykiwania o średnicy igły tylko 23G?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza  igły do ostrzykiwania o średnicy  21G i 25G

- Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne bez przyrządu do pobierania próbek?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

- Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści ustnik o średnicy otworu głównego 22 x 27 mm?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

- Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści ofertę zawierającą tylko kleszczyki „jumbo” bez igły?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza lecz kleszczyki winne być z przyrządem do zdejmowania pobranych próbek do badania, zapakowanym oryginalnie z kleszczykami.

Pytanie dotyczy zadania nr 25

W związku z tym, że aplikatory do podawania leku Lidocaina nie są wyrobem medycznym a środkiem technicznym służącym do podawania leku Lidocaina zwracamy się z prośbą o wykreślenie konieczności składania oświadczenia dotyczącego spełniania wymogów zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w przypadku pakietu nr 25.

Wyjaśnienie

Oświadczenie dotyczy tylko wyrobów medycznych.

Zadanie nr 1, pozycja 10-13 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą, czarna skalą z przedłużoną skala uwzględniająca 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 1, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki za opakowanie a’50 szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 1, pozycja 14 - 15 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą pomiarową?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie  dopuszcza

Zadanie nr 1, pozycja 18 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę 20G o rozmiarze 1,1x32 mm?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 1, pozycja 21 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę 14G o rozmiarze 2,0x45 mm?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 1, pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę 16G o rozmiarze 1,7x45 mm?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 1, pozycja 23 - Czy Zamawiający dopuści aparat do infuzji z komorą kroplową wykonaną z PCV bez ftalanów z drenem o długości m.in. 150cm?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 1, pozycja 23 i 25 - Czy Zamawiający odstąpi od dołączenia do oferty oświadczenia producenta?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie odstąpi

Zadanie nr 1, pozycja 25 - Czy Zamawiający dopuści aparat do transfuzji z komorą kroplową wykonaną z PCV bez ftalanów z drenem o długości m.in. 150cm?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 1, pozycja 28-29 - Czy Zamawiający dopuści przedłużacz

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza ze względu na długość przedłużacza.

Zadanie nr 1, pozycja 32 - Czy Zamawiający dopuści igłę 31G w rozmiarze 0,25x6mm?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 1, pozycja 35-36 - Czy Zamawiający dopuści igłę typu Quincke?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 1, pozycja 35-39 - Czy Zamawiający dopuści igły z krystalicznie przeźroczystą nasadką posiadającą wewnątrz powiększoną komorę zwiększającą widoczność oraz umożliwiającą szybką wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego, bez pryzmatu zmieniającego barwę?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 1, pozycja 35 - Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 22G 0,7x90mm?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 1, pozycja 36 - Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 26G 0,45x90mm?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 1, pozycja 37 - Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 25G 0,5x90mm?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 1, pozycja 38 - Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 25G 0,5x120mm?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 1, pozycja 39 - Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 27G 0,4x90mm?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 1, pozycja 40, 46, 57-58- Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie w/w pozycji, co pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody

Zadanie nr 1, pozycja 42-43 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń:

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 1, pozycja 47 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd Mini spike z filtrem powietrza 0,1 o wyglądzie jak poniżej:

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 1, pozycja 50 - Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp bez gumki lub opaski wewnątrz opakowania? Reszta parametrów zgodnie z SWZ.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 1, pozycja 51 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pojedyncza skalą pomiarową?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 1, pozycja 59 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji bursztynowy o opisie:

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 2, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę do tętnicy obwodowej z zaworem odcinającym on-off w kolorze czerwonym z cewnikiem kaniuli wykonanym z teflonu (FEP)?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a w opakowaniu podwójnym: wewnętrznym – foliowym oraz zewnętrznym folia/papier?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a sterylizowane tlenkiem etylenu (EO)?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 4, pozycje 2 – 3 - Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z końcówką Tiemanna, wykonane z lateksu pokrytego silikonem?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 4, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z nieprzezroczystymi konektorami?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 4, pozycja 5 - 8 - Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy bez zatyczki o powierzchni jak na zdjęciu o długości jak w SWZ?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 4, pozycje 5 – 8 - Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe o długości 105cm?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 4, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści cewnik z nieprzezroczystym kolorowym konektorem?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 4, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści cewnik z nieprzezroczystym kolorowym konektorem i gładką powierzchnią?

Wyjaśnienie

Zamawiający  nie dopuszcza

Zadanie nr 4, pozycja 16 - Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne o długości 50cm z otworami na ok. 1/5 długości?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 4, pozycja 19 - Czy Zamawiający dopuści cewniki do drenażu opłucnej z trokarem, o długości ok 34cm?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 4, pozycja 20 - Czy Zamawiający dopuści Foley’a CH 30 z balonem o pojemności 30ml?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 5, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści jałowy worek na mocz?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 5, pozycje 10 – 11 - Czy Zamawiający dopuści jałowe kanki doodbytnicze?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 5, pozycje 12 – 15 - Czy Zamawiający dopuści ostrza do skalpeli ze stali nierdzewnej?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 6, pozycja 2- Czy Zamawiający ma na myśli papier KTG Oxford team 143x150x300?

Wyjaśnienie

Tak

Zadanie nr 6, pozycja 11- Czy Zamawiający dopuści papier Mitsubishi K61B o wymiarach 110x20?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 6, pozycja 15- Czy Zamawiający dopuści papier do Lifepacka 15 o rozmiarze 100x22?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 6, pozycja 15- Czy Zamawiający dopuści papier do Lifepacka 12 o rozmiarze 106x25?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 6, pozycja 17- Czy Zamawiający dopuści papier Sunray SRF628B w rozmiarze 112x100x150 sk. 240?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że  papier SRF628B jest równoważny do papieru SRF618B ( chodzi o rozmiar)

Zadanie nr 6, pozycja 19- Czy Zamawiający dopuści papier  EKG zoll p/n 8000-03000 w rozmiarze 90x90x200?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie  dopuszcza

Zadanie nr 6, pozycja 20- Czy Zamawiający dopuści papier  do ekg Schiller o rozmiarze 114x150x9,3?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 6, pozycja 22- Czy Zamawiający dopuści papier nieoryginalny do Lifepack 15 w rozmiarze 100x22

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 7, pozycja 3- Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’144 wraz z przeliczeniem zamawianych ilości w górę?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 7, pozycja 4-5- Czy Zamawiający dopuści butelki redona w pojemnościach 200 i 400ml?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 7, pozycja 17 - Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena wykonaną w całości z lateksu lub posiadającą lateksowe elementy, które mogą wywołać powikłania w postaci reakcji alergicznej, a nawet wstrząsu anafilaktycznego u pacjenta?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 7, pozycja 20 - Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do trudnych intubacji 15H/70cm?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 7, pozycja 20 - Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do trudnych intubacji o rozmiarach:

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 7, pozycja 21 – Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga łopatek sterylnych czy niesterylnych?

Wyjaśnienie

Zamawiający wymaga łopatek niesterylnych

Zadanie nr 7, pozycja 23 - Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga myjki suchej czy nasączonej środkiem myjącym?

Wyjaśnienie

Zamawiający wymaga myjki nasączonej.

Zadanie nr 7, pozycja 25 - Czy Zamawiający dopuści nerkę w rozmiarze 245x115x50 mm?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 7, pozycja 31 - Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem w rozmiarze od 3,0 do 10,0?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 7, pozycja 32 - Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone z mankietem i prowadnicą?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 7, pozycja 33 - Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne bez ruchomego szyldu?

Wyjaśnienie

Zamawiający  nie dopuszcza

Zadanie nr 7, pozycja 36-38, 41, 51,53-62,78  - Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie w/w pozycji, co pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzieleni pozycji  do osobnego pakietu.

Zadanie nr 7, pozycja 42-43, 45  - Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o opisie:

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie 10, pozycje 7-32 - Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje do osobnego pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli nam złożyć korzystną ofertę dla Zamawiającego.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wydzieli  pozycji do osobnego pakietu

Zadanie 10, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy o opisie:

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie 10, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści rampę odporną na lipidy bez nazwy firmy na rampie?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie 10, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści rampę  bez nazwy firmy na produkcie o opisie:

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie 10, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z przedłużaczem:

Kranik z wytrzymałością na ciśnienie 4,5 bar (65 PSI) z pojemnością wypełnienia 0,8ml dla przedłużacza 7 cm oraz 1,0ml dla przedłużacza 10cm.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie 10, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę 20G z przepływem 56 ml/min?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie 10, pozycja 5-6 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę o opisie:

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie 10, pozycja 5-6 - Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniuli za opakowanie a’100 szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie 10, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków za opakowanie a’90 szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie 10, pozycja 12 - Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakikolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.

Wyjaśnienie

Tak

Zadanie 10, pozycja 19 - Czy Zamawiający dopuści wycenę szczoteczek za opakowanie a’100 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie 23, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Zadanie 23, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści worki  wymienne kompatybilne z zestawem  do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym  balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 1

Zadanie 1 poz. 10-13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek bez rozszerzonej skali ?

Wyjaśnienie

Zamawiający  nie wyraża zgody

Pytanie 2

Zadanie 1 poz. 10-13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek bez oznaczenia nazwy lub logo producenta na strzykawce ?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża  zgody

Pytanie 3

Zadanie 1 poz. 14,51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki o poniższym opisie:

Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, sterylizowany EO.

- cylinder i tłok wykonany z polipropylenu PP

- końcówka Luer Lock

- długość strzykawki 16,5 cm

- kołnierz na łączniku Luer Lock stabilizująca strzykawkę w pompie

- prostopadłe wycięcie na tłoku stabilizujące strzykawkę w pompie

- dodatkowa tłoczona skala co 1 ml na tłoku

- gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, bez lateksu

- łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki

- czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna

- skala co 1 ml wyskalowane do 50 ml

- na cylindrze oznaczenie o braku latexu

Wyjaśnienie

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 4

Zadanie 1 poz. 23

Czy Zamawiający z uwagi na brak dostępności opisanego przyrządu wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządów o poniższym opisie:

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych przeznaczony jest do prowadzenia wlewów metodą grawitacyjną z pojemników szklanych, twardych tworzywowych i miękkich worków - uniwersalny.

Skład aparatu:

- osłonka igły biorczej

- igła biorcza dwukanałowa

- hydrofobowy filtr powietrza

- zatyczka filtra hydrofobowego

- komora kroplowa

- filtr płynu o wielkości oczek 15 µm

- zaciskacz rolkowy

- rolka zaciskacza

- dren medyczny o długości 150 cm

- łącznik stożkowy luer lock

- osłonka łącznika luer lock

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych:

- nie zawiera lateksu

- nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym)

- sterylizowany EO

- opakowanie jednostkowe typu blister-pack

Wyjaśnienie

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 5

Zadanie 1 poz. 25

Czy Zamawiający z uwagi na brak dostępności opisanego przyrządu wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządów o poniższym opisie:

Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi przeznaczony jest do prowadzenia przetoczeń metodą grawitacyjną z pojemników szklanych, twardych tworzyw i miękkich worków – uniwersalny.

Skład aparatu:

- osłonka igły biorczej

- igła biorcza dwukanałowa

- hydrofobowy filtr powietrza

- zatyczka filtra hydrofobowego

- komora kroplowa

- filtr krwi o wielkości oczek 200 µm

- zaciskacz rolkowy

- rolka zaciskacza

- dren medyczny o długości 150 cm

- łącznik stożkowy luer lock

- osłonka łącznika luer lock

Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi:

- nie zawiera lateksu

- nie zawiera ftalanów

- sterylizowany EO

- opakowanie jednostkowe typu blister

Wyjaśnienie

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 6

Zadanie 1 poz. 59

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z workiem pakowanym osobno ze stawką VAT 23% oraz wydzieli worek jako oddzielna pozycja w pakiecie ze względu na różne stawki VAT?

Wyjaśnienie

Zamawiający oczekuje przyrządu z workiem pakowanym fabrycznie przez producenta  w jednym opakowaniu

Pytanie 7

Zadanie 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika Foley sterylizowanego EO ?

Wyjaśnienie

Zamawiający wyraża  zgodę

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-350C, igieł, cewników, zgłębników 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Wyjaśnienie

Wraz z dostawą , załączyć wydruk temperatur.

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

Wyjaśnienie

Zamawiający potwierdza

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Wyjaśnienie

Tak

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Wyjaśnienie

Dostawa usługa kurierską tylko z możliwością  wydruku temperatury.

Prezes Zarządu

/-/Jolanta Dankiewicz