Żary, dn. 20.01.2023 r.

Numer sprawy: SNW/ZP-371-1/2023

**Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego**

W nawiązaniu do przesłanego zaproszenia do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę jednorazowego sprzętu laboratoryjnego oraz testów laboratoryjnych na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o., w podziale na pięć zadań , w związku z otrzymanym wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, Zamawiający wyjaśnia:

 **Zadanie nr 1**

Pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści szkiełka o wymiarach 75x25x1,1mm?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Pozycja 15: Czy Zamawiający dopuści pipety Pasteura o długości 148mm?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Pozycja 16: Czy Zamawiający dopuści pipety Pasteura o długości 140mm?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Pozycja 23: Czy Zamawiający dopuści etykiety o wymiarach 38x25mm?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Pozycja 27: Czy Zamawiający dopuści pojemniki na wycinki histopatologiczne o pojemności 2500 ml?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza

Pozycja 32: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu? Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody

Pozycja 34: Czy Zamawiający dopuści probówki do mikrometody o pojemności 200ul?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza

Dotyczy wszystkich pakietów:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 sztukę z zaokrągleniem do 4 miejsc po przecinku. Cena jednostkowa drobnego sprzętu laboratoryjnego jest tak niska, że trudno ją zaokrąglić nawet do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku sztucznie podwyższa wartość oferty, a w tym przypadku jest niemożliwe aby zaokrąglić do pełnych groszy.

Wyjaśnienie

Zamawiający wyraża zgodę

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dodanie wiersza w pakiecie 3 pozycji 10 z numerem katalogowym oferowanego zestawu wymazówek przeznaczonych do wymazów z nosogardzieli wraz z fiolkami z roztworem wypłukującym.

**Uzasadnienie:** Oferowane produkty pochodzą od tego samego producenta, lecz mają oddzielne numery katalogowe. Zezwolenie na dodanie wiersza z numerem katalogowym powyższego zestawu przyczyni się do ułatwienia/przyspieszenia procesu realizacji zamówienia.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody. Wymagamy w zestawie zgodnie ze specyfikacją, wymazówki, probówki do ekstrakcji, końcówki do filtrowania próbki.

Prezes Zarządu

/-/ Jolanta Dankiewicz