Żary, dn. 27.06.2023 r.

Numer sprawy: SNW/ZP-371-25/2023

**Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego**

W nawiązaniu do przesłanego zaproszenia do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o., w podziale na 12 zadań, w związku z otrzymanym wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, Zamawiający wyjaśnia:

|  |
| --- |
| Pytanie do pakietu 6 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści Worek stomijny 1 częściowy otwarty z ujściem zamykanym na rzep, przezroczysty, docięcie 13-60 mm?  Wyjaśnienie  Zamawiający dopuszcza |
|  |
|  |
| Pytanie do pakietu 6 pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści pierścień uszczelniający w formie półpierścieni/półkołnierzy zamiast pasków?  Wyjaśnienie  Zamawiający dopuszcza |
| Pytanie do pakietu 6 pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści worek urostomijny 1 częściowy wielokomorowy w wersji jedynie przezroczystej jako, że pacjenci z urostomią powinni mieć możliwość obserwacji zbierającego się moczu? Ujście z kurkiem.  Wyjaśnienie  Zamawiający dopuszcza |
| Pytanie do pakietu 6 pozycja 6: Czy Zamawiający ma na myśli środek zapobiegający podrażnieniom i ograniczający problemy skórne związane z kontaktem z treścią jelitową i przylepcem w formie spray 50 ml?  Wyjaśnienie  Zamawiający dopuszcza |
|  |
| Pytanie do pakietu 6 pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści ekonomiczną pastę stomijną w opakowaniu 100g, z odpowiednim przeliczeniem gramatury? Z liczby oczekiwanych opakowań 60 g wynika, że zamawiający oczekuje łącznie 120 gram pasty, czyli czy oferując pastę w opakowaniu 100g należy zaoferować 1 czy 2 szt. pasty 100g?  Wyjaśnienie  Zamawiający nie dopuszcza. |

Prezes Zarządu

/-/ Jolanta Dankiewicz