Żary, dn. 16.08.2023 r.

Numer sprawy: SNW/ZP-371-35/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Zamawiający:

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

ul. Pszenna 2

68-200 Żary

NIP 928-18-52-023

tel. 68 475 76 00, fax. 68 475 77 00

email: zp@szpitalnawyspie.pl

zaprasza do złożenia oferty  cenowej  na sukcesywną dostawę gazów medycznych.

- Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie publiczne zostanie udzielone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z § 6 Zarządzenie Nr 17/2021 Prezesa Zarządu Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach z dnia 06 października  2021 roku w sprawie  wprowadzenia   zasad   postępowania  przy   udzielaniu  zamówień,  których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 złotych.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych w podziale na 2 części w zakresie:

Część 1 – Sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli.

Część 2 - Sukcesywna dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz z montażem i dzierżawą zbiornika.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawiera:

-  załącznik nr 2 ( formularze asortymentowo-cenowe),

-  załącznik nr 3 ( opis przedmiotu zamówienia),

-  załącznik nr 4 ( specyfikacja techniczna zbiornika),

-  załącznik nr 6 ( projektowane postanowienia  umowy).

IV.   Termin  i miejsce realizacji zamówienia:

- Termin realizacji: 18 miesięcy tj. od 01.09.2023 roku do 30.04.2025 roku dostawy sukcesywne  wg składanych zamówień

- Dostawy sukcesywne realizowane będą w terminie maksymalnie  do 4 dni roboczych.

- Miejsce realizacji: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach, ul Pszenna 2 – Tlenownia.

V. Osoba ze strony Zamawiającego upoważniona do kontaktowania się z Wykonawcami.

Wszelkie pytania dotyczące treści zapytania ofertowego należy kierować pisemnie na adres email: zp@szpitalnawyspie.pl lub pod nr faxu 68 475 77 00.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami jest Jerzy Chomik – tel. 68 475 76 15 lub 513 132 885.

- Kryterium wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: najniższa cena brutto.

- Miejsce, sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

- Termin składania ofert upływa: 24.08.2023 r. o godz. 10:00

- Oferty można składać:

  - osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. przy ul. Pszennej 2, 68-200 Żary;

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zp@szpitalnawyspie.pl, wpisując w tytule maila: „Dostawa gazów medycznych”

c) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., ul. Pszenna 2, 68-200 Żary – Sekretariat  (decyduje data wpłynięcia oferty do Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.).

d)  w przypadku składania ofert osobiście  lub za pośrednictwem operatora pocztowego, oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Oferta na dostawę gazów medycznych”.

- Termin i miejsce otwarcia ofert:  24.08.2023 r. godz. 10:15, Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., ul. Pszenna 2, 68-200 Żary, Dział Inwestycji i Rozwoju, pok. 2.12.

- Przygotowanie oferty:

1.  Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

2. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

3. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

4. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami),.

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.

IX. Warunki jakie musi spełnić Wykonawca:

Z postępowania  o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego  zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w  art. 7 ust. 1  ustawy z dnia 13.04.2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa ( Dz. U z 2023 r., poz. 129 ze zm.).

Zamawiający wymaga oświadczenia własnego  wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na ww. podstawie prawnej  wg załącznika nr 5 do niniejszego zaproszenia.

- Informacje dodatkowe

- Zamawiający  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśniania, uzupełniania i modyfikacji treści zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania, zwłaszcza w sytuacji, kiedy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia oraz żądania od Wykonawców złożenia wyjaśnień do treści oferty w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym  etapie, a także po wyborze  oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem umowy.

- Zamawiający informuje, że obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z oferentami w formie pisemnej, elektronicznej lub faxu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi niewykluczonymi Wykonawcami, których oferty nie zostały odrzucone.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy:

- jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego w przypadku stwierdzenia niezgodności oferty z opisem wymagań Zamawiającego,

- jeżeli jest nie zgodna z Kodeksem Cywilnym,

- jeżeli zawiera rażąco niska cenę w stosunku przedmiotu zamówienia,

- jeżeli zawiera niemożliwe do poprawienia błędy w obliczeniu ceny,

- wykluczonego z postępowania.

- jeżeli Wykonawca nie udzieli wyjaśnień (za brak wyjaśnień zostanie uznane również złożenie wyjaśnień

lakonicznych, ogólnikowych, nie popartych dowodami).

8. Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki rachunkowe. Za oczywiste omyłki rachunkowe Zamawiający uzna w szczególności:

- wszystkie omyłki w działaniach arytmetycznych na liczbach z uwzględnieniem  ich konsekwencji,

- omyłki polegające na rozbieżności w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie przyjmując, że poprawny

zapis wynika z poprawnie wykonanych obliczeń arytmetycznych.

9. Jeżeli oferty zawierają taka samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w terminie

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowanych w złożonych ofertach.

10. Wykonawca zobowiązuje się po wyborze jego oferty do podpisania umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

- Wymagane dokumenty jakie należy dołączyć składając ofertę:

- Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

- Wypełniony formularz ofertowo-cenowy – Załącznik nr 2.

- Zatwierdzony Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 (z dopiskiem, którego zad. dotyczy).

- Specyfikacja techniczna zbiornika do magazynowania ciekłego tlenu – Załącznik nr 4 (W przypadku składania oferty na Zadania nr 2)

5.   Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 5

6. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych  baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia  17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 57), o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

## XII. Klauzula Informacyjna  dla uczestników postępowań, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych

W przypadku przekazania przez Wykonawcę w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego danych osobowych osoby fizycznej, a w szczególności:

1. Wykonawcy będącego osobą fizyczną,

2. Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

3. Pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone

w pełnomocnictwie),

4. Członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe

zamieszczone w informacji z KRK),

5. Osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), w związku z naszą współpracą, szanując Pani/Pana prywatność oraz dbając o to, kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Pani/Panu to ustalić.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach, ul. Pszenna 2, kod pocztowy 68-200, adres e-mail: info@szpitalnawyspie.pl , tel. 68 475 76 00.

2. Inspektor ochrony danych

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych  oraz korzystania z praw związanych   z przetwarzaniem danych, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  w Szpitalu Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 pod adresem  e-mail:: iod@szpitalnawyspie.pl , lub składając  pisemne wnioski na adres administratora;

3. Cele i podstawy przetwarzania

Pani / Pana dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO -  w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy  z uwagi na złożoną ofertę, a  w przypadku zawarcia Umowy w celu jej wykonania ,

- art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych.

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Wykonawcą  a Administratorem, jeśli takie się pojawią.

4. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

Ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności.

Ponadto  Pani/Pana dane ujęte w systemach informatycznych powierzamy również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy.

5. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.

6. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych do wykonania umowy będą one przechowywane przez okres 5 lat  licząc od końca roku kalendarzowego w którym umowa przestała obowiązywać.

7. Przysługujące Pani/Panu  uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Dodatkowe informacje

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu - Administratorowi chyba ,że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust 5 RODO.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna zbiornika do magazynowania ciekłego tlenu

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 6 – Projekt umowy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Numer sprawy: SNW/ZP-371-35/2023

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców (w przypadku oferty wspólnej):

……………………………….……………………………………………………………………………….

..........................................................................................................................................................................

Dokładny adres:

……………………………………………………………………………………………..…………………

Województwo:  ……………..........................................................................................................................

Dane rejestrowe:

wpisana/y do rejestru przez Sąd Rejonowy …………………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS ……………………………….. lub wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

NIP: 		……………..........................................

REGON: 	……………..........................................

BDO               ……………………………………….

Nr Tel: 	…………….........................................

E:mail: 	……………..........................................

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej  130 tys. złotych (nr sprawy: SNW/ZP-371-35/2023) na dostawę gazów medycznych z podziałem na dwie części:

część 1 – Sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli,

część 2 - Sukcesywna dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz z montażem i dzierżawą zbiornika na tlen ciekły,

oferujemy:

Części   1  
za cenę netto  ................................... zł. (słownie: ….………………………………………………………)

za cenę brutto ...................................zł. (słownie: ………………………………………………………….)

Zgodnie z wypełnionym formularzem asortymentowo cenowym Załącznik nr 2 Część nr 1

Część  2 
za cenę netto  ................................... zł. (słownie: ….………………………………………………………)

za cenę brutto ...................................zł. (słownie: ………………………………………………………….)

Zgodnie z wypełnionym formularzem asortymentowo cenowym Załącznik nr 2 Część nr 2

Ponadto oferujemy:

1. Sukcesywne dostawy przedmiotu zamówienia do Tlenowni Szpitalnej w Żarach przy ul. Pszennej 2,  zgodnie ze złożonym zamówieniem – przez okres 18 miesięcy od dnia 01.09.2023 r.

2. Termin dostaw cząstkowych ……… dni roboczych od złożenia zamówienia.

2. Termin i forma płatności – przelew do 30 dni od daty  dostarczenia faktury VAT.

3. Stałość ceny przez okres obowiązywania umowy;

Oświadczam, że:

- Oferta niniejsza stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

- Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie gwarantujące prawidłowe wykonanie niniejszego zamówienia.

- W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy według załączonego wzoru w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

_________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznikami  do niniejszej oferty są:

1) ………………………………………..

2) ……………………………………….

3) ……………………………………….

OSOBY DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

1. Imię / nazwisko: ...................................................................... tel. kontaktowy .............................

zakres odpowiedzialności .………………………...........................................................................

.............................................                                       .................................................................................

Miejscowość, data                                                          Podpis osoby/osób upoważnionej/nych

do reprezentowania

…………………………..

Oznaczenie Wykonawcy

Załącznik nr 2

dla części 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część nr 1 - Sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto | Ilość szacunkowa na 18 miesięcy | Wartość netto (poz3x4) | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  |
| 2 | Tlen sprężony medyczny butla 50 litrowa | .......za m3 | 122,0 m³ |  |  |  |
| 3 | Tlen sprężony medyczny butla 10 litrowa | ….. za szt. | 15,0 szt. |  |  |  |
| 4 | Tlen sprężony medyczny butla 5 litrowa | ….. za szt. | 2,0 szt. |  |  |  |
| 5 | Tlen sprężony medyczny butla 2 litrowa | …. za szt. | 53,0 szt. |  |  |  |
| 6 | Podtlenek azotu medyczny | ......za l kg | 330,0 kg |  |  |  |
| 7 | Dwutlenek węgla do laparoskopu | ......za l kg | 135,0 kg |  |  |  |
| 8 | Dzierżawa butli | ..........za 1 butlodzień | 50 butli x 30 x 18 miesięcy |  |  |  |
|  | Razem | X | X |  |  |  |

Zapis słowny:

Wartość dostawy netto:........................................................................................zł.

Wartość dostawy brutto: .   ................................................................................ zł.

Termin płatności 30 dni  od daty dostarczenia faktury.

Termin dostawy  ......dni roboczych od daty otrzymania zamówienia

Podpis i pieczątka Wykonawcy

……………………………………………..

…………………………..

Oznaczenie Wykonawcy

Załącznik nr 2

dla części 2

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część nr 2 - Sukcesywna dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz z montażem i dzierżawą zbiornika na tlen ciekły

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto | Ilość szacunkowa na miesiąc | Okres umowy | Wartość netto (poz3x4x5) | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| l. | Tlen ciekły medyczny | ............za kg | 2160,0 kg | 18 m-cy |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa zbiornika na ciekły tlen min. 5800 l | .................za zbiornik za m-c | 1 zbiornik | 18 m-cy |  |  |  |
| 7 | Koszt montażu zbiornika na tlen ciekły i parownicy oraz jego podłączenie do istniejącej instalacji | Opłata jednorazowa | x | x |  |  |  |
| 8 | Razem | X | X | X |  |  |  |

Uwaga:

1. Posadowienie zbiornika należy wykonać w terminie 7 dni od zawarcia umowy

2. Zbiornik musi posiadać dokumentację dopuszczającą do używania

Zapis słowny:

Wartość dostawy netto:.......................................................................................zł.

Wartość dostawy brutto: .   ................................................................................ zł.

Termin płatności 30 dni  od daty dostarczenia faktury.

Termin dostawy  ......dni roboczych od daty otrzymania zamówienia

Podpis i pieczątka Wykonawcy

……………………………………………..

…………………………..

Oznaczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Numer sprawy: SNW/ZP-371-35/2023

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot  zamówienia stanowi sukcesywna dostawa gazów medycznych, dzierżawa i montaż zbiornika do ciekłego tlenu medycznego, dzierżawa butli na tlen medyczny ciekły i gazy medyczne przez okres 18 miesięcy od 01.09.2023 roku w podziale na dwie części:

Część nr 1 -   Sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli.

- tlen sprężony medyczny butla 50 l. - 122 m³ na 18 miesięcy,

- tlen sprężony medyczny butla 10 l. - 15 szt. na 18 miesięcy,

- tlen sprężony medyczny butla 5 l. - 2 szt. na 18 miesięcy,

- tlen sprężony medyczny butla 2 l -  53 szt. na 18 miesięcy,

- podtlenek azotu medyczny -  330  kg na 18 miesięcy,

- dwutlenek węgla do laparoskopu - 135 kg na 18 miesięcy,

- dzierżawa butli  - 50 butli,

W ramach przedmiotu zamówienia, - część 1, Wykonawca zobowiązany będzie do:

Dostawy gazów medycznych   własnym transportem do tlenowni w Żarach przy ul. Pszennej 2. Transport musi się odbywać środkami transportu dostosowanymi do przewozu gazów medycznych na koszt wykonawcy.

Podane wielkości dostaw są szacunkowe. Zamawiający nie zobowiązuje się do zakupu wymienionych w zapytaniu ofertowym ilości, a ich wielkość uzależnioną wyłącznie od bieżącego zapotrzebowania w okresie trwania umowy. Rozliczenie dostaw i dzierżawy odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych podanych w formularzu asortymentowo-cenowym.

Część  nr 2 – Sukcesywna dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz z montażem i dzierżawą zbiornika na tlen ciekły

Sukcesywna dostawa tlenu ciekłego med. w ilości    - 2 160kg/m-c

Wydzierżawienie zbiornika na ciekły tlen - 1 szt.

Koszt montażu zbiornika na tlen ciekły i parownicy oraz jego  podłączenie do istniejącej instalacji - 1 szt.

W ramach przedmiotu zamówienia- część 2,  Wykonawca zobowiązany będzie do:

Dostawy tlenu medycznego ciekłego własnym transportem do tlenowni w Żarach przy ul. Pszennej 2 Transport musi się odbywać środkami transportu dostosowanymi do przewozu gazów medycznych na koszt wykonawcy.

Podane wielkości dostaw są szacunkowe. Zamawiający nie zobowiązuje się do zakupu wymienionych w zapytaniu ofertowym ilości, a ich wielkość uzależnioną wyłącznie od bieżącego zapotrzebowania w okresie trwania umowy. Rozliczenie dostaw i dzierżawy odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych podanych w formularzu asortymentowo-cenowym.

Dostawca zobowiązuje się do montażu i uruchomienia zbiornika na tlen medyczny ciekły o pojemności min. 5800 litrów oraz parownicy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

Przed przystąpieniem do postępowania  składający ofertę  zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w zakresie istniejącego fundamentu oraz do zapoznania się z jego parametrami technicznymi.

Podpis i pieczątka Wykonawcy

……………………………………………..

…………………………..

Oznaczenie Wykonawcy

Załącznik nr  4

Numer sprawy: SNW/ZP-371-35/2023

Specyfikacja techniczna zbiornika do magazynowania ciekłego tlenu

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametr oferowany opisać,/podać TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zbiornik do magazynowania ciekłego tlenu | TAK |  |
| 2. | Pojemność zbiornika | Minimum 5800 litrów |  |
| 3. | Max. ciśnienie robocze | do 18 bar ( zgodnie z wymogami UDT i przepisami na zbiorniki ciśnieniowe) |  |
| 4. | Możliwość zainstalowania na istniejącym fundamencie | TAK |  |
| 5. | Oferowany zbiornik spełnia Europejskie Przepisy Budowy Zbiorników Ciśnieniowych 97/23/EC | TAK |  |

Uwaga: Odpowiedź „NIE” skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Typ zbiornika:……………………………………………………………………………………

Nazwa producenta zbiornika:……………………………………………………………………………

Data…………………………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy

……………………………………………..

Nr sprawy: SNW/ZP- 371-35/2023

Załącznik nr  5

………………………………………

………………………………………

(nazwa wykonawcy)

Oświadczenie

o braku podstaw wykluczenia

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na dostawę gazów medycznych

Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego    oświadczam, że w stosunku do mojej firmy nie zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w  art. 7 ust. 1  ustawy z dnia 13.04.2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa ( Dz. U z 2023 r., poz. 129 ze m.).

………………… dnia …………………….                                           …………………………….

podpis wykonawcy

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

Numer sprawy: SNW/ZP-371-35/2023

Projekt umowy

UMOWA Nr ……

zawarta w Żarach w dniu …………………………….. r. pomiędzy:

Szpitalem Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą  w  Żarach, przy  ul. Pszennej 2,  68-200 Żary, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080318, z  kapitałem zakładowym w wysokości  24 830 500,00 zł,  posiadającą NIP  928-18-52-023, REGON 977947094, BDO 000065470, reprezentowaną przez:

Jolantę Dankiewicz – Prezesa Zarządu

zwaną dalej Zamawiającym,

a

…….

reprezentowanym przez:

…..

zwanym dalej Wykonawcą,

zwanych  dalej stronami

o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy gazów medycznych  zgodnie z ofertą przetargową na część  nr ................... . Znak sprawy: SNW/ZP-371-35/2023.

- Szczegółowy asortyment, ilości oraz ceny określają załącznik nr ..... stanowiący integralną część umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zgodnie z załącznikiem nr ..... towary odpowiadające wymogom stawianym w zapytaniu ofertowym.

§ 2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Termin całkowitej realizacji zamówienia strony określają na dzień 30 kwietnia  2025 roku.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostaw cząstkowych  przedmiotu umowy, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo – asortymentowych w ciągu ..... dni roboczych od chwili otrzymania  zamówienia przesłanego pocztą elektroniczną.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym na jego koszt  i ryzyko bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, tj. do tlenowni Szpitala Na Wyspie w Żarach przy ul. Pszennej 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1430.

- Za datę i miejsce dostawy uważa się wydanie towaru osobie upoważnionej do odbioru tegoż towaru.

- Każda dostarczona partia gazów medycznych musi posiadać atest czystości dopuszczający do stosowania w Zakładach Opieki Zdrowotnej.

- Wykonawca  zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmniejszone lub zwiększone zapotrzebowanie Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczanych gazów medycznych. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyroby na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego

§ 3

WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIE

- Zgodnie z ofertą  stanowiącą załącznik do niniejszej umowy oraz Specyfikacją asortymentowo -cenową (załącznik nr ...... do niniejszej umowy) za dostarczone gazy medyczne  i dzierżawę butli/zbiornika Zamawiający  zapłaci łączną kwotę brutto ................ zł, słownie: ........................................................ ustaloną na podstawie cen jednostkowych netto powiększonych o należny podatek VAT ( w zależności od części).

- W wynagrodzeniu brutto zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą gazów  medycznych loco tlenownia Zamawiającego (transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, opłata wynikająca z polskiego prawa celnego i podatkowego, itp.)

3.  Strony ustalają, że ceny jednostkowe  netto  wyszczególnione w załącznikach  nr ..... do niniejszej umowy, obowiązują przez okres   obowiązywania  umowy. W przypadku  zmiany stawki podatku VAT, nastąpi zmiana wynagrodzenia.

4.Obniżenie ceny jednostkowej towaru nie wymaga formy pisemnej.

§ 4

## WARUNKI PŁATNOŚCI

- Przy sukcesywnych  dostawach Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za każdą dostarczoną partię według cen podanych  w formularzu asortymentowo-cenowym zgodnie z załącznikiem  nr …. (w zależności od części).

- Przy każdorazowej dostawie Wykonawca dostarczał będzie oryginał faktury VAT, lub dokument WZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania  faktur pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@szpitalnawyspie.pl

- Faktura potwierdzona przez magazyniera będzie podstawą do regulowania należności przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od dnia dostarczenia faktury VAT.

- W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający  zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.

- Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto Zamawiającego.

- Jeżeli należności nie zostaną uregulowane w ustalonym terminie Wykonawca może naliczyć ustawowe odsetki.

- Koszty bankowe powstałe w Banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca natomiast powstałe w Banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający.

§ 5

### GWARANCJE

- Wykonawca gwarantuje, że będzie dostarczał przedmiot umowy w ilościach wynikających z przesyłanych zamówień o najwyższej jakości, zarówno pod względem norm jakościowych  zapewniających bezpieczne użycie dostarczonych produktów. Przedmiot umowy oznaczony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wszelkie reklamacje zarówno ilościowe jak i jakościowe zgłaszane będą w ciągu 72 godzin po dostawie. Wyroby o nie pełnej jakości będą wymieniane przez Wykonawcę  w ciągu 72 godzin od momentu rozpatrzenia przez Wykonawcę reklamacji.  Wykonawca pisemnie potwierdza przyjęcie reklamacji.

- Dostarczenie nowego towaru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca upoważni swojego pracownika do stałych kontaktów z Działem Inwestycji i Rozwoju, do przyjmowania zamówień, nadzorowania dostaw i przyjmowania reklamacji itp. w osobie: ………………..

nr tel . …………….., e-mail:

§ 6

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - w przypadku zwłoki w terminie dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po stronie  Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej w terminie dostawy;

  - w przypadku zwłoki dostawy powyżej … dni roboczych od terminu wyznaczonego w § 2 ust. 2 Zamawiający zastrzega sobie, oprócz kary umownej, o której mowa w ppkt.a), prawo żądania odszkodowania za poniesione straty;

  - w razie trzykrotnego opóźnienia dostawy powyżej … dni  roboczych Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z faktur za wykonanie przedmiotu umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na warunkach ogólnych

określonych w Kodeksie Cywilnym.

4.Wykonawca zobowiązuje się do nie dochodzenia wszelkich roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania w trakcie trwania umowy pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

5. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości brutto Umowy, wskazanej w § 3 ust.1.

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

§ 8

ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany zapisów umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zawiadomienia wynikające z niniejszej Umowy muszą być kierowane w formie pisemnej na odpowiednie adresy Stron przedstawione w komparycji niniejszej Umowy lub na inny adres wskazany przez jedną Stronę drugiej Stronie na piśmie. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego w okresie trwania umowy i w okresie gwarancyjnym o każdorazowej zmianie: adresu siedziby, biura, osób uprawnionych do

reprezentacji, jak również likwidacji oraz upadłości; zawiadomienie należy dostarczyć listem poleconym na adres Zamawiającego lub wysłane droga elektroniczną w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia.

2. Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy kodeks cywilny oraz inne właściwe przepisy prawne.

3. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązać polubownie, a w przypadku niemożności ich polubownego rozwiązania oddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał                    Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna zbiornika do magazynowania ciekłego tlenu (jeżeli dotyczy).

5. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                                          ZAMAWIAJĄCY