# Pieczątka Wykonawcy

# Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1.1

Znak sprawy: SNW/ZP-371-28/2020

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

ul. Pszenna 2, 68-200 Żary.

Minimalne wymagania jakościowe dla przedmiotu zamówienia.

Zadanie nr 1. dotyczy

| Lp | Asortyment | Charakterystyka | Uwagi Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igły iniekcyjne | Sterylne Nietoksyczne Apirogenne Końcówka LUER-LOCK Wykonane z wysokiej klasy stali Profilowane ostrze |  |
| 2. | Strzykawki insulinówki | Jałowe Precyzyjne dozowanie Bezproblemowa aspiracja max objętości Zabezpieczenie przed wysunięciem tłoczka Wyskalowana 40 jednostek na 1 ml Pakowane pojedynczo Niepirogenne Nietoksyczne Końcówka LUER Kalibrowana |  |
| 3. | Strzykawki jednorazowego użytku | jałowe, pakowane pojedynczo niepirogenne nietoksyczne |  |
| 4 | Igły z zakończeniem typu motylek | sterylne nietoksyczne apirogenne końcówka LUER wykonywane z wysokiej klasy stali Profilowane ostrze Elastyczne Skrzydełka mocujące Drenik przezroczysty z zamknięciem |  |

| 66 | Przyrząd do transfuzji Przyrząd do szybkiego przetaczania | Z wykorzystaniem siły grawitacji Nietoksyczny Niepirogenny Odpowietrznik z filtrem powietrza Komora kroplowa przeźroczysta, elastyczna Zacisk rolkowy |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | Przyrząd do infuzji | Z wykorzystaniem siły grawitacji niepirogenny nietoksyczny z filtrem powietrza z filtrem w komorze zacisk rolkowy |  |

#### Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje automatyczne odrzucenie oferty.

Pieczątka i podpis Wykonawcy

....................................................