Pieczątka Wykonawcy

## Załącznik nr 1 do Złącznika 1.4

Znak sprawy: SNW/ZP-371-28/2020

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

ul. Pszenna 2, 68-200 Żary.

Minimalne wymagania jakościowe dla przedmiotu zamówienia.

Zadanie nr 4.

| Lp | Asortyment | Charakterystyka | Uwagi Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki Foleya | Latex obustronnie silikonowany sterylne kod barwny oznaczający średnicę Końcówka dystalna zapewniająca szczelne połączenie cewnika z workiem na mocz Określona pojemność balonika przy odpowiednim rozmiarze Dren do uszczelniania zaopatrzony w zastawkę Łatwe wprowadzanie pacjentowi |  |
| 2. | Cewnik do odsysania | Z otworami bocznymi Zakończenie nie kaleczące śluzówki Pakowane pojedynczo Jednorazowego użytku |  |
| 3. | Sondy żołądkowe | Dren z PCV Cieniujące w RTG skalowane nie dające reakcji alergicznych bezpieczne w czasie zakładania nie uszkadzające śluzówek z otworami bocznymi |  |

#### Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje automatyczne odrzucenie oferty.

Pieczątka i podpis Wykonawcy

.......................................