Pieczątka Wykonawcy

## Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1.5

Znak sprawy: SNW/ZP-371-28/2020

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

ul. Pszenna 2, 68-200 Żary.

Minimalne wymagania jakościowe dla przedmiotu zamówienia.

Zadanie nr 5. dotyczy/nie dotyczy*

| Lp | Asortyment | Charakterystyka | Uwagi Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemniki na odpady szpitalne i igły | pojemniki wykonane z twardego ,trudnego do uszkodzenia plastiku kolorystyka czerwono-żółta brak możliwości otwarcia po napełnieniu pojemnika otwór umożliwiający bezpieczne i łatwe odłączanie igieł tworzywo sztuczne łatwe do utylizacji |  |
| 2 | Zestawy do lewatywy i irygacji | wykonane z tworzywa sztucznego worek o pojemności 1750 ml jednorazowego użytku dren łączący worek z kanką dł.100-105cm worek z możliwością zawieszania |  |
| 3 | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu | wykonane z tworzywa sztucznego kalibrowane co 100 ml duży otwór zamykane poręczne do przenoszenia |  |
| 4 | Kanka odbytnicza | elastyczna plastyczna w tem.ciała nie uszkadzająca śluzówkę zakończona gładką oliwką umożliwiającą łatwe założenie |  |

#### Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje automatyczne odrzucenie oferty.

### Pieczątka i podpis Wykonawcy

### ....................................................